## Zad. 1 - APATOR
Załącznik 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
Lp. | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) Nazwa czynności serwisowej | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN / szt] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH
1 | 27121000509 | 01/M3120270031. Wkładka topikowa 14x51 gG 2A 690V
2 | 27121000493 | 01/M3120100001 . Wkładka TOP g 8x50 3,15A 1200V
3 | AM130840011 | 01/AM13084001. Izolator prądowy IP 400
4 | AM130384221 | 01/AM13038421 . Zespół gniazda AM-130384-21
5 | AM130384221 | 01/AM13038421 . Zespół gniazda AM-130384-21
6 | 27121000420 | 01/M3110410023. Transformator TMM-250/X 660(500-380)/230-42(30V)
7 | 27121000676 | 01/M3120270038. WT 00/aM 80A/690V
8 | AM931046121 | 01/AM93043112. Separator przekaźnikowy SP6M-12 24V/DC
9 | 27121000433 | 01/M3110420024. Transformator TMM 300/X 2x550//24-30-42V
10 | 27121000507 | 01/M3120220067. Wkładka Wo-50A-1 aM 1000/1140V
11 | 27121000130 | 01/1511115296303 . Łącznik manipulacyjny 83.136
12 | 27121000269 | 01/M3120240011. Przekaźnik R4-2014-23-5024 24V/AC
13 | 53811181041 | 53-811181-011. Zespól odłącznika PK 400/G
14 | AM930730011 | 53-839952-**1. Zasilacz ZG-01E
15 | 27121000470 | 01/1511115A00010 . Wkładka bezp. WTS 2A
16 | AM931038011 | 01/AM93052301. Przekaźnik PKI-M
17 | 27121000422 | 01/M3110420023. Transformator TMM 300/X 2x550//42-230V
18 | AM9311188011 | AM-931188-01. Przekaźnik PMN 5
19 | 27121000786 | 01/M3120270036. WT 00/aM 40A/690V
20 | 27121000128 | 01/1511115296304 . Łącznik manipulacyjny 83.135
21 | AM130684011 | 01/AM13068401. Cyfrowy wskaźnik prądowy WPC-150-75/5
22 | AM931052011 | 53-930081-011. Przekaźnik PMN 1E
23 | AM931035011 | 01/AM93037301. Przekaźnik P2U-1E
24 | 27121000355 | 01/M3120230010. Rozłącznik ilolacyjny 4G-80-4229
25 | AM930462011 | 01/AM93046201. Sterownik rozrusznika ognioszczelnego SRO-1
26 | AM931037011 | 01/AM93103701. Przekaźnik P2S 1E
27 | 27121000321 | 01/M3110420007 . Przekładnik prąd.ELA-0 150/5A 1VA kl3
28 | 27121000529 | 01/M3120220080. Wkładka Wo-250A-1 aM 1000/1140V
29 | 27121000528 | 01/M3120270014 . Wkładka Wo-100-1 aM 1000/1140V
30 | 27121000264 | xx/xxxxxxxxxxxxxx. Przekaźnik R15/4p 1510-5423-1040 40V=
31 | AM130616051 | 01/AM13061605. Zespół wskaźnika PSD/06
32 | 27121000357 | 01/M3120240041. Stycznik HR-VS 3
33 | AM131002021 | Przekaźnik PSS 2
34 | AM931045121 | XXXXXXXXXXXX. Separator przekaźnikowy SP4M-12 24V/DC
35 | 27121000373 | 01/3120220207. Stycznik LC1-D09D7
36 | 27121000138 | 01/3120310021. Nakładka stykowa UT-AX4
37 | AM130616011 | 01/AM13061601. Zespół wskaźnika PSD/02
38 | AM130684031 | 01/AM13068403. Cyfrowy wskażnik prądowy WD-01
39 | 27121000819 | 01/M3120240068. Stycznik LC1D80P7 nap.cewki 230V/AC
40 | 27121000256 | Czujnik kolejności faz CKF 1
41 | 27121000394 | 01/3120310019. Stycznik ST-10 1A 24V AC
42 | AM931058011 | 01/53837727021. Przekaźnik PMN 2E
43 | 27121000514 | 01/M3120240107. Wkładka Wo-16A-1 aM 1000/1140V
44 | 27121000381 | 01/M3120240111. Stycznik próżniowy HR-VS-200 1200V AC 200A
45 | 27121000384 | 01/3120220149. Stycznik próżniowy SP270/EVSS
46 | 27121000395 | 01/3120310020. Stycznik ST-10 1B 24V AC
47 | 27121000371 | 01/M3120240103. Stycznik LC1-D95P7
48 | 63810862111 | 63-810862-111. Przełącznik odłącznikowy PK.-400/1
49 | AM920232051 | 63-823152-051. Wpust EWKs-2 (Komplet uszczelek)
50 | AM920232081 | 63-823152-081. Wpust EWKs-3 (Komplet uszczelek)
51 | AM931172011 | AM-931172-01. Blok zabezpieczeń ZBZ 1
52 | AM3200500xx | AS-330003-XX. Blok cewek EMZO 30/AS/4/, EMZO 30/AS/8
53 | AM931225031 | AS-930094-03. Wpust kablowy W38m
54 | AM931226031 | AS-930095-03. Wpust kablowy W38d
55 | 27121000378 | 01/3120220176. Stycznik próżniowy 200A typ HRVS 200SP
56 | AM130616061 | 01/AM13061606. Zespół wskaźnika PSD/07
57 | 27121000343 | 01/M3110420020. Przetwornik prądowo napięciowy IU-8, 1A/8mV
58 | 27121000415 | 01/M3110420036. Transformator ET1oG-0,37kVA
59 | 27121000565 | 01/M3120220050. Wyłącznik nadprądowy CLS6-B4 4A/400V
60 | 27121000353 | 01/M3120220051. Rozłącznik bezpiecznikowy VLC 14x51 2P 690V
61 | 27121000109 | 01/M312023009. Łącznik 4G10-4043-U
62 | 27121000374 | 01/M3120240093. Stycznik LC1-D1506P7
63 | 27121000008 | 01/M3120240112. Blok warystorów HR 3
64 | 63820919041 | 63-820919-041. Zespół prostownika ZP-04
65 | 27121000110 | 63-841958-011. Łącznik 4G-10-825-U /RK-22/
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
66 | 01/M3120230014 | Łącznik 4G25-5118-U
67 | 01/M3120230013 | Łącznik 4G25-207-U
68 | 01/M3120240048 | Styki pom.Z-AHK
69 | 01/M312023009 | Łącznik 4G10-4043-U
70 | 01/AM13123801 | Elektroniczny wyswietlacz ESD-01
71 | 01/3120220207 | Stycznik LC1-D09D7
72 | 01/3120220176 | Stycznik próżniowy 200A typ HRVS 200SP
73 | 01/3120310019 | Stycznik ST-10 1A 24V AC
74 | 01/3120310020 | Stycznik ST-10 1B 24V AC
75 | 01/3120310021 | Nakładka stykowa UT-AX4
76 | AS-330003-XX | Blok cewek EMZO 30/AS/4/, EMZO 30/AS/8
77 | AS-330003-XX | Blok cewek EMZO 30/AS/pozostałe
78 | 01/M3120240112 | Blok warystorów HR 3
79 | AM-931172-01 | Blok zabezpieczeń ZBZ 1
80 | 01/AM13068403 | Cyfrowy wskażnik prądowy WD-01
81 |  | Czujnik kolejności faz CKF 1
82 | 01/53846931011 | Element łącznikowy 53-846931-011
83 | 01/M3120270008 | Główka bezp. 100A
84 | 01/1511131240536 | Główka bezpiecznikowa 25A
85 | 01/1511131A00110 | Główka bezpiecznikowa 63A
86 | 53-849912-011 | Gniazdo 30 AG
87 | 63-841958-011 | Łącznik 4G-10-825-U /RK-22/
88 | 53-842207-011 | Łącznik 4G-10-934-U /RK-35/
89 | 01/63840304031 | Łącznik 4G25-10-U 3-bieg 25A
90 | 63-840307-031 | Łącznik 4G25-11U /OW-025/
91 | 01/63241225011 | Łącznik 4G25-3356-U
92 | 01/1511115296304 | Łącznik manipulacyjny 83.135
93 | 01/1511115296303 | Łącznik manipulacyjny 83.136
94 | 01/M3120250001 | Łącznik miniaturowy 83545-93
95 | 01/1115296201 | Łącznik PD-22 (1,5A 250V przechylny)
96 | 53-847884-011 | Ochronnik przepięciowy
97 | AS-940147-02 | Pokrywka do zagłuszania P38
98 | AS-940147-03 | Pokrywka do zagłuszania P48
99 |  | Pokrywa PW 38
100 |  | Pokrywa wpustowa PW 48
101 | 01/M3120220031 | Prostownik diodowy ZG-G/32/E92 1A
102 | 01/53837727021 | Przekaźnik PMN 2E
103 | 01/AM93103701 | Przekaźnik P2S 1E
104 | XXXXXXXXXXXX | Przekaźnik R15/4p 1510-5423-1040 40V=
105 | 01/M3120240011 | Przekaźnik R4-2014-23-5024 24V/AC
106 | 63-833401-011 | Przekaźnik specjalny ( K,E)
107 | 53-833311-011 | Przekaźnik specjalny (STARE TYPY)
108 | 01/M3110420007 | Przekładnik prąd.ELA-0 150/5A 1VA kl3
109 | 01/M3110420017 | Przekładnik prąd.ELA-0 150/5A 2VA kl.1
110 | 01/M3110420022 | Przekładnik prąd.ELA-0 50/5A D22 1VAkl3
111 | 01/M3110420025 | Przekładnik prądowy ELA-0 75/5A 2,5VA kl.3
112 | 01/M3110420042 | Przekładnik prądowy ELA 0 250/5A
113 | 01/1515283881602 | Przekładnik prądowy PR-20
114 | 63-810862-111 | Przełącznik odłącznikowy PK.-400/1
115 | 01/M3110420019 | Przetwornik prądowo napięciowy IU-2, 2mV/A
116 | 01/M3110420043 | Przetwornik prądowo-napięciowy IU-5
117 | 01/M3110420020 | Przetwornik prądowo napięciowy IU-8, 1A/8mV
118 | 01/M3110420014 | Przetwornik prądowo-napięciowy IU-40
119 | 01/M3120220051 | Rozłącznik bezpiecznikowy VLC 14x51 2P 690V
120 | 01/M3120230015 | Rozłącznik izolacyjny RA 160
121 | 01/M3120230010 | Rozłącznik ilolacyjny 4G-80-4229
122 | XXXXXXXXXXXX | Separator przekaźnikowy SP4M-12 24V/DC
123 | 01/M3120240068 | Stycznik LC1D80P7 nap.cewki 230V/AC
124 | 01/M3120240093 | Stycznik LC1-D1506P7
125 | 01/AM13098801 | Sygnalizator obecności napięcia
126 | 01/M3114100006 | Transformator 4,6kVA T3M 5001/A1 3x500V
127 | 3110420003 | Transformator ET3oG-3,5
128 | 01/M3110420036 | Transformator ET1oG-0,37kVA
129 | 01/M3114100007 | Transformator 3-fazowy T3M 40/X 3x1000V
130 | 01/M3110420023 | Transformator TMM 300/X 2x550//42-230V
131 | AS-140131-02 | Uszczelka W28 (11-14)*
132 | AS-140131-01 | Uszczelka W28 (7-11)*
133 | AS-140132-03 | Uszczelka W38d (14-18)
134 | AS-140132-04 | Uszczelka W38d (18-21)
135 | AS-140132-02 | Uszczelka W38m (11-14)
136 | AS-140132-01 | Uszczelka W38m (7-11)
137 | AS-140133-01 | Uszczelka W48 (21-26)*
138 | AS-140133-02 | Uszczelka W48 (26-30)*
139 | 51-944107-011 | Uszczelka WK-IV *
140 | 51-944352-011 | Uszczelka WKs-1, WS-1, WK-I (WKPZ-1) *
141 | 51-944351-011 | Uszczelka WKs-2, W-2, WK-II (WKPZ-2) *
142 | 51-944321-011 | Uszczelka WKs-3 (WKPZ-3) *
143 | 51-846833-011 | Uszczelka WPS-14
144 | 51-944312-011 | Uszczelka WS-3, WK-III *
145 | 01/M32102000205 | Warystor LA4DA2U
146 | 63-823025-011 | WK-I (19-28)
147 | 63-823025-021 | WK-II (33-45-54)
148 | 63-823025-031 | WK-III (57-69)
149 | 01/M3120100001 | Wkładka TOP g 8x50 3,15A 1200V
150 | 01/M3120100003 | Wkładka top.Bi-Wts 63A 500V
151 | 01/M3120100017 | Wkładka topikowa 500mA 1,2kV
152 | 01/M3120100001 | Wkładka topikowa BB19 3,15A 1200V
153 | 01/M3120100013 | Wkładka topikowa BB19 6,3A 500V
154 | 01/M3120100016 | Wkładka topikowa G8x 50 0,05A 1200V
155 |  | Wkładka Wo-10A-1 aM 1000/1140V
156 | 01/M3120240107 | Wkładka Wo-16A-1 aM 1000/1140V
157 |  | Wkładka Wo-25A-1 aM 1000/1140V
158 | 01/M3120220067 | Wkładka Wo-50A-1 aM 1000/1140V
159 | 01/M3120240108 | Wkładka Wo-63A-1 aM 1000/11490V
160 | 01/m3120270063 | Wkładka Wo-80A-1 aM 1000/1140V
161 | 01/M3120270014 | Wkładka Wo-100-1 aM 1000/1140V
162 | 01/M3120220080 | Wkładka Wo-250A-1 aM 1000/1140V
163 | 01/M3120270039 | WT 00/aM 16A/690V
164 | 01/M3120270036 | WT 00/aM 40A/690V
165 | 01/M3120270038 | WT 00/aM 80A/690V
166 | 63-822996-011 | WKs-1 (19-28)
167 | 63-822996-021 | WKs-2 (33-45-54)
168 | 63-822996-031 | WKs-3 (49-64)
169 | 63-835622-011 | WPs-14 (14-20)
170 | 63-823153-051 | Wpust EWK-II (Komplet uszczelek)
171 | 63-823153-091 | Wpust EWK-III (Komplet uszczelek)
172 | 63-823152-051 | Wpust EWKs-2 (Komplet uszczelek)
173 | 63-823152-081 | Wpust EWKs-3 (Komplet uszczelek)
174 | AS-930093-03 | Wpust kablowy W28
175 | AS-930095-03 | Wpust kablowy W38d
176 | AS-930094-03 | Wpust kablowy W38m
177 | AS-930096-03 | Wpust kablowy W48
178 | 01/8001131A00073 | Wstawka wkrętowa 10A
179 | 01/8001131A00076 | Wstawka wkrętowa 20A
180 | 01/8001131A00013 | Wstawka wkrętowa 25A
181 | 53-849913-011 | Wtyczka 30 AG
182 | 01/M3120220010 | Wyłącznik inst. C60N B 2A Nr kat. 24046
183 | 01/M3120220006 | Wyłącznik inst. C60N B 4A Nr kat. 24048
184 | 01/M3120220025 | Wyłącznik inst. C60N B 6A 400V 2 polowy
185 | 01/M3120240004 | wyłącznik inst. S192C2 2A dwubiegowy
186 | 01/M3120220021 | Wyłącznik inst. S301 B 16A
187 | 01/M3120220022 | Wyłącznik inst. S302 B 10A
188 | 01/1511115A00068 | Wyłącznik inst. S302 B-6A
189 | 01/M3120220042 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B2 4A/400V
190 | 01/M3120220050 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B4 4A/400V
191 | 01/M3120220061 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6
192 | 01/8001115A00055 | Wyłącznik nadprądowy S 301 C-2 2A/400V
193 | 01/M3110220047 | Wyłącznik nadprądowy S301D1 400V
194 | 01/M3120220013 | Wyłącznik nadprądowy S303 C-50
195 | 01/AM14075001 | Zacisk AM-140750-01 RE22
196 | 53-846836-011 | Zesp. Pokrywki do zagłuszania WPs14
197 | 53-838924-011 | Zesp. Pokrywy do zagłuszenia WKs
198 | 53-835731-011 | Zesp. Tarczy zagłusz. ZTZ (WK, ZWK, WKK)
199 | 01/AM13038421 | Zespół gniazda AM-130384-21
200 | 63-820919-021 | Zespół prostownika ZP-02
201 | 63-820919-041 | Zespół prostownika ZP-04
202 | 63-821350-101 | Zespół prostownika ZP-10
203 | 53-839945-021 | Zespół prostownika ZPV-1
204 | 01/52838816051 | Zespół przekładników 52-838816-051 PR-20
205 | 53-839994-011 | Zespół tarczy zagłuszającej EZTZ
206 | 01/AM13061601 | Zespół wskaźnika PSD/02
207 | 01/AM13061605 | Zespół wskaźnika PSD/06
208 | 01/AM13061606 | Zespół wskaźnika PSD/07
209 | 01/AM13061607 | Zespół wskaźnika PSD/08
210 | 01/M3120220020 | Złączka gwintowa z wkłądką bezp. ZUG-G/B B6,3/250
211 | 01/M3120240103 | Stycznik LC1-D95P7
Uzupełnienie (rozszerzenie) do cennika części zamiennych oraz czynności serwisowych
212 | 01/AM93037301 | Przekaźnik P2U 1E - naprawa
213 | 53-930002-* | Przekaźnik PKI 1E, PKI 2E- naprawa
214 | 01/AM93103701 | Przekaźnik P2S 1E- naprawa
215 | 01/AM93103701 | Przekaźnik PSS 2- naprawa
216 | 53-930081-011 | Przekaźnik PMN 1E- naprawa
217 | 01/53837727021 | Przekaźnik PMN 2E- naprawa
218 | AM-931188-01 | Przekaźnik PMN 5- naprawa
219 | 01/AM93052301 | Przekaźnik PKI M- naprawa
220 | AM-931172-01 | Blok zabezpieczeń ZBZ- naprawa
221 | 63-821100-011 | Przekaźnik PS 3- naprawa
222 | 63-821694-011 | Przekaźnik PZ 34- naprawa
223 | 63-821532-011 | Przekaźnik PZ 41- naprawa
224 | 63-821099-011 | Przekaźnik PZ 31- naprawa
225 | 63-821923-011 | Przekaźnik PS 30- naprawa
226 | 63-821099-051 | Przekaźnik PZ 31W- naprawa
227 | 63-821101-011 | Przekaźnik PC 3- naprawa
228 | 63-120596-011 | Przekaźnik PE 100- naprawa
229 | 63-821794-XXX | Przekaźnik PSN **- naprawa
230 | 01/AM13068401 | Wskaźnik WPC 150- naprawa
231 | 63-930246-01 | Wyświetlacz ZT- naprawa
232 | 01/AM13068403 | Wskaźnik WD 01- naprawa
233 | 53-839952-**1 | Zasilacz ZG 01E- naprawa
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)

## Zad. 2 - HAMACHER
Załącznik 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
Lp. | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) Nazwa czynności serwisowej | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN / szt] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH
1 |  | 0/B 0214. Zespół styków
2 |  | F 20012. Gniazdo pod przekaźnik HA-ER1
3 |  | F 20014. Gniazdo pod przekaźnik HA-UB1-4
4 |  | N 20055. Przekaźnik HA-UB1-4 (lub równoważny)
5 |  | G 21027. Stycznik pomocniczy 1000V - 2xNC
6 |  | 624601. Przekaźnik HA-SL3 (ATEX) (lub równoważny)
7 |  | 624402. Przekaźnik HA-KA/ER2 (ATEX) (lub równoważny)
8 |  | N 23037. Wyświetlacz funkcji
9 |  | 625101. Przekaźnik HA-KG5 (ATEX) (lub równoważny)
10 |  | L 20062. Komplet przekładników 5mV/A z korytkiem
11 |  | O 20006. Dławik do HA-ER1
12 |  | Stycznik 400A HA-G20089
13 |  | Wkład stycznikowy 160/200/300A
14 |  | J 22010. Rozłącznik NLW0 160÷400A / N4S0 / 1000V
15 |  | J 22012. Przełącznik do kontroli przekaźników
16 |  | L 20061. Komplet przekładników 1 mVA z korytkiem
17 |  | W 20083. Bezpiecznik ogranicznik NH /1000V
18 |  | 0/B 0218. Przycisk wyłączenia awaryjnego Not-Aus
19 |  | 625011. Przekaźnik separujący HA-KG3.11 (lub równoważny)
20 |  | G 21032. Stycznik pomocniczy K6-31Z
21 |  | Komplet tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych (dk8, dk9)
22 |  | L 30099. Wkład stycznikowy 400A
23 |  | Sterownik programowalny
24 |  | transformator separacyjny 3,5 kVA AP0061
25 |  | Wałek rozłącznika 42V HA-V49294
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
26 | 117005 | Zaślepka pod szybkowpust
27 | 117246 | Nadajnik sygnałów
28 | 601417 | Woltomierz
29 | 603201 | Przekaźnik HA-SL2 (lub równoważny)
30 | 610901 | Wyświetlacz do HA-KG3
31 | 613201 | Przepust wielożyłowy czarny 15x1,5/M36x1,5
32 | 613204 | Przepust wielożyłowy niebieski 15x0,5/M36x1,5
33 | 620101 | Zasilacz wskaźnika barograficznego HA-V4
34 | 625001 | Przekaźnik separujący HA-KG3 (lub równoważny)
35 | 0/B 0012 | Ochronnik przepięciowy OPL-21 1,14kV
36 | 0/B 0094 | Transformator ET1oM-0,40 - 1-fazowy sterowniczy 0,4kVA
37 | 0/B 0121 | Ochronnik przepięciowy OPL-2 U-1,0 kV
38 | 0/B 0125 | Transformator ET1SM-1.0 1-fazowy sterowniczy 1,0kVA
39 | 0/B 0194 | Przekładnik napięciowy US-1,2 5VA 1000V
40 | 0/E 0102 | Przekaźnik HA-RSL (lub równoważny)
41 | 0/M 0017 | Zaślepka otworu wziernika
42 | 0/M 0027 | Płyta zamocowania ochronników przepięciowych
43 | 0/M 0210 | Osłona wskaźników obciążenia
44 | 0/M 0365 | Mostek na izolator
45 | 0/M 0410 | Przekładnik 1 mVA
46 | 0/M 0421 | Płyta montażowa transformatora 0,4kVA
47 | 0/M 0533 | Płyta montażowa transformatora 1 kVA
48 | 0/M 0554 | Osłona drzwi elektrycznych w komorze głównej
49 | 0/M 0555 | Osłona separatorów HA-KG3 w komorze odpływowej
50 | A 72096 | Rezystor grzewczy 180W/100 Ohm
51 | B 21028 | Transformator do HA-KA1
52 | B 21056 | Transformator do HA-UB1-4
53 | D 20018 | Oprawka bezpiecznikowa 1,2kV
54 | D 20023 | Wyzwalacz 1,4-2,1A/1000V
55 | D 20074 | Wyzwalacz 2,0-3,0A/1000V
56 | D 20076 | Wyzwalacz 3,8-5,8A/1000V
57 | D 20077 | Wyzwalacz 5,3-8A /1000V
58 | E 11087 | Wpust HA-LSA-4 (niebieski): tuleja (lub równoważny)
59 | E 11522 | Wpust HA-LSA-4 (niebieski): uszczelka (lub równoważny)
60 | E 12033 | Wpust HA-LSA-4 (niebieski): kielich (lub równoważny)
61 | E 12044 | Widełki zabezpieczające
62 | E 13043 | Widełki zabezpieczające przed przekr. LSA-4
63 | E 20008 | Główka bezpiecznikowa
64 | F 70076 | Listwa 30-pol. do wyświetlacza
65 | G 21027 | Stycznik pomocniczy 1000V - 2xNC
66 | J 22011 | Przełącznik praca-próba
67 | J 22018 | Rozłącznik NLW0 630A / N4S0 / 1000V
68 | 0/B 0214 | Zespół styków
69 | 0/B 0218 | Przycisk wyłączenia awaryjnego Not-Aus
70 | 0/B 0216 | Przycisk sterowniczy zielony
71 | 0/B 0217 | Przycisk sterowniczy czerwony
72 | 0/B 0221 | Przełącznik z zamkiem (na klucz) trójpozycyjny
73 | J 22049 | Przełącznik do kasowania HA-UB1-4
74 | J 22064 | Przełącznik pozycyjny otwarty
75 | J 40016 | Dźwignia z łańcuszkiem do otwierania drzwi komory gł.
76 | L 31032 | Rezystor 2x6,2k w zalewie hermetycznej
77 | L 31040 | Rezystor 2x30k w zalewie hermetycznej
78 | M 20015 | Złote styki - gniazdo
79 | M 20016 | Złote styki - wtyk
80 | M 20038 | Wtyczka AMP
81 | M 20039 | Śruba do przykręcania wtyczki AMP
82 | M 20040 | Bolce mocujące wtyczkę AMP do elementu montażowego
83 | M 20042 | Kody do AMP
84 | N 20054 | Przekaźnik HA-SL1 (lub równoważny)
85 | N 20059 | Przekaźnik HA-KA1 (lub równoważny)
86 | N 21015 | Sprężyna mocująca przekaźnik KA1/ZG1 M4
87 | N 21016 | Sprężyna mocująca przekaźnik KA1/ZG1 M3
88 | N 21017 | Gniazdo pod przekaźnik KA1/ZG1
89 | N 21021 | Bariera iskrobezpieczna dla HA-UB1-4
90 | N 21057 | Wtyczka mostkująca przekaźnik HA-ZG1
91 | N 21081 | Przekaźnik HA-ZG1 (lub równoważny)
92 | N 24004 | Wskaźnik obciążenia do wyłącznika
93 | N 24047 | Wskaźnik prądu obciążenia
94 | O 22044 | Kondensator 4,7µF ± 10% w zalewie hermetycznej
95 | V 21007 | Króciec przyłączowy - 48 mm
96 | V 21008 | Króciec przyłączowy - 78 mm
97 | V 21009 | Króciec przyłączowy - 108 mm
98 | V 22089 | Króciec przyłączowy - 145 mm
99 | V 22095 | Element dociskowy 400 A zacisku przyłączowego
100 | V 23012 | Izolator przepustowy 630A
101 | V 22009 | Izolator przepustowy 100A
102 | V 40043 | Wziernik plastykowy na wskaźnik prądu obciążenia
103 | V 45036 | Zawias drzwi elektrycznych cz.1 - gniazdo
104 | V 45039 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.1
105 | V 45040 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.2
106 | V 45041 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.3
107 | V 45043 | Płyta montażowa styczników pomocniczych / HA-dk9
108 | V 45091 | Płyta montażowa transform. 400 VA i rezystora grzewcz.
109 | V 46015 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 1.
110 | V 46016 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 2.
111 | V 46017 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 3.
112 | V 46018 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 4.
113 | V 46019 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 5.
114 | V 46020 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 6.
115 | V 47003 | Zawias drzwi elektrycznych cz.2 - bolec
116 | V 47023 | Osłona z pleksi na styczniki
117 | V 47179 | Płyta montażowa separatorów HA-KG3 (HAE-2019399)
118 | V 47181 | Wspornik wiązki przewodów z AMP
119 | V 47182 | Osłona na barografy (na trzy)
120 | W 20083 | Bezpiecznik ogranicznik NH /1000V
121 | W 21029 | Wkładka bezpiecznikowa 2A 1,2kV
122 | W 21030 | Wkładka bezpiecznikowa 4A 1,2kV
123 | W 21031 | Wkładka bezpiecznikowa 6,3A 1,2kV
124 | W 40010 | Wziernik M56x1,5
125 | W 47012 | Szyna masowa – T
126 | - | Komplet tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych (dk8, dk9)
127 | - | Komplet tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych (dk6, dk7)
128 | - | Komplet tabliczek informacyjnych (pulpit mały)
129 | - | Komplet tabliczek informacyjnych (pulpit duży)
130 | K 14013 | Dioda zielona do pulpitu sterowniczego
131 | K 14049 | Dioda żółta do pulpitu sterowniczego
132 | K 15056 | Dioda czerwona do pulpitu sterowniczego
133 | O 20006 | Dławik do HA-ER1
134 |  | Sterownik programowalny
135 |  | Zasilacz do sterownika
136 |  | Pulpit sterowniczy HA-SS2 .. ATEX (mały) (lub równoważny)
137 |  | Pulpit sterowniczy HA-SS1.. ATEX (duży) (lub równoważny)
138 |  | Sterownik Soft-start
139 |  | Zasilacz do sterownika Soft-Start
140 |  | Wpust kablowy Gothe/ Drim
141 |  | Stycznik powietrzny 100...150A
142 |  | Stycznik powietrzny 50...80A
143 |  | Stycznik powietrzny 18A...30A
144 |  | Transformator 4,5kVA (3,5kVA)
145 |  | Transformator 250VA/42V
146 |  | Przewód LiYY 32x05
147 |  | Przekaźnik KG 3.12
148 |  | Przekaźnik HA-UBKB
149 |  | Przekaźnik SL 3.1
150 |  | Przekaźnik KA/ER2.1
Uzupełnienie (rozszerzenie) do cennika części zamiennych oraz czynności serwisowych
151 |  | Naprawa przekaźników HA-KG3.11; HA-KG3; HA-KG5
152 |  | Naprawa przekaźników HA-UB1-4
153 |  | Naprawa przekaźników HA-ER1; HA-KA/ER2; HA-ER2C
154 |  | Naprawa przekaźników HA-KA1
155 |  | Naprawa przekaźników ZG1
156 |  | Naprawa przekaźników HA-SL1, HA-SL2, HA-SL3
157 |  | Naprawa przekaźników HA-RSL
158 |  | Naprawa przekaźników HA-IS…
159 |  | Naprawa pulpitu małego
160 |  | Naprawa pulpitu dużego
161 |  | Zmiana sterowania dla IPC
162 |  | Naprawa woltomierza
163 |  | Naprawa wyświetlacza funkcji
164 |  | Naprawa wkładu stycznikowego/ stycznika
165 |  | Legalizacja przekaźników
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)

## Zad. 3 - INVERTIM
Załącznik 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
Lp. | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) Nazwa czynności serwisowej | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN / szt] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH
1 |  | 1305-37022. Zacisk RK 50
2 |  | 1305-37012. Zacisk RK 150
3 |  | 1306-10017. Wkładka bezpiecznikowa 160A 1000V
4 |  | Przekaźnik PM-2 przegląd i kalibracja
5 |  | 2200-00114. Bariera diodowa BB-1
6 |  | 1305-37013. Zacisk RK 95
7 |  | 1309-29026. Stycznik LC1 D95 P7 230V
8 |  | 1307-46025. Podstawa bezpiecznika NH-U 00 160A 690V
9 |  | 1305-37015. Zacisk RK 35
10 |  | 1305-37041. Zacisk RK 240
11 |  | 1306-10003. Bezpiecznik ogranicznikowy Wo-200-1
12 |  | 1306-10034. Wkładka bezpiecznikowa WT-00aM 80A 500V
13 |  | 1306-10036. Wkładka bezpiecznikowa WT-00aM 50A 500V
14 |  | 1307-46007. Podstawa bezpiecznika PBD-2 400A
15 |  | 1309-29003. Stycznik LC1 D18 B7 24V
16 |  | 1316-28010. Przetwornik 3mV/A
17 |  | 1306-10041. Wkładka bezpiecznika 2A 500V
18 |  | 1308-88036. Rozłącznik T-0001219887
19 |  | 1308-88050. Rozłącznik OT250 E30-106 (WSB)
20 |  | 1309-10008. Blok styków pomocniczych LADN-20
21 |  | 1309-29005. Stycznik LC1 K0601 B7 24V
22 |  | 1309-29028. Stycznik LC1 D50 P7 230V
23 |  | 2200-00122. Gwiazda diodowa GD-525
24 |  | 1308-88001. Rozłącznik S5000L/00 80A 3P
25 |  | 1309-29002. Stycznik próżniowy HR-VS 200
26 |  | Pokrętło Ex-200
27 |  | Wałek Ex-290
28 |  | 1103-00011. Blokada z ryglowaniem drzwi OSK-3/A: OSK-3/B
29 |  | 1308-88034. Rozłącznik T-0001219885
30 |  | 1308-88037. Rozłącznik T-0001220334
31 |  | 1308-88051. Rozłącznik OT400 E21-106 (SKP)
32 |  | 2200-00120. Gwiazda diodowa GD-42
33 |  | 2200-00233. Moduł przepięciowy MP-2
34 |  | 1116-00028. Wpust W50M
35 |  | 1307-46012. Podstawa bezpiecznika 160 A 1000 V
36 |  | 1309-29036. Stycznik próżniowy HR-VS 3
37 |  | 3102-00001. Przekaźnik PM-2
38 |  | Półsprzęgło do OSK-3/A: OSK-3/B
39 |  | Przekaźnik PM-2 naprawa
40 |  | Transformator ET1oG-0,40
Uzupełnienie (rozszerzenie) do cennika części zamiennych oraz czynności serwisowych
41 |  | Przekaźnik PM-2 przegląd i kalibracja
42 |  | Przekaźnik PM-2 naprawa
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)

## Zad. 4 - MARTECH PLUS
Załącznik 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
Lp. | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) Nazwa czynności serwisowej | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN / szt] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH
1 |  | 222 7411-014. Stycznik główny HR-VS 200 200A
2 |  | V-0026. Przełącznik odłącznikowy PK-4007G
3 |  | V-0157. Mechanizm odłącznika
4 |  | V-0088. "Wiązka „H-H1-I"" przewodów ster. z przepustami (czarna )"
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
5 | V-0001 | Zespół gniazda PMN-1E z wyposażeniem
6 | V-0003 | Zespół gniazda PKI- M z wyposażeniem
7 | V-0005 | Zespół gniazda P2S-1E z wyposażeniem
8 | V-0006 | Przekaźnik P2S-1E
9 | V-0007 | Zespół gniazda P2U-1E z wyposażeniem
10 | V-0008 | Przekaźnik P2U-1E
11 | V-0009 | Zespół wtykowy AG30
12 | V-0010 | Gniazdo AG30
13 | V-0011 | Podstawka
14 | V-0012 | Obejma
15 | V-0013 | Obudowa AG30 część „A"
16 | V-0014 | Obudowa AG30 część „B"
17 | V-0015 | Separator przekaźnikowy SP6M-12
18 | V-0016 | Wyświetlacz podwójny woltomierz
19 | V-0017 | Sygnalizator diodowy PSD/02
20 | V-0018 | Wyświetlacz diodowy
21 | V-0019 | Zasilacz ZG-01E 30V,50Hz/+24V/24V,133Hz
22 | V-0020 | Zespół separatorów ZPS-42
23 | V-0021 | Zespół ZP-0 2
24 | V-0022 | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny TR4N (2 komplety styków,24V AC)
25 | V-0023 | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny TR4N (4 komplety styków,24V AC)
26 | V-0024 | Stycznik CRLI 110-30-22-A230
27 | V-0025 | Styk pomocniczy CR20-11
28 | V-0029 | Korek zagłuszający IZ-400
29 | V-0030 | Korek zagłuszający ZPp-10
30 | V-0031 | Zespół wziernika
31 | V-0032 | Łącznik 4G10-U
32 | V-0034 | Zespół podstawki (do bezpieczników)
33 | V-0035 | Wspornik podstawki pod bezpieczniki i izolatory
34 | V-0036 | Zaślepka płaska
35 | V-0037 | Redukcja płaska na duży wpust WKMa-2
36 | V-0038 | Redukcja płaska na mały wpust WKMa-3
37 | V-0039 | Tuleja sześciokątna M10x30 pod PK-4007G
38 | V-0040 | Osłona przeźroczysta PK-400/G
39 | V-0041 | Wyłącznik nadprądowy CLS C4 4A 400V
40 | V-0042 | Wyłącznik nadprądowy S301 B6 6A 400V
41 | V-0043 | Wyłącznik nadprądowy CLS B2 2A 400V
42 | V-0044 | Wyłącznik nadprądowy S301 C2 2A 400V
43 | V-0045 | Wkładka topikowa WTAF 0,1A250V
44 | V-0046 | Wkładka topikowa WTAF 1,6A250V
45 | V-0047 | Ochronnik przepięciowy OPL 21
46 | V-0048 | Gniazdo WTA
47 | V-0049 | Przetwornik prądowo napięciowy typ IU-8 , 8mV/A
48 | V-0050 | Przetwornik prądowo napięciowy typ IU-40 , 40mV/A
49 | V-0051 | Przekładnik napięciowy US 1,2m 1000/100V 2,5VA
50 | V-0052 | Przekaźnik asymetrii RETs-631 500V, 50Hz
51 | V-0053 | Przekaźnik RTx-132
52 | V-0054 | Gniazdo przekaźnika RTx-132
53 | V-0055 | Przekaźnik R4-2014-235024 24V/AC WT
54 | V-0056 | Gniazdo przekaźnika GZT4
55 | V-0057 | Stycznik SN-35 AC230V
56 | V-0058 | Przystawka stykowaUN-AX11
57 | V-0059 | Cewki do SN-35
58 | V-0060 | Stycznik SN-95 AC230V
59 | V-0061 | Cewki do SN-95
60 | V-0062 | Przystawka stykowaUN-AX-80
61 | V-0063 | Cewki do S-N10Cx
62 | V-0064 | Nakładka stykowa UN-AX4 2A2B
63 | V-0065 | Stycznik pomocniczy S-N10Cx AC24V(1B) (NC)
64 | V-0066 | Stycznik pomocniczy S-N10Cx AC24V(1A) (NO)
65 | V-0067 | Standartowy przełącznik dźwigniowy S4SD
66 | V-0068 | Standartowy przełącznik dźwigniowy S2SD
67 | V-0069 | Łącznik miniaturowy 83 135 58 A
68 | V-0070 | Łącznik miniaturowy 83 136 58 A
69 | V-0071 | Autotransformator 3-fazowy EA3G—45-80 3x1000V/3x500//3x42V
70 | V-0072 | Transformator typu ET1o-0,4/660-500/500//231-42/42- 30-24V
71 | V-0073 | Element podst. bez. Wo160-1 aM
72 | V-0074 | Wkładka topikowa Wo160-1 aM 1000/1140V
73 | V-0075 | Wkładka topikowa G8x50 3,15A,1200V
74 | V-0076 | Wkładka topikowa G8x50 0,5A,1200V
75 | V-0077 | Listwa zaciskowa (złączka 6-torowa ) Lz-B10 500V
76 | V-0078 | Listwa zaciskowa (złączka 6-torowa ) Lz -B4 500V
77 | V-0079 | Przepust kablowy HV 12 (czarny)
78 | V-0080 | Korpus bloku rewersji
79 | V-0081 | Wiązka „A" przewodów ster. z przepustem (niebieska )
80 | V-0082 | Wiązka „B" przewodów ster. z przepustem (biała )
81 | V-0083 | Wiązka „C-C1" przewodów ster. z przepustami (niebieska )
82 | V-0084 | Wiązka „D" przewodów ster. z przepustem (czarna )
83 | V-0085 | Wiązka „E" przewodów ster. z przepustem (czarna )
84 | V-0086 | Wiązka „F" przewodów ster. z przepustem (czarna )
85 | V-0087 | Wiązka „G" przewodów ster. z przepustem (czarna )
86 | V-0089 | Wiązka przewodów ster. zasilanie woltomierza (czarna )
87 | V-0090 | Wiązka przewodów ster. podwójna zasilanie styczników (czarno czerwona )
88 | V-0091 | Wiązka przewodów ster. rewersja (czarno czerwona )
89 | V-0092 | Wiązka przewodów ster. płyty styczników pomocniczych (czarno czerwona )
90 | V-0093 | Wiązka przewodów ster. przetworników (czarna)
91 | V-0094 | Wiązka przewodów ster. przełączników kierunku (czarna)
92 | V-0095 | Wiązka przewodów ster. komory odłącznika (czarno- czerwona )
93 | V-0096 | Wiązka przewodów ster. trafo pomocniczy 1 (czarno- czerwona )
94 | V-0097 | Wiązka przewodów ster. trafo pomocniczy 2 (czarno- czerwona )
95 | V-0098 | Wiązka przewodów ster. trafo pomocniczy 3 (czarno- czerwona )
96 | V-0099 | Wiązka przewodów ster. ZPS - autotransformator (czarna )
97 | V-0100 | Wiązka przewodów ster. komory elektroniki płyty przekaźników (czarno-niebiesko-biała)
98 | V-0101 | Wiązka przewodów ster. przełączników kontroli (czarno- biała )
99 | V-0102 | Wiązka przewodów 1.5mm2 1.5kV 2X18-X6
100 | V-0103 | Wiązka przewodów 1.5mm2 1.5kV 1X18
101 | V-0104 | Wiązka przewodów 1.5mm2 1.5kV RETs-631
102 | V-0105 | Wiązka przewodów 1.5mm2 1.5kV z Q2
103 | V-0106 | Przewody 35mm2 1.5kV przełącznik kierunku obrotów - szyny
104 | V-0107 | Wiązka przewodów 35mm2 1.5kV odpływ z autotransformatora
105 | V-0108 | Wiązka przewodów 35mm2 1.5kV dopływ do autotransformatora
106 | V-0109 | Wiązka „1" przewodów 35mm2 1.5kV z przepustem (odpływ nr.1 czarna )
107 | V-0110 | Wiązka „2" przewodów 35mm2 1.5kV z przepustem (odpływ nr.2 czarna )
108 | 1V-011 | Wiązka „3" przewodów 35mm2 1.5kV z przepustem (odpływ nr.3 czarna )
109 | V-0112 | Wiązka „4" przewodów 35mm2 1.5kV z przepustem (odpływ nr.4 czarna )
110 | V-0113 | Wiązka „5" przewodów 35mm2 1.5kV z przepustem (dopływ czarna)
111 | V-0114 | Wiązka przewodów 35mm2 1.5kV (stycznik nr. 1- rewersja czarna )
112 | V-0115 | Wiązka przewodów 35mm2 1.5kV (stycznik nr.2 - rewersja czarna )
113 | V-0116 | Wiązka przewodów 35mm2 1,5kV (stycznik nr.3 - rewersja czarna )
114 | V-0117 | Wiązka przewodów 35mm2 1.5kV (stycznik nr.4 - rewersja czarna )
115 | V-0118 | Przewody 35mm2 1.5kV odłącznik bezpieczniki główne
116 | V-0119 | Przewody 35mm2 1.5kV bezpieczniki główne - stycznik główny
117 | V-0120 | Zespół zacisków dopływowych
118 | V-0121 | Zespół zacisków odpływowych tor 1 , tor 3
119 | V-0122 | Zespół zacisków odpływowych tor 2 , tor 4
120 | V-0123 | Nakładka stykowa zacisków siłowych
121 | V-0124 | Nakładka stykowa zacisków uziemiających
122 | V-0125 | Złącze D-SUB 9 męskie w obudowie
123 | V-0126 | Złącze D-SUB 9 żeńskie w obudowie
124 | V-0127 | Złącze D-SUB 15 męskie w obudowie
125 | V-0128 | Złącze D-SUB 15 żeńskie w obudowie
126 | V-0129 | Złącze D-SUB 25 męskie w obudowie
127 | V-0130 | Złącze D-SUB 37 męskie w obudowie
128 | V-0131 | Złącze D-SUB 37 żeńskie w obudowie
129 | V-0132 | Listwa kątowa TBMF5102R
130 | V-0133 | Łącznik stycznik SN35 - szyna prawy „C"
131 | V-0134 | Łącznik stycznik SN35 - szyna środkowy „B"
132 | V-0135 | Łącznik stycznik SN35 - szyna lewy „A"
133 | V-0136 | Szyna łącząca rewersji
134 | V-0137 | Zacisk przyłączeniowy rewersji
135 | V-0138 | Uchwyty do rurek 26 (do wiązek)
136 | V-0139 | Uchwyty do rurek 18 (do wiązek)
137 | V-0140 | Element mocujący E9S(przyklejany)
138 | V-0141 | Element mocujący D6 (kotwiczka)
139 | V-0142 | Ogranicznik szyny 35mm KU
140 | V-0143 | Szyna zespołu przełączników kierunku obrotów „A"
141 | V-0144 | Szyna zespołu przełączników kierunku obrotów „B"
142 | V-0145 | Szyna zespołu przełączników kierunku obrotów „C"
143 | V-0146 | Szyna przetwornika i stycznika lewa „A"
144 | V-0147 | Szyna przetwornika i stycznika środkowa „B"
145 | V-0148 | Szyna przetwornika i stycznika prawa „C"
146 | V-0149 | Zespół gniazdowy 1000V (X6,1X18,2X18)
147 | V-0150 | Seger duży
148 | V-0151 | Seger mały
149 | V-0152 | Śruba z uchem M 24
150 | V-0153 | Wiązka przewodów PC
151 | V-0154 | Element miedziany zacisku odpływowego
152 | V-0155 | Element miedziany zacisku odpływowego
153 | V-0156 | Wiązka przewodów uziemiających
154 | V-0158 | Mechanizm ster. lokalnego
155 | V-0159 | Zespół podstawy bezpieczników głównych
156 | V-0160 | Mechanizm przełącznika kierunku obrotów
157 | V-0161 | Mechanizm przełącznika kontroli
158 | V-0162 | Rygiel blokady
159 | V-0163 | Obudowa ZV-d-1
160 | V-0164 | Element konstrukcyjne pod zabudową osprzętu elektrycznego
161 | V-0165 | Tabliczka znamionowa
162 | 222 4272-011 | Wpust kablowy typu WKMa-3 ATEX (Ø11 -M4mm; Ø14-18mm; Ø18-21mm)
163 | 222 4272-012 | Wpust kablowy typu WKMa-2 ATEX (Ø33-K36mm; Ø36-42mm; Ø42-48mm; Ø48-53mm)
164 | 222 4272-013 | Wpust kablowy typu WKMa-1 ATEX (Ø50-55mm; Ø55+60mm; Ø60+65mm)
165 | 222 8012-011 | Bezpiecznik WO-160A
166 | 222 8012-020 | Bezpiecznik WO-160A-1aM "N"
167 | 222 7411-018 | Stycznik HSV 250 le=250A (AC1)
168 | 222 4272-014 | Zaślepka typu WKM-a 3Z
169 | 222 4272 -015 | Zaślepka Ø90
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)

## Zad. 5 - ZAP
Załącznik nr 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
Lp. | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) Nazwa czynności serwisowej | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN / szt] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH
1 |  | Wts gF 1000/1140V. Wkładka bezpiecznikowa Wts gF 1000/1140V
2 |  | PK-42. Przekaźnik PK-42
3 |  | Bezpiecznik aparatowy 250V
4 |  | KLM-3. Przełącznik krańcowy KLM-3
5 |  | 4G-10. Łącznik krzywkowy (przełącznik)4G-10…
6 |  | GZ1-M. Wyłącznik silnikowy GZ1-M…lub GZ1-E
7 |  | R2M 24V AC. Przekaźnik R2M 24V AC
8 |  | TT400N24KOF. Tyrystor TT400N24KOF
9 |  | TZ400KOF. Tyrystor TZ400KOF (i zamienniki)
10 |  | Wo-100-1nc-aM. Ogranicznik Wo-100-1nc-aM
11 |  | LC1K1601B7. Stycznik LC1K1601B7
12 |  | UPIa. Układ UPIa
13 |  | BZU-42. Przekaźnik BZU-42
14 |  | GZ1AN11. Styki pomocnicze do GZ1-M… typ GZ1AN11
15 |  | GZ2. Gniazdo GZ2
16 |  | ZAP-WO4. Wziernik ognioszczelny ZAP-WO4
17 |  | IU-1-1mVA lub IU-3-3mVA. Przekładnik prądowy IU-1-1mVA lub IU-3-3mVA
18 |  | LA1KN22. Blok frontowy LA1KN22
19 |  | LH96. Przekaźnik LH96
20 |  | Mechanizm blokady drzwi
21 |  | PS-42. Przekaźnik PS-42
22 |  | Wo-63-1aM. Ogranicznik Wo-63-1aM
23 |  | LC1K0601. Stycznik pomocniczy LC1K0601 24 V 50Hz
24 |  | LC1K0610. Stycznik pomocniczy LC1K0610 24 V 50Hz
25 |  | LRD. Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-33…A66
26 |  | OZ-400,OZ-450, OZ-630. Stycznik OZ-400, OZ-450, OZ-630
27 |  | OZ-400,OZ-450, OZ-630. Stycznik OZ-400, OZ-450, OZ-630
28 |  | S-N10-1A. Stycznik pomocniczy S-N10-1A lub 1B 42V 50Hz
29 |  | UNAX4. Blok frontowy (styków pomocniczych) UNAX4 do stycznika S-N10
30 |  | UPIb. Układ UPIb
31 |  | WkZ2..,WkZ3…. Wpust kablowy WkZ2…, WkZ3…
32 |  | 3115 PS. Wentylator 3115 PS
33 |  | 4G-25. Łącznik krzywkowy (przełącznik)4G-25…
34 |  | CBZU-42B. Przekaźnik CBZU-42B
35 |  | Dźwignia drzwi
36 |  | EA-17. Woltomierz EA-17
37 |  | L01.070.05. Wyłącznik Termiczny 70°C bimetalowy L01.070.05
38 |  | L01.080.05. Wyłącznik Termiczny 80°C bimetalowy L01.080.05
39 |  | LA1KN13. Blok frontowy LA1KN13
40 |  | LA2KT2E. Elektroniczny blok zestyków zwłocznych LA2KT2E
41 |  | LH-86.1. Przekaźnik LH86.1
42 |  | MDR-40-24. Zasilacz MDR-40-24
43 |  | NEF30-UDRc 2X2Y. Przycisk awaryjny NEF30-UDRc 2X2Y
44 |  | PBM1E11PX21. Przełącznik krańcowy na stycznikach OZ-… typ PBM1E11PX21
45 |  | SEP-4. Przekaźnik separujący SEP-4
46 |  | ST1A. Sterownik ST1A
47 |  | ST2. Płytka ST2
48 |  | Sterownik kursora SK
49 |  | SYG. Wyświetlacz diodowy SYG
50 |  | TTM-460. Tyrystor TTM-460
51 |  | Wo-550-1aM N. Ogranicznik Wo-550-1aM N
52 |  | Zasilacz do stycznika OZ-400, OZ-450, OZ-630
53 |  | Zasilacz do stycznika OZ-400, OZ-450, OZ-630
54 |  | Zawiesie drzwi komory głównej
55 |  | ZkZ2,ZkZ3. Zaślepka ZkZ2, ZkZ3
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
56 |  | Kontraktron
57 |  | Karta zasilacza ZS
58 |  | Karta układu drukowanego PRK
59 |  | Karta wzmacniacza bram. GM
60 |  | Karta układu drukowanego KSZ
61 |  | Układ synchronizacji
62 |  | Karta układu drukowanego ST
63 | ST1 | Sterownik ST1
64 | RC | Układ RC
65 | UZTT | Układ UZTT
66 | ST2 | Płytka ST2
67 | ST3 | Płytka ST3
68 | ST1 WR 231 | Płytka druk. do sterownika ST1 WR 231
69 | ST1 WR 241 | Płytka druk. do sterownika ST1 WR 241
70 | ST1 WR 221 | Płytka druk. do sterownika ST1 WR 221
71 | IU-1-1mVA lub IU-3-3mVA | Przekładnik prądowy IU-1-1mVA lub IU-3-3mVA
72 | AMP | Łączówka wielostykowa AMP kpl.
73 | 1140V | Ochronnik przepięciowy 1140V
74 |  | Gniazdo bezpiecznikowe 1000V
75 | LA1KN22 | Blok frontowy LA1KN22
76 | S-N10-1A | Stycznik pomocniczy S-N10-1A lub 1B 42V 50Hz
77 | ET1o-63 | Transformator ET1o-63
78 | WtsG | Wkładka bezpiecznikowa WtsG 1000V
79 |  | Wpust sterowniczy
80 |  | Wpust kablowy
81 |  | Klips gniazda WtsG
82 | GBA-ZB4 | Gniazda bezpiecznika aparatowego GBA-ZB4
83 |  | Końcówka na przewód CSA
84 | LGY | Przewód LGY (1m)
85 | PC-24 | Przekaźnik czasowy PC-24
86 | SEP-3 | Przekaźnik separujacy SEP-3
87 | PU-42 | Przekaźnik PU-42
88 | S12 | Wyswietlacz diodowy
89 | SYG AS1 | Płytka druk. do wyświetlacza SYG AS1
90 | SYG AS2 | Płytka druk. do wyświetlacza SYG AS2
91 | SYG AS1V2 | Płytka druk. do wyświetlacza SYG AS1V2
92 | PKTT | Przekaźnik kontroli temp. PKTT
93 | UPIa | Układ UPIa
94 | ST1b | Płytka druk. do sterownika ST1A - typ ST1 A;B
95 | ST1c | Płytka druk. do sterownika ST1A - typ ST1C
96 |  | UPIb. Układ UPIb
97 | ZkZ2,ZkZ3 | Zaślepka ZkZ2, ZkZ3
98 | WkZ1 | Wpust sterowniczy WkZ1(dławik kielichowy)
99 | Zs-2 | Zaślepka wpustu steroniczego Zs-2
100 | LH-86.1 | Przekaźnik LH86.1
101 |  | Zasilacz do stycznika OZ-400, OZ-450, OZ-630
102 | SPU | Zespół dławików SPU
103 | DSL1 | Zespół dławików DSL1
104 | BK | Blok kontraktronów
105 | ZS | Zasilacz sygnalizacji ZS
106 | TM | Transformator TM
107 |  | Dźwignia drzwi
108 | ZAP-BL1-01-E-V1 | Śruba specjalna pokrywy ognioszczelnej M10x25 ISO 4762
109 | ZAP-PrW 36 | Izolator wielożyłowy przepustowy ZAP-PrW 36-xx-xx
110 | ZAP-Adp-1 | Adaptor przepustów wielożyłowych ZAP-Adp-1
111 | ST1a | Płytka druk. do sterownika ST1A - typ ST1A
112 | C316-600 | Odłącznik C316-600
113 | CA50A401-60E | Odłącznik CA50A401-60E
114 | C80A401-600E | Odłącznik C80A401-600E
115 | EA-17 | Woltomierz EA-17
116 | ETM 0,25 | Transformator ETM 0,25
117 | Et1o-0,74 | Transformator Et1o-0,74
118 | ET1oG-1,25 | Transformator ET1o-1,25
119 | ET1oG-1,30 | Transformator ET1oG-1,30
120 | Et1oG-3,0 | Transformator Et1oG-3,0
121 | ET3oG-5,00 | Transformator ET3oG-5,00
122 | ET3oG-10,00 | Transformator Et3oG-10,00
123 |  | Klips do gniazda wkładki Wts
124 | Am | Gniazdo do ograniczników Am
125 | Am n | Gniazdo do ograniczników Am n
126 | Am EL-Z3 | Blok izolacyjny do ograniczników Wo-…-Am N typ EL-Z3 + zacisk
127 | EL-PB700-3 | Blok izolacyjny do ograniczników Wo-700-1aM typ EL-PB700-3
128 | EL-PB100-6Z | Podstawa bezpiecznikowa pod Wo-100-1nc-aM typ EL-PB100-6Z
129 | Wo-63-1aM | Ogranicznik Wo-63-1aM
130 | Wo-400-1aM | Ogranicznik Wo-400-1aM
131 | Wo-550-1aM | Ogranicznik Wo-550-1aM
132 | Wo-63-1aMN | Ogranicznik Wo-63-1aMN
133 | Wo-100-1aMN | Ogranicznik Wo-100-1aMN
134 | Wo-100-1nc-aM | Ogranicznik Wo-100-1nc-aM
135 | Wo-400-1aM N | Ogranicznik Wo-400-1aM N
136 | Wo-550-1aM N | Ogranicznik Wo-550-1aM N
137 | Wo-700-1aM | Ogranicznik Wo-700-aM
138 | gG-63A | Bezpiecznik WT-00/gG 63A 500V NH-00/000
139 | gG-100A | Bezpiecznik WT-00/gG 100A 500V NH-00/000
140 | 00SU5 3 fazy | Podstawa bezpiecznikowa 00Su5 3 fazy
141 | 10x38aM 1A | Bezpiecznik rurkowy 10x38 aM
142 | VLC 10x38 | Rozłącznik bezpiecznikowy VLC 10x38 2-biegunowy
143 | CLS6-B6/2-DP | Bezpiecznik automatyczny instalacyjny CLS6-B6/2-DP
144 | CLS-6 | Wyłącznik nadprądowy CLS-6
145 | 3115 PS | Wentylator 3115 PS
146 | EM8 | Izolator przepustowy EM8 +zacisk
147 | EM16 | Izolator przepustowy EM16 +zacisk
148 | T8VV | Izolator T8VV+zacisk
149 | T12FP | Izolator T12FP+zacisk
150 | D8/6W | Izolator D8/6W-M36 (C35)
151 | D12/10w-C35 | Izolator D12/10w-C35
152 | ZP-08-04 | Zacisk do izolatora D18/10W typ ZP-08-04
153 | ZP-06-03 | Zacisk do izolatora D8/6W typ ZP-06-03
154 | ZP-06-05 | Zacisk do izolatora D12/10W typ ZP-06-05
155 | 07-9103 | Izolator wielożyłowy 07-9103
156 | 07-9101 | Izolator wielożyłowy 07-9101
157 | LC1K0601 | Stycznik pomocniczy LC1K0601 24 V 50Hz
158 | LC1K0610 | Stycznik pomocniczy LC1K0610 24 V 50Hz
159 | LC1K0601D7 | Stycznik LC1K0601D7
160 | LA1KN13 | Blok frontowy LA1KN13
161 | LA2KT2E | Elektroniczny blok zestyków zwłocznych LA2KT2E
162 | UNAX4 | Blok frontowy (styków pomocniczych) UNAX4 do stycznika S-N10
163 | LC1D65 | Stycznik LC1D65
164 | A50 | Stycznik A50
165 | A63 | Stycznik A63
166 | A75 | Stycznik A75
167 | A95 | Stycznik A95
168 | CAL 5-11 | Styk pomocniczy do stycznika A50, A63, A75 typ CAL 5-11
169 | CAL 18-11 | Styk pomocniczy do stycznika A95, A110 typ CAL 18-11
170 | BZU-42 | Przekaźnik BZU-42
171 | GZ1AN11 | Styki pomocnicze do GZ1-M… typ GZ1AN11
172 | LRD | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-33…A66
173 | LA7-D3064 | Blok zaciskowy LA7-D3064 do LRD-33
174 | UP6R-PO5:PO7 | Przekaźnik UP6R-PO5:PO7
175 | H3DE-G | Przekaźnik czasowy H3DE-G
176 | GZ2 | Gniazdo GZ2
177 | MICOM P211 | Przekaźnik MICOM P211
178 | SBEx-2S | Przekaźnik SBEx-2S
179 | Brak | Dławik do UP6R
180 | Brak | Ochronnik przepięciowy
181 | KLM-3 | Przełącznik krańcowy KLM-3
182 | 4G-10 | Łącznik krzywkowy (przełącznik)4G-10…
183 | 4G-25 | Łącznik krzywkowy (przełącznik)4G-25…
184 | 83 135 58F | Łącznik krańcowy 83 135 58F
185 | 83 135 58A | Łącznik krańcowy 83 135 58A
186 | TSP101AA1 ON-OFF | Przełącznik dźwigniowy TSP101AA1 ON-OFF
187 |  | Złącze do przekaźnika produkcji ZAP
188 | CSA 1000V | Przewód CSA 1000V (1m)
189 | CSA | Końcówka na przewód CSA
190 | PC5/4-STF-7,62 | Wtyk łaczówki PC5/4-STF-7,62
191 | DFK-PC4/4-GF-7,62 | Gniado łączówki DFK-PC4/4-GF-7,62
192 | PC 16/6-STF-10,16 | Wtyk łączówki PC 16/6-STF-10,16
193 | DFK-PC 16/6-STF-10,16 | Gniazdo łączówki DFK-PC 16/6-STF-10,16
194 | BFK-PC4/4-GF-7,62 | Gniazdo łączówki BFK-PC4/4-GF-7,62
195 | PC4/4-STF-7,62 | Wtyk łączówki PC4/4-STF-7,62
196 | L01.070.05 | Wyłącznik Termiczny 70°C bimetalowy L01.070.05
197 | L01.080.05 | Wyłącznik Termiczny 80°C bimetalowy L01.080.05
198 | H08-90.05.0300/0300 | Wyłącznik Termiczny 90°C bimetalowy H08-90.05.0300/0300
199 | ZSG 1-6.0N | Złączka gwintowa szynowa ZSG 1-6.0N
200 | ZS0 1-6.0N | Złączka gwintowa szynowa ZSO 1-6.0N żółtozielona
201 | 07-9721-0360 | Złączka szynowa
202 | CBD.35 | Złącze śrubowe CBD.35
203 | CBD.6/10 | Złącze śrubowe CBD.6/10
204 | TEO.4 | Złącze śrubowe TEO.4 żółtozielone
205 | TE.16/O | Złącze śrubowe TE.16/O żółtozielone
206 | WkZ3:WkZ2 | Uszczelniacz do wpustu WkZ3:WkZ2
207 | WkZ1 | Uszczelniacz do wpustu WkZ1
208 | 54242- M36 | Zespół wpustowy 54242….-M36
209 | 54242-M48 | Zespół wpustowy 54242….-M48
210 | 54242-M55 | Zespół wpustowy 54242….-M55
211 | ZGE-12-1,4 | Zaśilacz iskrobezpieczny ZGE-12-1,4
212 | SM-IM6 | Moduł pomiarowy SM-IM6
213 | SP2B | Separator magistrali SP2B
214 | SP4B/a | Separator magistrali SP4B/a
215 | I-7059 lub M-7059 | Moduł wejsciowy dwustanowy I-7059 lub M-7059
216 | I-7017 lub M-7017 | Moduł wejściowy analogowy I-7017 lub M-7017
217 | MDR-40-24 | Zasilacz MDR-40-24
218 | S7-200 | Sterownik PLC SIEMENS S7-200 CPU 224
219 | EM222 | Moduł wyjść dwustanowych EM222
220 | 6EP1331-1SH03 | Zasilacz Logo Power 6EP1331-1SH03
221 | C316-500 | Odłącznik C316-500A
222 | ET3S | Transformator ET3S-3,5
223 | A110 | Stycznik A110
224 | OZ-400,450,630 | Bańka próźniowa do stycznika OZ
225 | T-00500 | Odłącznik T-00500 (500A)
226 | Et1oG 1,4 | Transformator Et1oG-1,40kVA
227 |  | Zacisk izolatora przepustowego
228 | AF 146; CAL 19-11 | Styk pomocniczy do stycznika AF 146; CAL19-11
229 | ET1S | Transformator ET1S
230 | PKT-42B | Przekaźnik PKT-42B, PKT-42P
231 |  | Zawiesie drzwi komory głównej
232 | D1061S | Separator D1061S
233 | S2Ex-RS-3 | Separator S2Ex-RS-3
234 | ZUG-16 | Złączka ZUG-16
235 | SPU | Sonda pomiaru upływności SPU, SPU-2
236 | DSL3 | Zespół dławików DSL3
237 | PKO | Element mechanizmu PKO
238 | Et3SG-3,5 | Transformator Et3SG-3,5
239 | D18/10W | Izolator D18/10W-M36 (C35)
240 | Ew12-C35CL | Izolator Ew12-C35CL z zaciskiem P12z-2a
241 | R2M 24V AC | Przekaźnik R2M 24V AC
242 | GZU11 | Gniazdo GZU11
243 | NEF30-UDRc 2X2Y | Przycisk awaryjny NEF30-UDRc 2X2Y
244 | PBM1E11PX21 | Przełącznik krańcowy na stycznikach OZ-… typ PBM1E11PX21
245 |  | Gniazda 12-stykowe lub 16 stykowe pod przekaźniki
246 |  | Kondensator do układu RC
247 |  | Rezystor do układu RC
248 | ATT461HVIS | Tyrystor ATT461HVIS
249 | T-00500 | Odłącznik T-00500 (630A)
250 | AF 146 | Stycznik AF 146
Uzupełnienie (rozszerzenie) do cennika części zamiennych oraz czynności serwisowych
251 | SP-100/2 | Stycznik SP-100/2
252 | C 316 | Odłącznik C316 i zamienniki
253 | AC1010 | Przetwornik prądowy AC1010
254 |  | Moduł pomiarowy MP
255 |  | Płytka przekładników PP
256 |  | Sterownik kursora SK
257 | S2Ex-RS-3 | Separator S2Ex-RS-3
258 | ADP-24V-2A | Zasilacz ADP-24V-2A
259 | HMI MT8071/E | Panel HMI MT8071/E
260 |  | Sterownik PLC
261 | PLC FBs-60XYR | Moduł PLC FBs-60XYR
262 | FBs-CB551 | Moduł PLC FBs-CB55
263 | FBs-20X | Moduł PLC FBs-20X
264 | FBs-8X | Moduł PLC FBs-8X
265 | CLS6 | Wyłącznik nadprądowy CLS6
266 | 38.51.0.024.0060 | Przekaźnik interfejsowy 38.51.0.024.0060
Cennik części zamiennych poremontowych (regenerowanych)
267 | ST1 | Sterownik ST1
268 | ST2 | Płytka ST2
269 | ST3 | Płytka ST3
270 | ST1 WR 231 | Płytka druk. do sterownika ST1 WR 231
271 | ST1 WR 241 | Płytka druk. do sterownika ST1 WR 241
272 | ST1 WR 221 | Płytka druk. do sterownika ST1 WR 221
273 | PC-24 | Przekaźnik czasowy PC-24
274 | SEP-3 | Przekaźnik separujacy SEP-3
275 | SYG | Wyświetlacz diodowy SYG
276 | SYG AS1 | Płytka druk. do wyświetlacza SYG AS1
277 | SYG AS2 | Płytka druk. do wyświetlacza SYG AS2
278 | SYG AS1V2 | Płytka druk. do wyświetlacza SYG AS1V2
279 | PKTT | Przekaźnik kontroli temp. PKTT
280 | ST1A | Sterownik ST1A
281 | ST1b | Płytka druk. do sterownika ST1A - typ ST1 A;B
282 | ST1c | Płytka druk. do sterownika ST1A - typ ST1C
283 | OZ-400,OZ-450, OZ-630 | Stycznik OZ-400, OZ-450, OZ-630
284 |  | Zasilacz do stycznika OZ-400, OZ-450, OZ-630
285 | DSL1 | Zespół dławików DSL1
286 | BK | Blok kontraktronów
287 | ZS | Zasilacz sygnalizacji ZS
288 | ST1a | Płytka druk. do sterownika ST1A - typ ST1A
289 | SEP-4 | Przekaźnik separujący SEP-4
290 | LH 86.1 | Przekaźnik LH 86.1
291 | LH 96 | Przekaźnik LH96
292 | UPIa | Układ UPIa
293 | UPIb | Układ UPIb
294 | BZU-42 | Przekaźnik BZU-42
295 | CBZU-42B | Przekaźnik CBZU-42B
296 | PKT-42B | Przekaźnik 42B, PKT-42P
297 | PK-42 | Przekaźnik PK-42
298 | PS-42 | Przekaźnik PS-42
299 | UZTT | Układ UZTT
300 | ZAP-WO4 | Wziernik ognioszczelny ZAP-WO4
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)