## Zad.1 - APATOR
Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENYCH
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SWZ | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje wykonawca) | Wartość do oceny netto [PLN] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 |  |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  |  | 100
2 | 8 | AM931046121 | 01/AM93043112. Separator przekaźnikowy SP6M-12 24V/DC |  |  | 1
3 | 13 | 53811181041 | 53-811181-011. Zespól odłącznika PK 400/G |  |  | 1
4 | 18 | AM9311188011 | AM-931188-01. Przekaźnik PMN 5 |  |  | 1
5 | 55 | 27121000378 | 01/3120220176. Stycznik próżniowy 200A typ HRVS 200SP |  |  | 1
6 | 9 | 27121000433 | 01/M3110420024. Transformator TMM 300/X 2x550//24-30-42V |  |  | 1
7 | 12 | 27121000269 | 01/M3120240011. Przekaźnik R4-2014-23-5024 24V/AC |  |  | 1
8 | 17 | 27121000422 | 01/M3110420023. Transformator TMM 300/X 2x550//42-230V |  |  | 1
9 | 14 | AM930730011 | 53-839952-**1. Zasilacz ZG-01E |  |  | 1
10 | 60 | 27121000353 | 01/M3120220051. Rozłącznik bezpiecznikowy VLC 14x51 2P 690V |  |  | 1
11 | 32 | 27121000357 | 01/M3120240041. Stycznik HR-VS 3 |  |  | 1
12 | 6 | 27121000420 | 01/M3110410023. Transformator TMM-250/X 660(500-380)/230-42(30V) |  |  | 1
13 | 7 | 27121000676 | 01/M3120270038. WT 00/aM 80A/690V |  |  | 1
14 | 15 | 27121000470 | 01/1511115A00010 . Wkładka bezp. WTS 2A |  |  | 1
15 | 16 | AM931038011 | 01/AM93052301. Przekaźnik PKI-M |  |  | 1
16 | 39 | 27121000819 | 01/M3120240068. Stycznik LC1D80P7 nap.cewki 230V/AC |  |  | 1
17 | 49 | AM920232051 | 63-823152-051. Wpust EWKs-2 (Komplet uszczelek) |  |  | 1
18 | 62 | 27121000374 | 01/M3120240093. Stycznik LC1-D1506P7 |  |  | 1
19 | 20 | 27121000128 | 01/1511115296304 . Łącznik manipulacyjny 83.135 |  |  | 1
20 | 64 | 63820919041 | 63-820919-041. Zespół prostownika ZP-04 |  |  | 1
Suma wartości netto do oceny ofert (WZ)
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zad. 2 - HAMACHER
Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENYCH
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SWZ | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje wykonawca) | Wartość do oceny [PLN] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 |  |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  |  | 100
2 | 9 |  | 625101. Przekaźnik HA-KG5 (ATEX) (lub równoważny) |  |  | 1
3 | 4 |  | N 20055. Przekaźnik HA-UB1-4 (lub równoważny) |  |  | 1
4 | 11 |  | O 20006. Dławik do HA-ER1 |  |  | 1
5 | 16 |  | L 20061. Komplet przekładników 1 mVA z korytkiem |  |  | 1
6 | 22 |  | L 30099. Wkład stycznikowy 400A |  |  | 1
7 | 24 |  | transformator separacyjny 3,5 kVA AP0061 |  |  | 1
8 | 5 |  | G 21027. Stycznik pomocniczy 1000V - 2xNC |  |  | 1
9 | 1 |  | 0/B 0214. Zespół styków |  |  | 1
10 | 17 |  | W 20083. Bezpiecznik ogranicznik NH /1000V |  |  | 1
11 | 10 |  | L 20062. Komplet przekładników 5mV/A z korytkiem |  |  | 1
12 | 25 |  | Wałek rozłącznika 42V HA-V49294 |  |  | 1
13 | 8 |  | N 23037. Wyświetlacz funkcji |  |  | 1
14 | 14 |  | J 22010. Rozłącznik NLW0 160÷400A / N4S0 / 1000V |  |  | 1
15 | 18 |  | 0/B 0218. Przycisk wyłączenia awaryjnego Not-Aus |  |  | 1
16 | 20 |  | G 21032. Stycznik pomocniczy K6-31Z |  |  | 1
17 | 12 |  | Stycznik 400A HA-G20089 |  |  | 1
18 | 23 |  | Sterownik programowalny |  |  | 1
19 | 15 |  | J 22012. Przełącznik do kontroli przekaźników |  |  | 1
20 | 13 |  | Wkład stycznikowy 160/200/300A |  |  | 1
Suma wartości netto do oceny ofert (WZ)
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zad. 3 - INVERTIM
Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENYCH
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SWZ | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje wykonawca) | Wartość do oceny [PLN] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 |  |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  |  | 100
2 | 7 |  | 1309-29026. Stycznik LC1 D95 P7 230V |  |  | 1
3 | 19 |  | 1308-88050. Rozłącznik OT250 E30-106 (WSB) |  |  | 1
4 | 36 |  | 1309-29036. Stycznik próżniowy HR-VS 3 |  |  | 1
5 | 29 |  | 1308-88034. Rozłącznik T-0001219885 |  |  | 1
6 | 30 |  | 1308-88037. Rozłącznik T-0001220334 |  |  | 1
7 | 31 |  | 1308-88051. Rozłącznik OT400 E21-106 (SKP) |  |  | 1
8 | 12 |  | 1306-10034. Wkładka bezpiecznikowa WT-00aM 80A 500V |  |  | 1
9 | 13 |  | 1306-10036. Wkładka bezpiecznikowa WT-00aM 50A 500V |  |  | 1
10 | 14 |  | 1307-46007. Podstawa bezpiecznika PBD-2 400A |  |  | 1
11 | 8 |  | 1307-46025. Podstawa bezpiecznika NH-U 00 160A 690V |  |  | 1
12 | 40 |  | Transformator ET1oG-0,40 |  |  | 1
13 | 34 |  | 1116-00028. Wpust W50M |  |  | 1
14 | 24 |  | 1308-88001. Rozłącznik S5000L/00 80A 3P |  |  | 1
15 | 4 |  | Przekaźnik PM-2 przegląd i kalibracja |  |  | 1
16 | 37 |  | 3102-00001. Przekaźnik PM-2 |  |  | 1
17 | 27 |  | Wałek Ex-290 |  |  | 1
18 | 35 |  | 1307-46012. Podstawa bezpiecznika 160 A 1000 V |  |  | 1
19 | 16 |  | 1316-28010. Przetwornik 3mV/A |  |  | 1
20 | 15 |  | 1309-29003. Stycznik LC1 D18 B7 24V |  |  | 1
Suma wartości netto do oceny ofert (WZ)
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zad. 4 - MARTECH PLUS
Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENYCH
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SWZ | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje wykonawca) | Wartość do oceny [PLN] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 |  |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  |  | 100
2 | 1 |  | 222 7411-014. Stycznik główny HR-VS 200 200A |  |  | 1
3 | 2 |  | V-0026. Przełącznik odłącznikowy PK-4007G |  |  | 1
4 | 3 |  | V-0157. Mechanizm odłącznika |  |  | 1
5 | 4 |  | V-0088. "Wiązka „H-H1-I"" przewodów ster. z przepustami (czarna )" |  |  | 1
6 | 21 | V-0019 | Zasilacz ZG-01E 30V,50Hz/+24V/24V,133Hz |  |  | 1
7 | 39 | V-0041 | Wyłącznik nadprądowy CLS C4 4A 400V |  |  | 1
8 | 40 | V-0042 | Wyłącznik nadprądowy S301 B6 6A 400V |  |  | 1
9 | 47 | V-0049 | Przetwornik prądowo napięciowy typ IU-8 , 8mV/A |  |  | 1
10 | 48 | V-0050 | Przetwornik prądowo napięciowy typ IU-40 , 40mV/A |  |  | 1
11 | 51 | V-0053 | Przekaźnik RTx-132 |  |  | 1
12 | 55 | V-0057 | Stycznik SN-35 AC230V |  |  | 1
13 | 156 | V-0160 | Mechanizm przełącznika kierunku obrotów |  |  | 1
14 | 72 | V-0074 | Wkładka topikowa Wo160-1 aM 1000/1140V |  |  | 1
15 | 73 | V-0075 | Wkładka topikowa G8x50 3,15A,1200V |  |  | 1
16 | 74 | V-0076 | Wkładka topikowa G8x50 0,5A,1200V |  |  | 1
17 | 69 | V-0071 | Autotransformator 3-fazowy EA3G—45-80 3x1000V/3x500//3x42V |  |  | 1
18 | 154 | V-0158 | Mechanizm ster. lokalnego |  |  | 1
19 | 167 | 222 7411-018 | Stycznik HSV 250 le=250A (AC1) |  |  | 1
20 | 53 | V-0055 | Przekaźnik R4-2014-235024 24V/AC WT |  |  | 1
Suma wartości netto do oceny ofert (WZ)
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zad. 5 - ZAP
Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENYCH
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SWZ | Nr rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje wykonawca) | Wartość do oceny [PLN] (wpisuje wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 |  |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  |  | 100
2 | 7 |  | R2M 24V AC. Przekaźnik R2M 24V AC |  |  | 1
3 | 11 |  | LC1K1601B7. Stycznik LC1K1601B7 |  |  | 1
4 | 13 |  | BZU-42. Przekaźnik BZU-42 |  |  | 1
5 | 25 |  | LRD. Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-33…A66 |  |  | 1
6 | 26 |  | OZ-400,OZ-450, OZ-630. Stycznik OZ-400, OZ-450, OZ-630 |  |  | 1
7 | 27 |  | OZ-400,OZ-450, OZ-630. Stycznik OZ-400, OZ-450, OZ-630 |  |  | 1
8 | 40 |  | LA2KT2E. Elektroniczny blok zestyków zwłocznych LA2KT2E |  |  | 1
9 | 52 |  | Zasilacz do stycznika OZ-400, OZ-450, OZ-630 |  |  | 1
10 | 37 |  | L01.070.05. Wyłącznik Termiczny 70°C bimetalowy L01.070.05 |  |  | 1
11 | 15 |  | GZ2. Gniazdo GZ2 |  |  | 1
12 | 20 |  | Mechanizm blokady drzwi |  |  | 1
13 | 21 |  | PS-42. Przekaźnik PS-42 |  |  | 1
14 | 33 |  | 4G-25. Łącznik krzywkowy (przełącznik)4G-25… |  |  | 1
15 | 34 |  | CBZU-42B. Przekaźnik CBZU-42B |  |  | 1
16 | 50 |  | TTM-460. Tyrystor TTM-460 |  |  | 1
17 | 3 |  | Bezpiecznik aparatowy 250V |  |  | 1
18 | 8 |  | TT400N24KOF. Tyrystor TT400N24KOF |  |  | 1
19 | 19 |  | LH96. Przekaźnik LH96 |  |  | 1
20 | 46 |  | ST1A. Sterownik ST1A |  |  | 1
Suma wartości netto do oceny ofert (WZ)
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.