## Załacznik 2a
Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI SERWISOWYCH,PRZEGĄDÓW ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Nazwa czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. - wypełnia WYKONAWCA | Wartość
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu we wszystkie dni tygodnia uwzględniająca koszty dojazdu serwisu do Zamawiającego ( Ws) | rbh | 100 |  | 0
Wartośc netto do oceny oferty WS
Lp. | Nazwa podzespołu/części | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. - wypełnia WYKONAWCA | Wartość
1 | Panel operatorski MONO MT 506LV 45EV | szt. | 1 |  | 0
2 | Klarometr (miernik szybkości sedymentacji złożony z podzespołów: próbnika nadawy, panelu wizualizacji, elementów pomiarowych stanowiący komplet, skonfigurowany do istniejącego układu) | kpl. | 1 |  | 0
3 | Komora pomiarowa klarometru wraz z czujnikami | szt. | 1 |  | 0
4 | Sterownik ICP i-8417 (kaseta, zasilacz, procesor) | szt. | 1 |  | 0
5 | Moduł wejść analogowych ICP i-87017 | szt. | 1 |  | 0
6 | Moduł wejść dwustanowych ICP I/O i-8042 | szt. | 1 |  | 0
7 | Moduł wyjść dwustanowych ICP I/O i-8042 | szt. | 1 |  | 0
8 | Moduł wyjść dwustanowych ICP v8xxx | szt. | 1 |  | 0
9 | Przemysłowy panel dotykowy 7" - operatorski (kolor) MT8070iH | szt. | 1 |  | 0
10 | Elektrozawór wody h20 typ j2 | szt. | 1 |  | 0
11 | Przepływomierz EasyT SPA 590-4 | szt. | 1 |  | 0
12 | Pompa rotacyjna 20PSR | szt. | 1 |  | 0
13 | Tłok pompy rotacyjnej 20PSR | szt. | 1 |  | 0
14 | Motoreduktor pompy 100L08B-710 obr/min. | szt. | 1 |  | 0
15 | Napęd mieszadła (silnik silnik 0,55 kW + przekładnia HM-202/15,1[160/24]K140/B3) | szt. | 1 |  | 0
16 | Przemiennik częstotliwości iG5A 1,5 kW | szt. | 1 |  | 0
17 | Przepływomierz (licznik wody) JS 4-NK wodomierz 1", po pół śrubunku DN20, 10l/imp. | szt. | 1 |  | 0
18 | Obudowa filtra wody (Klarometr) | szt. | 1 |  | 0
19 | Wkład filtra wody (Klarometr) | szt. | 1 |  | 0
20 | Zasilacz przemysłowy 230VAC/24VDC 90W PS5R-SE24 | szt. | 1 |  | 0
21 | Kabel transmisyjny do panelu icxxx28 | szt. | 1 |  | 0
22 | Moduł portów komunikacyjnych ICP v8xxx | szt. | 1 |  | 0
23 | UPS zasilacz awaryjny 800VA | szt. | 1 |  | 0
24 | Gniazdo / wtyk Dsub 9pin z oprawą | szt. | 1 |  | 0
25 | Styk pomocniczy F3 i F4 | szt. | 1 |  | 0
26 | Potencjometr CM22 (lub równoważny); -25÷70°C; IP65; 10kΩ | szt. | 1 |  | 0
27 | Przekaźnik miniaturowy 24v R2M-2012-23-1024 (2P 24V DC) | szt. | 1 |  | 0
28 | Podstawa przekaźnika R2M 2P GZ2 | szt. | 1 |  | 0
29 | Elektrozawór wody (bezpośredniego działania) 2n/25 g1 24V DC | szt. | 1 |  | 0
30 | Stycznik DILM7-10 | szt. | 1 |  | 0
31 | Stycznik DILM10-12 | szt. | 1 |  | 0
32 | Rozłącznik RBK 00 | szt. | 1 |  | 0
33 | Przekaźnik termiczny ZB12 | szt. | 1 |  | 0
34 | Przekaźnik termiczny ZB32 | szt. | 1 |  | 0
35 | Buczek membranowy 24V | szt. | 1 |  | 0
36 | Sygnalizator świetlny 24V | szt. | 1 |  | 0
37 | Napęd ślimacznicy: silnik 1,5kW/1400 obr/min z motoreduktorem HMF 30/2/i=24,9 z przyłączem kołnierzowym Ø160 mm | szt. | 1 |  | 0
38 | Wirnikowy sygnalizator poziomu NIVOROTA ELH-701 | szt. | 1 |  | 0
39 | Filtr koszykowy mosiądz 1/2 cala | szt. | 1 |  | 0
40 | Czujnik poziomu CMW115 | szt. | 1 |  | 0
41 | Wężyk przewodu przeponowego - wąż TYGON S3 E-3603 9,5x12,7 mm - 1mb | szt. | 1 |  | 0
42 | Kabel grzewczy rurociąg - ESR30L - 30W/m - lub równoważny (komplet 45 mb) | kpl. | 1 |  | 0
43 | Kabel grzewczy szafa sterownicza Thermolux 45 x 65 cm, 40 W | szt. | 1 |  | 0
44 | Termostat (0-60°C 250V 1NO/1NC) | szt. | 1 |  | 0
45 | Kabel sterowniczy 8G1,5 Olflex | szt. | 1 |  | 0
46 | Kabel sterowniczy 16G1,5 | szt. | 1 |  | 0
47 | Fatek FBs-40MAR2-D24 + FBs-CB25 | szt. | 1 |  | 0
48 | Madul sterująco pomiarowy, programowalny - miernika szybkości sedymentacji, Klaroster - producent TRANZ-TEL (lub równoważny) | szt. | 1 |  | 0
49 | Obudowa z uchwytem do EasyT | szt. | 1 |  | 0
50 | Oring 5HP24 | szt. | 1 |  | 0
51 | Rura flokulanta fi 50/1,0 MPA | szt. | 1 |  | 0
52 | Waga proszku precyzyjna na bazie tensometrów GL oraz przetwornika tensometrycznego ATM-04 | szt. | 1 |  | 0
|  |  |  | SUMA wartości netto do oferty - WCz | 0
| WARTOŚĆ OCENIANA | WZ = WS + WCz |  | 0

## Załacznik 2b
Załącznik nr 2b do SWZ
Cennik części zamiennych niepodlegających ocenie
Lp. | Nazwa podzespołu/części | Jednostka miary | Cena jedn.
1
…..
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wycenia Wykonawca
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2a i 2b
Lp. | Oznaczenie wg producenta | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] (wycenia Wykonawca)
1
2
…
Cennik regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wycenia Wykonawca
Lp. | Oznaczenie wg producenta | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] (wycenia Wykonawca)
1
2
…

## Załącznik 2c
Załącznik nr 2c do SWZ
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto wypełnia wykonawca
KWK „Mysłowice-Wesoła” | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice