## cennik istotnych części 2a
Załącznik nr 2a do SWZ 442600369
Świadczenie usług serwisowych urządzeń izotopowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
ROBOCZOGODZINA + CZYNNOŚCI SERWISOWE + CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Nazwa części (podzespołu) | Ilość (wpisuje Zamawiający) | Cena jednostkowa netto [PLN/szt.] | Wartość do oceny WR
|  |  | (wycenia Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy pracy brygady serwisowej w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu brygady serwisowej do Zamawiającego | 100 |  | 0
CZYNNOŚCI SERWISOWE
Lp. | Nazwa czynności serwisowych | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt.] | Wartość do oceny
|  |  | (wycenia Wykonawca) | (wycenia Wykonawca)
1 | Półroczny przegląd i konserwacja urządzeń zawierających zamnknięte źródła promieniotwórcze zgodnie z DTR | 1 |  | 0
2 | Badanie szczelności źródeł promieniotwórczych Co-60, Am-241, Cs-137, Pu-238 | 1 |  | 0
3 | Przeglad i kalibracja radiometrów wraz z wymianą baterii | 1 |  | 0
4 | Naprawa przekaźników izotopowych typu UPR (wymiana niezbędnych podzespołów, regeneracja połączeń gwintowych, uzupełnienie śrub, odnowienie powłoki malarskiej) | 1 |  | 0
5 | Naprawa przekaźników izotopowych typu ISP-02G (wymiana niezbędnych podzespołów, regeneracja połączeń gwintowych, uzupełnienie śrub, wymiana uszczelek, odnowienie powłoki malarskiej) | 1 |  | 0
6 | Magazynowanie źródeł promieniowania jonizującego (sztuka/dzień) | 1 |  | 0
7 | Demontaż pojemnika wraz z źródłem promieniowania jonizującego, transport do magazynu źródeł Wykonawcy, transport do Zamawiającego oraz powtórny montaż wraz z wszelkimi niezbędnymi czynnościami z tym związanymi | 1 |  | 0
8 | Przegląd i konserwacja gęstościomierza izotopowego | 1 |  | 0
9 | Stawka ryczałtowa za transport źródeł promieniotwórczych z kopalni do depozytu i z powrotem (bez względu na ilość źródeł) | 1 |  | 0
10 | Dostawa wraz z wymianą nowego przekaźnika izotopowego typu ISP-02G (jednoblokowego urządzenia elektronicznego) | 1 |  | 0
11 | Dostawa wraz z wymianą zregenerowanego pojemnika roboczo – transportowego typu Pr | 1 |  | 0
12 | Dostawa źródła promieniotwórczego Co-60 o aktywności do 30 GBq wraz z usługą wymiany i unieszkodliwieniem w ZUOP w imieniu Zamawiającego źródła zlikwidowanego oraz wszystkimi niezbędnymi czynnościami z tym związanymi | 1 |  | 0
13 | Dostawa źródła promieniotwórczego Co-60 o aktywności powyżej 30 GBq wraz z usługą wymiany i unieszkodliwieniem w ZUOP w imieniu Zamawiającego źródła zlikwidowanego oraz wszystkimi niezbędnymi czynnościami z tym związanymi. | 1 |  | 0
14 | Dostawa radiometru EKO-C do pomiaru mocy promieniowania jonizującego i regulacji przekaźnika izotopowego. | 1 |  | 0
15 | Dostawa radiometru RK100-2 do pomiaru mocy promieniowania jonizującego i regulacji przekaźnika izotopowego. | 1 |  | 0
16 | Demontaż pojemnika typu Pr wraz z źródłem promieniowania jonizującego wysokoaktywnego oraz przekazanie źródła do unieszkodliwienia w ZUOP w imieniu Zamawiającego wraz z wszelkimi niezbędnymi czynnościami z tym związanymi. | 1 |  | 0
17 | Demontaż pojemnika typu Pr wraz z źródłem promieniowania jonizującego niskoaktywnego oraz przekazanie źródła do unieszkodliwienia w ZUOP w imieniu Zamawiającego wraz z wszelkimi niezbędnymi czynnościami z tym związanymi | 1 |  | 0
Razem WUS |  |  |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (podlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (kod, numer, nazwa) |  | Ilość | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (c x g)
|  |  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
a | b |  | c | d | e | f | g | h
1 | Detektor (licznik GM) VAZ-221 lub równoważny (do UPR-11) |  | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Transformator (do UPR-11) |  | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Wkładka zakresowa (do UPR-11) |  | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Układ hybrydowy (do UPR-11) |  | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Przekaźnik wykonawczy (do UPR-11) |  | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Detektor (licznik GM) do ISP-02G |  | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Przetwornica WN do ISP-02G |  | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Moduł elektroniki do ISP-02G |  | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Izotopowy sygnalizator poziomu ISP-02G kompletny |  | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Tablica ostrzegawcza ,,Teren Nadzorowany” |  | 1 |  |  |  |  | 0
Razem WCZ | [7 empty] | 0
Razem Wz = WR + WCS + WCZ | [7 empty] | 0

## cennik częsci nowych 2b
Załącznik nr 2b do SWZ 442600369
Świadczenie usług serwisowych urządzeń izotopowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (kod, numer, nazwa) | Ilość | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (d x h)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wycenia Wykonawca) | (wycenia Wykonawca)
a | b | d | e | f | g | h | i
0
0
0
0
0
Pozycje pozostałych czesci zamiennych nowych (niepodlegający ocenie) - Wypełnia Wykonawca
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (kod, numer, nazwa) | Ilość | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (d x h)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wycenia Wykonawca) | (wycenia Wykonawca)
a | b | d | e | f | g | h | i
0
0
0
0
0
Pozycje regenerowanych części zamiennych (niepodlegający ocenie) - Wypełnia Wykonawca
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (kod, numer, nazwa) | Ilość | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (d x h)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wycenia Wykonawca) | (wycenia Wykonawca)
a | b | d | e | f | g | h | i
0
0
0
0
0

## cennik transportu 2c
Załącznik nr 2c do SWZ 442600369
Świadczenie usług serwisowych urządzeń izotopowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału brygady serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto wypełnia wykonawca
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch Jankowice | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch Chwałowice | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch Marcel | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch Rydułtowy | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Kłodnicka 54 | 41-711 Ruda Śląska
KWK Piast-Ziemowit | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch Piast | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch Ziemowit | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
KWK Bolesław Śmiały | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK Sośnica | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK Murcki-Staszic | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
KWK Mysłowice-Wesoła | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice
Oddzial Zakład Elektrociepłownie | Rymera 4 | 44-270 Rybnik