## Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2a do SWZ
Wykonawca……………………………………………….
Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych dla Oddziałów PGG S.A.
Lp. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto | stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto
|  | PLN/szt. | [%] | PLN/szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 315 i 400 kVA oraz przekładni napięciowej 6/0,5 kV.
1 | Remont obudowy ognioszczelnej stacji transformatorowej wraz z przystosowaniem jej konstrukcji do warunków nowego dopuszczenia Prezesa WUG
2 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową rozłącznika 6 kV z uziemnikiem.
3 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową stycznika i odłącznika z uziemnikiem oraz zabudowa zabezpieczeń elektrycznych strony pierwotnej transformatora.
4 | Modernizacja komory DN wraz z zabudową aparatury łączeniowej i zabezpieczającej, w tym zabudowa wyłącznika awaryjnego oraz wyprowadzenie iskrobezpiecznego złącza do transmisji dany wraz z udostępnieniem ramki oprogramowania.
5 | Zastąpienie mechanizmów otwierania komór DN i GN za pomocą śruby pociągowej innym rozwiązaniem np. zębatką z zębnikiem.
6 | Zabudowa układu do zdalnego monitoringu parametrów stacji z możliwością transmisji danych na powierzchnię.
7 | Zwiększenie mocy transformatora do 630 kVA z przekładnią napięciową 6/1kV
8 | Zwiększenie mocy transformatora z 315 kVA do 400 kVA z przekładnią napięciową 6/0,5kV
II. | Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400 kVA oraz przekładni napięciowej 6/1 kV.
1. | Remont obudowy ognioszczelnej stacji transformatorowej wraz z przystosowaniem jej konstrukcji do warunków nowego dopuszczenia Prezesa WUG
2. | Modernizacja komory GN wraz z zabudową rozłącznika 6 kV z uziemnikiem.
3. | Modernizacja komory GN wraz z zabudową stycznika i odłącznika z uziemnikiem oraz zabudowa zabezpieczeń elektrycznych strony pierwotnej transformatora.
4. | Modernizacja komory DN wraz z zabudową aparatury łączeniowej i zabezpieczającej, w tym zabudowa wyłącznika awaryjnego oraz wyprowadzenie iskrobezpiecznego złącza do transmisji dany wraz z udostępnieniem ramki oprogramowania.
5. | Zastąpienie mechanizmów otwierania komór DN i GN za pomocą śruby pociągowej innym rozwiązaniem np. zębatką z zębnikiem.
6. | Zabudowa układu do zdalnego monitoringu parametrów stacji z możliwością transmisji danych na powierzchnię.
7. | Zwiększenie mocy transformatora z 400 kVA do 630 kVA z przekładnią napięciową 6/1kV
8 | Zmiana przekładni napięciowej transformatora 400 kVA z 6/1kV na 6/0,5kV
III. | Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 630 kVA oraz przekładni napięciowej 6/1 kV.
1. | Remont obudowy ognioszczelnej stacji transformatorowej wraz z przystosowaniem jej konstrukcji do warunków nowego dopuszczenia Prezesa WUG
2. | Modernizacja komory GN wraz z zabudową rozłącznika 6 kV z uziemnikiem.
3. | Modernizacja komory GN wraz z zabudową stycznika i odłącznika z uziemnikiem oraz zabudowa zabezpieczeń elektrycznych strony pierwotnej transformatora.
4. | Modernizacja komory DN wraz z zabudową aparatury łączeniowej i zabezpieczającej, w tym zabudowa wyłącznika awaryjnego oraz wyprowadzenie iskrobezpiecznego złącza do transmisji dany wraz z udostępnieniem ramki oprogramowania.
5. | Zastąpienie mechanizmów otwierania komór DN i GN za pomocą śruby pociągowej innym rozwiązaniem np. zębatką z zębnikiem.
6. | Zabudowa układu do zdalnego monitoringu parametrów stacji z możliwością transmisji danych na powierzchnię.
IV. | Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 1000 kVA oraz przekładni napięciowej 6/1 kV.
1. | Remont obudowy ognioszczelnej stacji transformatorowej wraz z przystosowaniem jej konstrukcji do warunków nowego dopuszczenia Prezesa WUG
2. | Modernizacja komory GN wraz z zabudową rozłącznika 6 kV z uziemnikiem.
3. | Modernizacja komory GN wraz z zabudową stycznika i odłacznika z uziemnikiem oraz zabudowa zabezpieczeń elektrycznych strony pierwotnej transformatora.
4. | Modernizacja komory DN wraz z zabudową aparatury łączeniowej i zabezpieczającej, w tym zabudowa wyłącznika awaryjnego oraz wyprowadzenie iskrobezpiecznego złącza do transmisji dany wraz z udostępnieniem ramki oprogramowania.
5. | Zastąpienie mechanizmów otwierania komór DN i GN za pomocą śruby pociągowej innym rozwiązaniem np. zębatką z zębnikiem.
6. | Zabudowa układu do zdalnego monitoringu parametrów stacji z możliwością transmisji danych na powierzchnię.
Razem
Wartość ocenianą oferty stanowi suma cen jednostkowych zawartych w kolumnie nr 5.