## Załącznik nr 2a do SWZ
Załącznik nr 2a do SIWZ
Usługi serwisowe systemów i urządzeń metanometrii dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy. Zadanie nr 3 - Urządzenia produkcji CARBOAUTOMATYKA
Lp. | Nazwa |  | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x d) (wycenia Wykonawca) | Stawka podatku VAT [%] (wypełnia Wykonawca) | Wartość brutto (e x f) (wycenia Wykonawca)
a | b |  | c | d | e | f | g
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  | 1
Lp. | Nazwa |  | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x d) (wycenia Wykonawca) | Stawka podatku VAT [%] (wypełnia Wykonawca) | Wartość brutto (e x f) (wycenia Wykonawca)
a | b |  | c | d | e | f | g
1
2
3 | Okresowy miesięczny przegląd central telemetrycznych KSP-3 |  | 1
Lp. | Nazwa |  | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x d) (wycenia Wykonawca) | Stawka podatku VAT [%] (wypełnia Wykonawca) | Wartość brutto (e x f) (wycenia Wykonawca)
a | b |  | c | d | e | f | g
1
2
3 | Okresowy roczny przegląd central telemetrycznych KSP-3 |  | 1
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (podlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (wpisuje Zamawiający) |  | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x g) (wycenia Wykonawca) | Stawka podatku VAT [%] (wypełnia Wykonawca) | Wartość brutto (h x i) (wycenia Wykonawca)
a | b |  | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | IDT 107.302 | Kondensator | bar: c
2 | IDT 107.176 | Moduł komunikacyjny MK-1 | bar: c
3 | IDT 107.176 | Moduł zarządzająco-transmisyjny MZ-1 | bar: c
SUMA
Wartość oceniana Wz (stawka roboczogodziny + stawka przeglądu + suma części istotnych dla Zamawiającego)

## Załącznik nr 2b do SWZ
Załącznik nr 2b do SIWZ
Usługi serwisowe systemów i urządzeń metanometrii dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy. Zadanie nr 3 - Urządzenia produkcji CARBOAUTOMATYKA
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (wpisuje Zamawiający) |  | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x g) (wycenia Wykonawca) | Stawka podatku VAT [%] (wypełnia Wykonawca) | Wartość brutto (h x i) (wycenia Wykonawca)
a | b |  | c | d | e | f | g | h | i | j
KSP-3
1 | ogólnie klasa PC | Zasilacz 240 | bar: c
2 | ogólnie klasa PC | Zasilacz awaryjny (UPS) | bar: c
3 | IDT 107.176 | Bezpiecznik topikowy | bar: c
4 | IDT 107.176 | Tranzystor | bar: c
5 | IDT 107.176 | Moduł komunikacyjny MK-1 | bar: c
6 | IDT 107.176 | Moduł zarządzająco-transmisyjny MZ-1 | bar: c
7 | IDT 107.176 | Złącze Krone HIGHBAND | bar: c
8 | IDT 107.176 | Przetwornica DC/DC | bar: c
9 | IDT 107.176 | Mikroprocesor Atmega | bar: c
10 | IDT 107.176 | Układ scalony MAX | bar: c
11 | IDT 107.176 | Kwarc | bar: c
12 | IDT 107.176 | Procesor SCxx | bar: c
13 | IDT 107.176 | IPC Beck (płyta główna) lub odpowiednik | bar: c
14 | IDT 107.176 | Separator ADAM-xxx | bar: c
15 | IDT 107.176 | Zasilacz impulsowy RS | bar: c
16 | IDT 107.176 | Złącze D-sub żeńskie | bar: c
17 | IDT 107.176 | Złącze D-sub męskie | bar: c
18 | IDT 107.176 | Komputer przemysłowy IPC z monitorem dotykowym LCD | bar: c
19 | IDT 107.176 | Switch Ethernet SDI | bar: c
20 | IDT 107.176 | Wentylator dachowy | bar: c
21 | IDT 107.176 | Regulator autotransformatorowy | bar: c
22 | IDT 107.176 | Stabilizator napięcia MC78xx | bar: c
23 | IDT 107.176 | Wzmacniacz operacyjny MCP | bar: c
24 | IDT 107.176 | Komparator TLV | bar: c
25 | IDT 107.176 | Mikroprocesor Attiny | bar: c
26 | IDT 107.176 | Konwerter RS | bar: c
27 | IDT 107.176 | Mikroprocesor Atmega 25xx | bar: c
28 | IDT 107.176 | Transil | bar: c
29 | IDT 107.176 | Optoprzekaźnik AQV | bar: c
30 | IDT 107.176 | Transoptor PC | bar: c
31 | IDT 107.176 | Transformator TI-EF | bar: c
32 | IDT 107.176 | Transformator SV1 | bar: c
33 | IDT 107.176 | Dławik indukcyjny | bar: c
34 | IDT 107.176 | Rezystor | bar: c
35 | IDT 107.176 | Kondensator ceramiczny | bar: c
36 | IDT 107.176 | Kondensator elektrol. | bar: c
37 | IDT 107.176 | Aktualizacja oprogramowania komputera dyspozytorskiego | bar: c
38 | IDT 107.176 | Aktualizacja oprogramowania centrali KSP-3 | bar: c
39 | IDT 107.176 | Karta SD | bar: c
40 | ogólnie klasa PC | Dysk HDD | bar: c
Pozycje pozostałych czesci zamiennych nowych (niepodlegający ocenie) - Wypełnia Wykonawca
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (wpisuje Zamawiający) |  | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x g) (wycenia Wykonawca) | Stawka podatku VAT [%] (wypełnia Wykonawca) | Wartość brutto (h x i) (wycenia Wykonawca)
a | b |  | c | d | e | f | g | h | i | j
KSP-3
1 | IDT 107.176 | Wentylator pomocniczy | bar: c
2 | IDT 107.176 | Dysk SSD | bar: c
3 | IDT 107.176 | Sterownik systemowy z oprogramowaniem | bar: c
4 | IDT 107.176 | Komputer dyspozytorski klasy PC z systemem Windows i oprogramowaniem systemu KSP-bis | bar: c
5 | ogólnie klasa PC | Monitor komputera dyspozytorskiego | bar: c
6 | ogólnie klasa PC | Drukarka systemu KSP-bis (atramentowa) | bar: c
7 | ogólnie klasa PC | Tusz czarny do drukarki systemu KSP-bis | bar: c
8 | ogólnie klasa PC | Tusz trójkolorowy do drukark systemu KSP-bis | bar: c
9 | ogólnie klasa PC | Tusz pojedyńczy kolor do drukarki systemu KSP-bis | bar: c
Pozycje regenerowanych części zamiennych (niepodlegający ocenie) - Wypełnia Wykonawca
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (wpisuje Zamawiający) |  | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x g) (wycenia Wykonawca) | Stawka podatku VAT [%] (wypełnia Wykonawca) | Wartość brutto (h x i) (wycenia Wykonawca)
a | b |  | c | d | e | f | g | h | i | j

## Załącznik nr 2c do SWZ
Załącznik 2c SIWZ
Usługi serwisowe systemów i urządzeń metanometrii dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy. Zadanie nr 3 - Urządzenia produkcji CARBOAUTOMATYKA
Cennik usług transportowych
Wykonawca PKiMSA Carboautomatyka S.A.
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch "Jankowice" | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik | -
Ruch "Chwałowice" | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik | -
Ruch "Marcel" | Korfantego 52 | 44-310 Radlin | -
Ruch "Rydułtowy" | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy | -
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch "Bielszowice" | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | -
Ruch "Halemba" | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska | -
Ruch "Pokój" | Niedurnego 13 | 41-710 Ruda Śląska
KWK "Piast-Ziemowit" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch "Piast" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | -
Ruch "Ziemowit" | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny | -
KWK "Bolesław Śmiały" | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne | -
KWK "Sośnica" | Błonie 6 | 44-103 Gliwice | -
KWK "Murcki Staszic" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice | X
Ruch "Murcki" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice | -
KWK w Likwidacji Ruch Wujek | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice | -
KWK "Mysłowice-Wesoła" | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice | -
Centrum Demontażowe przy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" | Ks. Tunkla 112 | 41-707 Ruda Śląska 7 | -
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń | -
Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń | -
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | -
Zakład Produkcji Ekopaliwa | Kopalniana 10 | 43-225 Wola | -
Gmina Miedźna |  |  | -
CRW nr 1 | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice | -
CRW nr 2 | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik | -
CRW nr 3 | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | -
CRW nr 4 | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | -