## Załcennik czynności dodatkowych (hidden)
Maksymalne ceny jednostkowe dodatkowych czynności remontowych niezbędnych do wykonania zamówienia
Wykonawca: PPHU Martech Plus M.Mistarz Sp.J. 41-706 Ruda Śląska ul. Międzyblokowa 12a/5
Lp. | Nazwa czynności remontowej | Nr czynności | Cena jednostkowa netto [PLN]
typ transformatora 315 kV 0,5kV
1 | Wymiana uzwojeń transformatora – jednej kolumny |  | 25960
2 | Wymiana uzwojeń transformatora – dwóch kolumn |  | 42300
3 | Wymiana uzwojeń transformatora – trzech kolumn |  | 54821
Typ transformatora 400kV 0,5kV
4 | Wymiana uzwojeń transformatora – jednej kolumny |  | 27326
5 | Wymiana uzwojeń transformatora – dwóch kolumn |  | 44526
6 | Wymiana uzwojeń transformatora – trzech kolumn |  | 57706
Typ transformatora 400kV 1kV
7 | Wymiana uzwojeń transformatora – jednej kolumny |  | 27326
8 | Wymiana uzwojeń transformatora – dwóch kolumn |  | 44526
9 | Wymiana uzwojeń transformatora – trzech kolumn |  | 57706
Typ transformatora 630kVA 1kV
10 | Wymiana uzwojeń transformatora – jednej kolumny |  | 37783
11 | Wymiana uzwojeń transformatora – dwóch kolumn |  | 61698
12 | Wymiana uzwojeń transformatora – trzech kolumn |  | 82731
Typ transformatora -1000kVA 1 kV
13 | Wymiana uzwojeń transformatora – jednej kolumny |  | 44606
14 | Wymiana uzwojeń transformatora – dwóch kolumn |  | 72937
15 | Wymiana uzwojeń transformatora – trzech kolumn |  | 99007

## Zalącznik nr 2b
Załącznik nr 2b do SWZ
Maksymalne ceny jednostkowe części zamiennych i podzespołów nowych do zapewnienia remontu/modernizacji
L.p. | Nr rysunku | Nazwa podzespołu/części | Nr rysunku części substytucyjnej | Cena jednostkowa netto [PLN]
Maksymalne ceny jednostkowe czynności remontowych-
Lp | Nazwa czynności remontowej |  | Nr czynności | Cena jednostkowa netto PLN

## formularz ofertowy (2) (hidden)
1. Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacj itransformatorowych
o mocy 315 i 400 kVA oraz przekładni napięciowej 6/0,5kV
lp. | Wyszczególnienie | cena jednostkowa | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto
|  | PLN/szt. | PLN/szt. | PLN/szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Remont obudowy ognioszczelnej stacji transformatorowej | 39297 | 9038.31 | 48335.31
2 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową rozłacznika 6kV z uziemnikiem | 14030 | 3226.9 | 17256.9
3 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową stycznika i rozłacznika z uziemnikiem oraz zabudowa zabezpieczeń elektrycznych strony pierwotnej transformatora | 101850 | 23425.5 | 125275.5
4 | Modernizacja komory DN wraz z zabudową aparatury łaczeniowej i zabezpieczającej w tym zabudowa wyłacznika awaryjnego oraz wyprowadzenie iskroezpiecznego złącza do transmisji danych wraz z udostępnieniem ramki oprogramowania | 37093 | 8531.39 | 45624.39
5 | Zastapienie mechanizmów otwierania komór DN i GN za pomocą śruby pociagowej innym rozwiązaniem np. zębatką z zębnikiem | 2997 | 689.31 | 3686.31
6 | Zabudowa ukladu do zdalnego monitoringu parametrów stacji z mozliwością transmisji danych na powierzchnię | 6244 | 1431.52 | 7655.52
7 | Zwiększenie mocy transformatora z 400 kVA do 630 kVA z przekładnią napięciową 6/1kV | 110250 | 25375.5 | 135607.5
2. | Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych
o mocy 400 kVA oraz przekładni napięciowej 6/1kV
lp. | Wyszczególnienie | cena jednostkowa | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto
|  | PLN/szt. | PLN/szt. | PLN/szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Remont obudowy ognioszczelnej stacji transformatorowej | 39297 | 9038.31 | 48335.31
2 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową rozłacznika 6kV z uziemnikiem | 14030 | 3226.9 | 17256.9
3 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową stycznika i rozłacznika z uziemnikiem oraz zabudowa zabezpieczeń elektrycznych strony pierwotnej transformatora | 101850 | 23425.5 | 125275.5
4 | Modernizacja komory DN wraz z zabudową aparatury łaczeniowej i zabezpieczającej w tym zabudowa wyłacznika awaryjnego oraz wyprowadzenie iskroezpiecznego złącza do transmisji danych wraz z udostępnieniem ramki oprogramowania | 36649 | 8531.39 | 45624.39
5 | Zastapienie mechanizmów otwierania komór DN i GN za pomocą śruby pociagowej innym rozwiązaniem np. zębatką z zębnikiem | 2997 | 689.31 | 3686.31
6 | Zabudowa ukladu do zdalnego monitoringu parametrów stacji z mozliwością transmisji danych na powierzchnię | 6244 | 1431.52 | 7655.52
7 | Zwiększenie mocy transformatora z 400 kVA do 630 kVA z przekładnią napięciową 6/1kV | 110250 | 25375.5 | 135607.5
Modernizacja
3. | Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych
o mocy 630 kVA oraz przekładni napięciowej 6/1kV
tabela 3.1
lp. | Wyszczególnienie | cena jednostkowa | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto
|  | PLN/szt. | PLN/szt. | PLN/szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Remont obudowy ognioszczelnej stacji transformatorowej | 46714 | 10744.22 | 57458.22
2 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową rozłacznika 6kV z uziemnikiem | 14030 | 3226.9 | 17256.9
3 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową stycznika i rozłacznika z uziemnikiem oraz zabudowa zabezpieczeń elektrycznych strony pierwotnej transformatora | 101850 | 23425.5 | 125275.5
4 | Modernizacja komory DN wraz z zabudową aparatury łaczeniowej i zabezpieczającej w tym zabudowa wyłacznika awaryjnego oraz wyprowadzenie iskroezpiecznego złącza do transmisji danych wraz z udostępnieniem ramki oprogramowania | 37265 | 8570.95 | 45835.95
5 | Zastapienie mechanizmów otwierania komór DN i GN za pomocą śruby pociagowej innym rozwiązaniem np. zębatką z zębnikiem | 2997 | 689.31 | 3686.31
6 | Zabudowa ukladu do zdalnego monitoringu parametrów stacji z mozliwością transmisji danych na powierzchnię | 6224 | 1431.52 | 7655.52
4. | Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych
o mocy 1000 kVA oraz przekładni napięciowej 6/1kV
lp. | Wyszczególnienie | cena jednostkowa | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto
|  | PLN/szt. | PLN/szt. | PLN/szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Remont obudowy ognioszczelnej stacji transformatorowej | 64269 | 14781.87 | 79050.87
2 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową rozłacznika 6kV z uziemnikiem | 14030 | 3226.9 | 17256.9
3 | Modernizacja komory GN wraz z zabudową stycznika i rozłacznika z uziemnikiem oraz zabudowa zabezpieczeń elektrycznych strony pierwotnej transformatora | 101850 | 23425.5 | 125275.5
4 | Modernizacja komory DN wraz z zabudową aparatury łaczeniowej i zabezpieczającej w tym zabudowa wyłacznika awaryjnego oraz wyprowadzenie iskroezpiecznego złącza do transmisji danych wraz z udostępnieniem ramki oprogramowania | 66322 | 15254.06 | 81576.06
5 | Zastapienie mechanizmów otwierania komór DN i GN za pomocą śruby pociagowej innym rozwiązaniem np. zębatką z zębnikiem | 2997 | 689.31 | 3686.31
6 | Zabudowa ukladu do zdalnego monitoringu parametrów stacji z mozliwością transmisji danych na powierzchnię | 6224 | 1431.52 | 7655.52