Załącznik nr 2.1 do Formularz ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego rozwiązania.

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

-----------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE OFEROWANEGO PRODUKTU/ROZWIĄZANIA

Oświadczam, że w ramach niniejszego postępowania przetargowego, oferuję następujący produkt (rozwiązanie):

Producent	……........................................................................………………………..

Model	             ….........................................................................…………………….……

Typ		….....................................................................................……………….....

Specyfikacja/Konfiguracja :

| TYP/NAZWA URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagane parametry przez Zamawiającego | Sposób potwierdzenia parametru | Oferowane parametry przez Wykonawcę |
|  | Wyświetlacz | dotykowy o przekątnej min 4”przystosowany do pracy na zewnątrz | Wpisać TAK lub NIE | …………… |
|  | Fale pomiarowe | 1310/1550 nm | Wpisać TAK lub NIE | …………… |
|  | Klasa lasera dla 1310/1550nm | Klasa 1M | Wpisać TAK lub NIE | …………… |
|  | Dynamika | nie mniejsza niż 32/30dB | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Adaptery złącz pomiarowych | SC/PC | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Strefa martwa tłumieniowa | nie większa niż: 5m dla 1310nm i 5m dla 1550nm | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Strefa martwa zdarzeniowa | nie większa niż: 0,8m | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Liczba punktów pomiarowych | 256 000 | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Wbudowane źródło światła | dla długości fali 1310/1550 nm | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Wbudowany miernik poziomu mocy optycznej |  | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Waga | nie większa niż 1.0 kg z baterią | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Wentylatory | Brak wentylatorów | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Porty USB | Co najmniej 1 port USB | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Raporty | Generacja raportów z poziomu OTDR do pliku pdf. | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Menu | Menu w języku polskim | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Zaawansowane oprogramowanie | Zaawansowane oprogramowanie na PC do edycji reflektogramów i generowania raportów w języku polskim | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie na PC bez licencji na nielimitowaną ilość stanowisk roboczych. | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Włókna rozbiegowe jednomodowe | Dwa włókna rozbiegowe jednomodowe SM 9/125 G.652.D (ze złączami SC/APC – SC/APC i SC/PC – SC/PC). | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Torba | Torba transportowa | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Zasilacz | Zasilacz | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |
|  | Kabel USB | Co najmniej jeden kabel USB | Wpisać TAK lub NIE | …………….. |