## Załącznik nr 2a do SWZ
Nr postępowania: 442401350
Serwis maszyn i urządzeń stacji odmetanowania dla Oddziałów PGG S.A.
Zadanie nr 5 - Wykonanie przeglądów okresowych, usuwanie usterek oraz naprawa AKPiA i aparatury sterowniczej dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba
ROBOCZOGODZINA + CENNIK PRZEGLĄDÓW
(podlegający ocenie)
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto
| (wypełnia Zamawiający) |  | (wycenia Wykonawca) | (wypełnia Wykonawca) | (wypełnia Wykonawca) | (wycenia Wykonawca)
a | b | c | d | e | f | g
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego WR | 1 rbh |  | 0
Przegląd roczny (WPr)
1 | Przegląd wraz ze sprawdzeniem poprawności wskazań urządzeń pomiarowych - miernik ciśnienia | 1 kpl (w skład kpl wchodzą ilości jednostkowe zgodnie z zapisami SWZ) |  | 0
2 | Przegląd wraz ze sprawdzeniem poprawności wskazań urządzeń pomiarowych - miernik temperatury
3 | Przegląd techniczny instalacji sterowania sterowników oraz szaf sterowniczych SSW-1 i SSW-2
4 | Przeprowadzenie testów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie układów sterowania, wizualizacji i AKPiA
5 | Przegląd i koserwacja pulpitów sterowniczych
6 | Przegląd napędu przekształtnikowego dmuchaw zabudowanych w szafach w pomieszczeniu rozdzielni RM
7 | Przegląd zasilacza UPS
RAZEM WP |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM Wz = WR + WP |  |  |  | 0 |  | 0

## Załącznik nr 2b do SWZ
Nr postępowania: 442401350
Serwis maszyn i urządzeń stacji odmetanowania dla Oddziałów PGG S.A.
Zadanie nr 5 - Wykonanie przeglądów okresowych, usuwanie usterek oraz naprawa AKPiA i aparatury sterowniczej dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba
Wykonawca ….............................
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK RUDA | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch Halemba | Kłodnicka 54 | 41-705 Ruda Śląska