## Zadanie nr 1-Zał. 2a WS Wesoła
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania
Zadanie nr 1 Serwis pól rozdzielczych produkcji WS-Wesoła
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wycenia Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | (wycenia Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Ogranicznik prądowy WoHSV7 |  |  |  | 5
2 | Cyfrowy zespół zabezpieczeń MULTIMUZ |  |  |  | 4
3 | Amperomierz |  |  |  | 2
4 | Klucz + zamki do ROK 6W komplet |  |  |  | 1
5 | Łącznik krzywkowy |  |  |  | 1
6 | Łącznik S303 C4 |  |  |  | 1
7 | Stycznik próżniowy Rollarc R400 |  |  |  | 1
8 | Transformator sterowniczy 110/24V |  |  |  | 1
9 | Urządzenie separacyjno-sterownicze SSU1 |  |  |  | 1
10 | Woltomierz |  |  |  | 1
11 | Zasilacz stabilizowany 100/24V |  |  |  | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] - WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego ) | [5 empty] | 0

## Zad 2-Zał. 2a Carboautomatyka
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania
Zadanie nr 2 Serwis pól rozdzielczych produkcji Carboautomatyka
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wycenia Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | PLN/szt/kpl
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Wkładka topikowa WN WPB-7 7,2kV/120kA: 0,7A |  |  |  | 18
2 | Izolator PTHŻ-6/400 C dla 400A |  |  |  | 6
3 | Wpust kablowy WKKp |  |  |  | 5
4 | Iskrobezpieczny separator transmisji RS485/RS485 D1061S |  |  |  | 4
5 | Odłącznik kompletny 400A/ 6kV |  |  |  | 4
6 | Izolator przepustowy PIO-2/D42-32 |  |  |  | 3
7 | Izolator PTHŻ-6/400 A dla 400A |  |  |  | 3
8 | Izolator PTHż-6/400 B dla 400A |  |  |  | 3
9 | Końcówka izolatora |  |  |  | 3
10 | Przekaźnik separacyjny RExSL-2 |  |  |  | 3
11 | Sterownik polowy multiMUZ-3 |  |  |  | 3
12 | Szynoprzewód |  |  |  | 3
13 | Dźwignia uniwersalna |  |  |  | 2
14 | Układ UPID-6kVDC |  |  |  | 2
15 | Wyłącznik awaryjny NEF30DR/Pc3YXY |  |  |  | 2
16 | Wyświetlacz diodowy WD-CROK |  |  |  | 2
17 | Zamki blokujące |  |  |  | 2
18 | Cyfrowy zespół zabezpieczeń multiMUZ LR |  |  |  | 3
19 | Łącznik krzywkowy 4G10 |  |  |  | 1
20 | Łącznik krzywkowy typu ŁK-15 |  |  |  | 1
21 | Oprawa bezpiecznikowa SN |  |  |  | 1
22 | Pokrywa komory prostokatna |  |  |  | 1
23 | Separator typu SBEx |  |  |  | 1
24 | Układ UDTR-6 |  |  |  | 1
25 | Wpust kablowy WKS/M25: WKS M28 |  |  |  | 1
26 | Zabezpieczenie CR-100 |  |  |  | 1
27 | Zabezpieczenie KCEG-142 |  |  |  | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] - WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego) | [5 empty] | 0

## Zad 3-Zał. 2a Elektrometal
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania
Zadanie nr 3 Serwis pól rozdzielczych produkcji Elektrometal
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nr katalogowy / indeks | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Okienko ognioszczelne typu GWO-3 | 72-2273/6 |  |  | 16
2 | Bezpiecznik średniego napięcia WBP-6 ABB | 0000000000000634 |  |  | 14
3 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-B | 72.607 |  |  | 15
4 | Okienko wziernikowe ognioszczelne OwO-1/B | 72.2150 |  |  | 12
5 | Okienko ognioszczelne typu GWO-4 | 72-2273/7 |  |  | 12
6 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-A | 72.606 |  |  | 12
7 | Przekaznik sterowniczo- separujący | 504-10-269 |  |  | 11
8 | Zamki do ROK-6 | 72-3210/X/X/CENN |  |  | 9
9 | Zespół zamykania obudowy ROK-6 72.816 | 0000000000006011 |  |  | 9
10 | Przekaźnik separujący typ PSSI-2 | 0000000000002366 |  |  | 14
11 | Wkładka topikowa 10kV 32mA | 0000000000006657 |  |  | 7
12 | Lampka syg. 24V AC zielona | 917421081651217. |  |  | 7
13 | Lampka syg. 24V AC czerwona | 917421081651218. |  |  | 7
14 | Separator D1061S | 0000000000003116 |  |  | 6
15 | Lampka syg. 24V AC żółta | 917421081651216. |  |  | 4
16 | Szynoprzewód do ROK-6 | 0000000000002002 |  |  | 3
17 | Zacisk 2 | 72.858 |  |  | 6
18 | Zacisk 1 | 72.857 |  |  | 3
19 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-C | 72.608 |  |  | 3
20 | Moduł EM267 | 81.321 |  |  | 3
21 | Cewka UQ | 0000000000013676 |  |  | 2
22 | Cewka blokująca Y1 110V DC | 0000000000014246 |  |  | 2
23 | Klucz grzechotkowy | 72-3391 |  |  | 2
24 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 300/5 A/A Ith=100xIpn 10VA kl. 0,5 FS5 | 0000000000002608 |  |  | 2
25 | Zasilacz impulsowy | 0000000000006290 |  |  | 2
26 | MUPASZ 710 plus z redukcją mocowania + gniazda MUPASZ 2001G/ | 0000000000007770 |  |  | 2
27 | Sterownik polowy e2TANGO-600-J6 / j. polski/ | 0000000000007776 |  |  | 2
28 | Transformator STM30 110/100/24V | 0000000000003023 |  |  | 1
29 | Zespół szynowy ZS /1100/ | 72-2567 |  |  | 1
30 | Wpust RG2 zakres średnic 48-76 | 72-2569/KA |  |  | 1
31 | Zespół manipulatora pomocniczego /wersja 2/ | 72.683 |  |  | 1
32 | Lampka syg. 24V AC żółta pulsująca | 917421081651214. |  |  | 1
33 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 200:5 | 0000000000009572 |  |  | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] - WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego) | [5 empty] | 0

## Zad 4-Zał. 2a Elgór+Hansen
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania
Zadanie nr 4 Serwis pól rozdzielczych produkcji Elgór+Hansen
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | EH-M-02-09-27A Element zaślepiający Ex - M56x1,5-6g |  |  | M700-172-0022 | 1
2 | EH-M-02-09-30C Element zaślepiający Ex - M48x2-6g |  |  | M700-172-0023 | 1
3 | EH-M-32-02-06B - Płoza do EH-dG/08/01 |  |  | M641-000-0022 | 1
4 | Elektromagnes z przesuwną kotwicą WBAX050A00A01 230VAC S1 |  |  | M685-443-2310 | 1
5 | Elektroniczny zespół pomiaru napięcia 6kV typu EH-P/06/23 [1] |  |  | P2039-1-000028-01 | 1
6 | Element zaślepiający Ex - M36x1,5-6g EH-M-02-09-12B |  |  | M700-172-0008 | 1
7 | Element zaślepiający Ex - M38x1,5-6g EH-M-02-09-11B |  |  | M700-172-0007 | 1
8 | Gniazdo przekaźnika R4N i T-R4 [(Relpol) GZM4] |  |  | M700-318-1000 | 1
9 | Iskrobezpieczny moduł pośredniczący EH-P/11/12 [1] |  |  | P2099-1-000069-01 | 1
10 | Izolator wsporczy W 12-4/115 |  |  | M687-471-1309 | 1
11 | Kompletny wyłącznik awaryjny M56x1,5-6g EH-P/12/03.02 (EH-M-02-23-13A) |  |  | M681-758-2511 | 1
12 | Łącznik ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 /2713722/ |  |  | M703-177-0190 | 1
13 | Mikroprzełącznik SNAP ACTION z dźwignią 63.5mm SPDT 15A 250VAC ON-(ON) IP40 [(HIGHLY) Z15G1701] [(QC) Z-15GW-B] |  |  | M728-460-0810 | 1
14 | Moduł RC M53 do przekaźnika R4N (110/240V AC/DC) [(Relpol) M53, szary] |  |  | M687-703-2262 | 1
15 | Mostek FBS 2-6 3030336 |  |  | M729-350-6103 | 1
16 | Ochronnik przepięciowy VSD/S6/5017 6,6kV AC rms [1] |  |  | M725-350-1002 | 1
17 | Odłącznik z uziemnikiem szybkim 7,2kV EH-P/21/01.01 |  |  | P2051-1-000001-01 | 1
18 | Odłącznik z uziemnikiem szybkim 7,2kV EH-P/21/01.02 |  |  | P2051-1-000002-01 | 1
19 | Ognioszczelna komora typu EH-dG/08/01.02 wg EH-DWT 06-56.1 (EH-M-30-25-01*) |  |  | M703-178-4009 | 1
20 | Przekaźnik czasowy RTx-416 24/230V [1] |  |  | M687-305-1730 | 1
21 | Przekaźnik elektromagnetyczny R4N na 230V AC [(Relpol) R4N-2014-23-5230-WT] |  |  | M687-391-1003 | 1
22 | Przekaźnik pomocniczy PI6-1P 42V [1] |  |  | M687-302-8002 | 1
23 | Przekaźnik sterowniczy i kontroli ciągłości uziemienia typu EH-P/01/05.01 [1] |  |  | P2098-3-000025-01 | 1
24 | Przekaźnik upływowy centralno blokujący typu EH-P/02/04.01 [1] |  |  | P2101-1-000011-01 | 1
25 | Przekładnik ziemnozwarciowy IO-13 (IO-125x470-N) |  |  | M674-201-0002 | 1
26 | Przełącznik migowy 83136 z dźwignią 380V |  |  | M682-384-1011 | 1
27 | Przepust przewodowy EH-PP2 31x0,75 (czarny) |  |  | P2023-EH-PP2 31X0,75 | 1
28 | Przepust przewodowy EH-PP2 3x2,5 |  |  | P2023-EH-PP2 3X2,5 | 1
29 | Przepust przewodowy EH-PP2 5x0,75 czarny |  |  | P2023-EH-PP2 5X0,75 | 1
30 | Przepust przewodowy EH-PP2 6x2,5 |  |  | P2023-EH-PP2 6X2,5 | 1
31 | Przepust przewodowy ethernetowy PPS-6P0,5-M38 (I-05-3-1277.9) tuleja gwintowana M38x1,5, sześć przewodów o przekroju 0,5mm2, długości 3mb od strony kołnierza i 2mb od strony gwintu [DRIM] |  |  | M688-762-1005 | 1
32 | Przetwornik prądowo-napięciowy CR 1-55 1,046mV/A [(ITiR)] |  |  | M729-350-2483 | 1
33 | Separator EH-P/01/03 [1] |  |  | P1312-1-000007-02 | 1
34 | Separator magistrali typu EH-P/17/05.01 [1] |  |  | P2094-1-000008-01 | 1
35 | Sterownik polowy MUPASZ 710 plus - wykonanie dla E+H |  |  | M561-581-0213 | 1
36 | Stycznik CAD-32 D7 42V/50Hz Telemechaniq |  |  | M681-413-1102 | 1
37 | Śruba mocująca gniazdo AMP- tulejka dystansowa sw5;5x25 5.1105.5.025.00P |  |  | M728-450-0010 | 1
38 | Śruba mocująca wtyczkę AMP- trzpień fi8x60; 5.1008.0.060.00P |  |  | M728-450-0020 | 1
39 | Transformator ETM 0,4 450VA 50/60Hz 0-220V//0-42V-133V-230V |  |  | M661-126-4304 | 1
40 | Transformator ETM 04/2 220V//220V/42V/42V, 400VA [1] |  |  | M661-126-4052 | 1
41 | Transformator z gniazdem bezp. 1500VA TP1HSN-1.5/7.2 6,0/0,22kV +-5% +10% wersja leżąca wg rys.PD.43-1.5/7.2a-01.5 |  |  | M661-126-5025 | 1
42 | Trzymacz CLIPFIX 35-5 3022276 |  |  | M562-100-1150 | 1
43 | Tuleja M38x1,5-6g/(fi)26,5H7 EH-M-02-23-68A |  |  | M642-123-6027 | 1
44 | Tuleja przełącznika pakietowego EH-M-02-23-11 |  |  | M642-123-6033 | 1
45 | Tuleja sprzęgła uziemnika EH-M-01-16-12 |  |  | M642-123-6034 | 1
46 | Tulejka dystansowa 30mm TDYSFM-M4/30 |  |  | M703-177-0234 | 1
47 | Wkładka bezpiecznikowa 7200 CP gL20x190/1,5 |  |  | M700-366-7001 | 1
48 | Wkładka WTA-F/L 6,3A/250V |  |  | M700-369-9510 | 1
49 | Wpust kablowy EH-d04/04 [1] |  |  | M689-001-5004 | 1
50 | Wpust kablowy ZEG-Wkd 01 R336336 |  |  | M689-001-4820 | 1
51 | Wskaźnik napięcia WN 1 |  |  | M573-671-2220 | 1
52 | Wtyk ST-SI nr kat.0920229 |  |  | M728-431-2101 | 1
53 | Wyłącznik instalacyjny S302 C2 |  |  | M700-272-7006 | 1
54 | Wyłącznik instalacyjny S302 C3 |  |  | M700-272-7007 | 1
55 | Wyłącznik instalacyjny S302 C4 |  |  | M700-272-7008 | 1
56 | Wyłącznik instalacyjny S302 C6 |  |  | M700-272-7009 | 1
57 | Wyświetlacz diodowy typu EH-P/05/12.01 |  |  | P2041-1-000050-01 | 1
58 | Wyzwalacz podnapięciowy zanikowy typu EH-P/06/24.01 [1] |  |  | P2039-1-000032-01 | 1
59 | Wziernik ognioszczelny typu NCO-P-7 (7cali 110x144) BOHAMET |  |  | M561-581-2390 | 1
60 | Wziernik ZEG-Wd 01.2 R344058 |  |  | P1999-R344058 | 1
61 | Zagłuszka duża prostokątna EH-M-35-01-21A |  |  | M689-690-3007 | 1
62 | Zespół łączeniowy typu ISM/TEL-12-20/1000-067 [1] |  |  | M729-062-1001 | 1
63 | Zespół przycisków EH-P/11/08 [1] |  |  | P2063-1-000005-03 | 1
64 | Zespół sterowniczy CM_16_1(220_ISM15-LD1) [1] |  |  | M564-161-5503 | 1
65 | Złącze AMP: bolec kodujący /0-0926499-1/ |  |  | M728-450-0510 | 1
66 | Złącze AMP: obudowa złącza 34pin /0-0926500-1/ |  |  | M728-450-0210 | 1
67 | Złącze AMP: pin męski złocony 0.2-0.56mm2 [(TE Connectivity) 0-0163086-2] |  |  | M728-450-0430 | 1
68 | Złącze AMP: pin męski złocony 0.75-1.5mm2 [(TE Connectivity) 0-0163082-2] |  |  | M728-450-0420 | 1
69 | Złącze AMP: pin żeński złocony 0.2-0.56mm2 [(TE Connectivity) 0-0163088-2] |  |  | M728-450-0440 | 1
70 | Złącze AMP: pin żeński złocony 0.75-1.5mm2 [(TE Connectivity) 0-0163084-2] |  |  | M728-450-0410 | 1
71 | Złącze BU2005 [AKZ1700/5-3.81-GRUN] |  |  | M701-130-1007 | 1
72 | Złącze SPB 2,5/2 [(PHOENIX CONTACT) 3040119] po zużyciu stosować M02857 |  |  | M701-130-4009 | 1
73 | Złącze SPB 2,5/8 [(PHOENIX CONTACT) 3040177] po zużyciu stosować M02863 |  |  | M701-130-4015 | 1
74 | Złącze szynowe ST 2,5/1P 3040012 po zużyciu stosować M02856 |  |  | M701-130-5005 | 1
75 | Złącze szynowe USIG BU nr kat.0920122 |  |  | M701-130-5012 | 1
76 | Złączka przelotowa UT 2,5 [(Phoenix Contact) 3044076] |  |  | M728-452-2010 | 1
77 | Złączka przelotowa UT 2,5 BU [(Phoenix Contact) 3044089] |  |  | M728-452-2030 | 1
78 | Złączka przelotowa UT 4 [(Phoenix Contact) 3044102] |  |  | M701-130-5015 | 1
79 | Złączka przelotowa UT 4 RD [(Phoenix Contact) 3045127] |  |  | M140-400-0012 | 1
80 | Złączka przelotowa UT 6 RD [(Phoenix Contact) 3045185] |  |  | M701-130-5018 | 1
81 | Złączka przewodu ochronnego UT 4-PE [(Phoenix Contact) 3044128] |  |  | M701-130-5036 | 1
82 | Złączka przewodu ochronnego UT 6-PE [(Phoenix Contact) 3044157] |  |  | M701-130-5019 | 1
83 | Dławik ED 6/1 EH |  |  | M700-156-8100 | 1
84 | Dławnica kablowa 40 A2F100 /40A2F1001RA/ IM2 Ex d I Mb, CML 18ATEX1307 |  |  | M700-170-0655 | 1
85 | Izolator wsporczy 6w10/12A 8000V (115 mm) [(DRIM) I-05-3-1206.344] |  |  | M00208 | 1
86 | Krążek silikonowy uszczelniający fi 65x6 |  |  | M642-121-7502 | 1
87 | Krążek silikonowy uszczelniający fi 85x5 |  |  | M642-121-7501 | 1
88 | Mocownik prosty duży prostokątny EH-M-35-02-07A |  |  | M702-357-6461 | 1
89 | Przekaźnik termiczno-blokujący typu EH-P/02/01.01 [1] |  |  | P2091-1-000010-01 | 1
90 | Ścianka końcowa DK4NC-TF do złączki bezpiecznikowej Dinkle |  |  | M01299 | 1
91 | Układ próby izolacji doziemnej typu EH-P/06/08 (EH-DT03-06.0 wyd II) [1] |  |  | P2039-1-000002-02 | 1
92 | Wtyk PP-H 2,5/2 [(Phoenix Contact) 3209879] |  |  | M02857 | 1
93 | Wtyk PP-H 2,5/8 [(Phoenix Contact) 3209934] |  |  | M02863 | 1
94 | Zespół separująco-kontrolny EH-P/11/07 [1] |  |  | P2099-1-000068-04 | 1
95 | Złączka bezpiecznikowa Dinkle DK4N-TF |  |  | M01298 | 1
96 | Złączka przelotowa PT 2,5/1P [(Phoenix Contact) 3210033] |  |  | M02856 | 1
97 | Dławnica kablowa 32L A2F100 /32LA2F1001RA/ IM2 Ex d I Mb, CML 18ATEX1307 (20,2 ÷ 26,3mm) |  |  | M700-170-0654 | 1
98 | Dławnica metalowa M20x1,5 do rur karbowanych Anaconda 16mm IP65 z pierścieniem poliamidowym [(ANAMET) 712.017.4] |  |  | M03448 | 1
99 | EH-M-02-23-21B Kompletny wyłącznik awaryjny M30x1,5-6g EH-P/12/03.01 |  |  | M681-758-2510 | 1
100 | EH-M-36-04-05A Wałek z łbem 5-ciokatnym (EH-U-16-065.14) |  |  | M640-032-0027 | 1
101 | Filtr RC LAD-4RCE (24...48V AC) Telemechanique |  |  | M641-100-1003 | 1
102 | Filtr RC LAD-4RCU (110...240V AC) Telemechanique |  |  | M641-100-1004 | 1
103 | Głowica KX A L2 do przełącznika krańcowego (dźwignia z regulowanym prętem metalowym) |  |  | M701-076-2011 | 1
104 | Guma 9-12 wpustu Wk-M32.8-19.S36 |  |  | M780-060-2002 | 1
105 | Izolator wsporczy 4Z12/16 8000V [(DRIM) I-05-3-1208] |  |  | M687-471-1312 | 1
106 | Moduł rejestratora typu EH-P/24/01.01 (32GB) [1] |  |  | P2099-1-000074-01 | 1
107 | Moduł sterowniczy CM_16_1(220 _1) |  |  | M02377 | 1
108 | Moduł wejść dwustanowych EH-P/05/07.01 (EH-DT 03-231.0) |  |  | P2162-1-000003-01 | 1
109 | Moduł wejść dwustanowych EH-P05/07 [1] |  |  | P2162-1-000002-01 | 1
110 | Mostek FBS 2-10 [(Phoenix Contact) 3005947] |  |  | M729-350-6102 | 1
111 | Mostek FBS 2-8 3030284 |  |  | M729-350-6107 | 1
112 | Multimedialny komputer stacji kompaktowej MKSK typu EH-P/05/22.01 [1] |  |  | P2161-1-000001-01 | 1
113 | Oświetlenie EH-ZOW [1] |  |  | P2049-1-000001-01 | 1
114 | Przekaźnik elektromagnetyczny R4N na 42V AC [(Relpol) R4N-2014-23-5042-WT] |  |  | M687-302-9001 | 1
115 | Przekładnik prądowy IZK 2U D31 200A/1A 4VA 5P15 |  |  | M678-680-3003 | 1
116 | Przekładnik ziemnozwarciowy IO-20 (IO-85-D) |  |  | M674-201-0001 | 1
117 | Przełącznik BARTEC 07-1511-1022 dł. 2,2 m 22/46 |  |  | M729-601-1201 | 1
118 | Przełącznik ethernet Hyperion 105-5-K-77p |  |  | M00988 | 1
119 | Przełącznik krańcowy KX CB L20 |  |  | M729-601-2002 | 1
120 | Przepust przewodowy EH-PP2/32Z/1 32x0,75mm2 bez rotacji |  |  | P2023-EH-PP2/32Z/1 32X0,75 | 1
121 | Przepust SB-30 fi otw.mont:30,1mm; fi otw:24,1mm [KSS WIRING] |  |  | M02256 | 1
122 | Rozłącznik THT1EH207063025A 630A 7,2kV 2-pozycyjny (EH-U-16-063) |  |  | M700-480-1610 | 1
123 | Separator programowalny typu EH-O/03/04.01 [3] |  |  | P1313-1-000020-02 | 1
124 | Serwer portów szeregowych Moxa NPort 5232 |  |  | M568-630-1450 | 1
125 | Styk pomocniczy LAD-N40 |  |  | M681-429-1203 | 1
126 | Szkło kompletne do wziernika ognioszczelnego NCO-P-7 |  |  | M825-028-3010 | 1
127 | Transformator ETM 0,4/16 400VA 220+-5%//42-133-230V(200VA)/42-133-230V(200VA) |  |  | M661-126-4311 | 1
128 | Transformator z gniazdem bezp. 1500VA TP1HSN-1.5/7.2 6,0/0,22kV +-5% +10% wersja stojąca, wariant D, wg rys.PD.43-1.5/7.2b-01.5 |  |  | M661-126-5023 | 1
129 | Tuleja M42x1,5-6g/(fi)34H7 EH-M-02-23-67B |  |  | M642-123-6028 | 1
130 | Uziemnik EDJAN 522-7.2kV/25kA |  |  | M671-390-0001 | 1
131 | Wkładka Fibrain FTS-S01M-S31L-020DI, moduł SFP 100Base-LX/LH 1310nm SMF 20 km industrial |  |  | M642-122-2702 | 1
132 | Wkładka Fibrain FTS-S12G-S31L-020, moduł SFP 1000Base-LX/LH 1310nm SMF 20 km DDMI insudtrial |  |  | M642-122-2701 | 1
133 | Wkładka WTA-F/L 4A/250V |  |  | M700-369-9410 | 1
134 | Wpust kablowy Agro 1060.32.210 |  |  | M689-001-5202 | 1
135 | Wpust Wk-M32 8-19.S36 |  |  | M689-001-7001 | 1
136 | Wpust Wk-M40 19-32,5.S46 |  |  | M689-001-7002 | 1
137 | Wskaźnik napięcia DRN-1 przelotowy 1,5m [DRIM] |  |  | M573-671-2221 | 1
138 | Wskaźnik niezgodności faz DRF-1 |  |  | M573-671-2230 | 1
139 | Wtyk BU4012 [AKZ1710/12-3.81-GRUN] |  |  | M728-431-0011 | 1
140 | Wyłącznik instalacyjny S301 D4 4A |  |  | M700-272-1940 | 1
141 | Wyłącznik próżniowy ISM/TEL 12-20/1000 |  |  | M02376 | 1
142 | Wziernik mały M56x1.5 (KK) 56007-69-P01 |  |  | M561-581-2321 | 1
143 | Wziernik SB-M110 (M110x2) |  |  | M561-581-2401 | 1
144 | Zabezpieczenie MIZAS 514 - wykonanie dla E+H [1] |  |  | M563-583-0003 | 1
145 | Zamek 2-pozycyjny EH-M-19-03-02A [55116-00-146] |  |  | M640-008-0002 | 1
146 | Zasilacz elektroniczny EH-P/10/02.01 |  |  | P2152-1-000011-01 | 1
147 | Zasilacz elektroniczny EH-P/10/05 [1] |  |  | P2152-1-000002-03 | 1
148 | Zasilacz elektroniczny EH-P10/02 [1] |  |  | P2152-1-000001-01 | 1
149 | Zaślepka gumowa SKINTOP DV-M32 /5411 3040/ |  |  | M640-123-3506 | 1
150 | Zespół przycisków EH-P/11/04 |  |  | P2063-1-000001-03 | 1
151 | Zespół przycisków EH-P/11/08 [1] |  |  | P2063-1-000005-03 | 1
152 | Złącze BU4004 [AKZ1710/4-3.81-GRUN] |  |  | M701-130-1011 | 1
153 | Złącze końcowe metalowe DN-16 do rur karbowanych Anaconda 16mm [(ANAMET) 264.116.0] |  |  | M03447 | 1
154 | Złącze SPB 2,5/12 [(PHOENIX CONTACT) 3040216] po zużyciu stosować M02865 |  |  | M701-130-4008 | 1
155 | Złącze SPB 2,5/6 [(PHOENIX CONTACT) 3040151] po zużyciu stosować M02861 |  |  | M701-130-4013 | 1
156 | Złączka przelotowa UT 10 [(Phoenix Contact) 3044160] |  |  | M701-130-5013 | 1
157 | Złączka przelotowa UT 6 [(Phoenix Contact) 3044131] |  |  | M701-130-5016 | 1
158 | Złączka przelotowa UT 6 BU [(Phoenix Contact) 3044144] |  |  | M701-130-5017 | 1
159 | Złączka przelotowa UT 6 RD [(Phoenix Contact) 3045185] |  |  | M701-130-5018 | 1
160 | Złączka przewodu ochronnego UT 2,5-PE [(Phoenix Contact) 3044092] |  |  | M03465 | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego) | [5 empty] | 0