## Zad 3-Zał. 2a Elektrometal (hidden)
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania z podziałem na zadania
Zadanie nr 3 Serwis pól rozdzielczych produkcji Elektrometal
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nr katalogowy / indeks | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Okienko ognioszczelne typu GWO-3 | 72-2273/6 |  |  | 16
2 | Bezpiecznik średniego napięcia WBP-6 ABB | 634 |  |  | 14
3 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-B | 72.607 |  |  | 13
4 | Okienko wziernikowe ognioszczelne OwO-1/B | 72.2150 |  |  | 12
5 | Okienko ognioszczelne typu GWO-4 | 72-2273/7 |  |  | 12
6 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-A | 72.606 |  |  | 12
7 | Przekaznik sterowniczo- separujący | 5179 |  |  | 10
8 | Zespół zamka RG2 3 B06 XX + RG2 3 E06 XX | 352. |  |  | 9
9 | Zespół zamykania obudowy ROK-6 72.816 | 6011 |  |  | 9
10 | Przekaźnik separujący typ PSSI-2 | 2366 |  |  | 14
11 | Wkładka topikowa 10kV 32mA | 6657 |  |  | 7
12 | Lampka syg. 24V AC zielona | 917421081651217. |  |  | 7
13 | Lampka syg. 24V AC czerwona | 917421081651218. |  |  | 7
14 | Separator D1061S | 3116 |  |  | 6
15 | Lampka syg. 24V AC żółta | 917421081651216. |  |  | 4
16 | Szynoprzewód do ROK-6 | 2002 |  |  | 3
17 | Zacisk I RG2 4 G80 ABB | 719 |  |  | 6
18 | Zacisk IV RG2 4 W80 ABB | 720 |  |  | 3
19 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-C | 72.608 |  |  | 3
20 | Moduł EM267 | 81.321 |  |  | 3
21 | Cewka UQ | 13676 |  |  | 2
22 | Cewka blokująca Y1 110V DC | 14246 |  |  | 2
23 | Klucz specjalny do ROK-6 -grzechotkowy | 2501 |  |  | 2
24 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 300/5 A/A Ith=100xIpn 10VA kl. 0,5 FS5 | 2608 |  |  | 2
25 | Zasilacz impulsowy | 6290 |  |  | 2
26 | MUPASZ 710 plus z redukcją mocowania + gniazda MUPASZ 2001G/ | 7770 |  |  | 2
27 | Sterownik polowy e2TANGO-600-J6 / j. polski/ | 7776 |  |  | 2
28 | Transformator STM30 110/100/24V | 3023 |  |  | 1
29 | Szynoprzewód | 72-2567 |  |  | 1
30 | Wpust RG2 zakres średnic 48-76 | 72-2569/KA |  |  | 1
31 | Zespół manipulatora pomocniczego /wersja 2/ | 72.683 |  |  | 1
32 | Lampka syg. 24V AC żółta pulsująca | 917421081651214. |  |  | 1
33 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 200:5 | 9572 |  |  | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] - WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego) | [5 empty] | 0

## Zadanie nr 1-Zał. 2b WS Wesoła
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania
Zadanie nr 1 Serwis pól rozdzielczych produkcji WS-Wesoła
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Izolator przepustowy poziomy
2 | Przetwornik -separator D1061S-077
3 | Wyłącznik awaryjny EPS
4 | Stycznik próżniowy TVAC
5 | Wyłącznik próżniowy VD4
6 | Wyłącznik próżniowy VCB
7 | Wyłącznik próżniowy VC-1
8 | Stycznik próżniowy HSV-7M
9 | Cyfrowy zespół zabezpieczeń ECOMUZ
10 | Cyfrowy zespół zabezpieczeń MULTIMUZ
11 | Cyfrowy zespół zabezpieczeń MULTIMUZ 2
12 | Cyfrowy zespół zabezpieczeń CZAZ-U
13 | Przekładnik prądowy
14 | Przekładnik napięciowy
15 | Bezpiecznik ŚN z wkładką WBP-6
16 | Podstawa bezpiecznikowa ŚN
17 | Płyta epoksydowa
18 | Głowica kablowa
19 | Szynoprzewód
20 | Zaślepka do ROK
21 | Uziemnik do pól rozdz. ROK6
22 | Odłącznik do pól rozdz. ROK6
23 | Uziemnik do pól rozdz. RSK
24 | Przetwornica do TVAC
25 | Wyświetlacz PSK do pól ROK6W
26 | Wyświetlacz do pól RSK
27 | Izolator przepustowy ŚN
28 | Stycznik pomocniczy K4
29 | Łącznik S301 C4
30 | Wkładka bezpiecznikowa WBP-6
31 | Łącznik 83135
32 | Żarówka E14 15W
33 | Wziernik duży
34 | Wziernik mały
35 | Przekładnik Ferriantiego
36 | Przystawka PN do zabezpieczenia
37 | Komplet pokryw
38 | Wloty sterownicze
39 | Szyny-plecione
40 | Szyny miedziane pojedyncze
41 | Sterownik CM/TEL do VCB
42 | Łącznik 83136
43 | Końcówka izolatora Mosiężna
44 | Bariera iskrobezpieczna do wizualizacji
45 | Płytka przekaźników wysokonapięciowych
46 | Generator wysokonapięciowy PSMD-502P
47 | Dławik wysokonapięciowy TRONIK s.s.r.o.
48 | Przekaźnik kontroli ziemnozwarciowej EH PTUB.1
49 | Sterownik PLC MOELLER
50 | Rezystor wysokonapięciowy
51 | Zabezpieczenie Mupasz
52 | Zabezpieczenie ekoMUZ 2G
53 | Śruba pociągowa
54 | Klucz grzechotkowy
55 | Przekaźnik modułowy PEM-01/024
56 | Urządzenie separacyjno-sterownicze SSU1
n
CENNIK POREMONTOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Wyłącznik małoolejowy WMPZ (poremontowy)
2 | Zabezpieczenie NPWE (poremontowe)
3 | Pochłaniacz ognia P-1,P-3
4 | Zabezpieczenie UPZ12
5 | Przekaźnik RETx 2.2
6
7

## Zad 2-Zał. 2b Carboautomatyka
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania
Zadanie nr 2 Serwis pól rozdzielczych produkcji Carboautomatyka
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
| (dopisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | PLN/szt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Prostownik trójfazowy pełno okresowy nap. znam. 600V, prąd znam. 25A
2 | Układ kontaktronowy UK-6
3 | Stycznik Rollarc R400 12kV/400A
4 | Cyfrowy zespół zabezpieczeń multiMUZ LZ
5 | Cyfrowy zespół zabezpieczeń multiMUZ 2
6 | Transformator pomocniczy ET50C U1-110/100V, U2-24V, S- 50VA
7 | Stycznik S-N10 24V AC
8 | Przekaźnik separacyjny PSSI-2
9 | Wyłącznik próżniowy VD4
10 | Parametryzator zabezpieczenia mikroprocesorowego multiMUZ
11 | Transformator TS-50/23 100/24V 50VA
12 | Stycznik pomocniczy Un 250V, In16A, 3no, nap. cewki 24V AC
13 | Transformator TS 60/3551
14 | Prostownik trójfazowy pełno okresowy 26MT 25A
15 | Podstawka pod bezpieczniki 5x20 UK10 DREHSI
16 | Bezpiecznik aparatowy GPA 2A, 250V
17 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednobiegunowy 4A/250V AC
18 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójbiegunowy 4A/250V AC
19 | Styk pomocniczy wył. instalacyjnego 2A/250V AC
20 | Wkładka topikowa WN WBPG-7,2kV/140kA
21 | Łącznik blokady od klucza 250V AC;6A
22 | Łącznik przewijania ekranu zespołu zabezpieczeń 250V AC;6A
23 | Łącznik sterowania lokalnego (Zał Wył.) 250V AC;6A
24 | Łącznik załączający typ 83 135 15A, 250V AC
25 | Łącznik wyłączający typ 83 135 15A, 250V AC
26 | Łącznik typu 83.135 (dostęp do menu zabezpieczenia KCEG 142)
27 | Łącznik krzywkowy typu 4G16-3306-U
28 | Łącznik krzywkowy typu 4G16-91-PK
29 | Łącznik krzywkowy typu 4G16-3393-U
30 | Łącznik krańcowy 250V 6A
31 | Przekaźnik R-15 z gniazdem
32 | Przekaźnik podnapięciowy Rum-2
33 | Przekaźnik separacyjny PMS-10.1
34 | Lampka sygnalizująca stan niezałączenia stycznika (zielona)
35 | Lampka sygnalizująca stan załączenia stycznika (czerwona)
36 | Lampka sygnalizująca stan wyłączenia wyłącznika (zielona)
37 | Lampka sygnalizująca stan załączenia wyłącznika (czerwona)
38 | Lampka sygnalizacyjna Zielona NEF30LDg 24-230V AC 0,5W
39 | Lampka sygnalizacyjna Czerwona NEF30LDc 24-230V AC 0,5W
40 | Zespół sygnalizacyjny LED ZS-60
41 | Zespół sygnalizacyjny z diodami sygnalizującymi
42 | Rezystor 10W, 20W
43 | Rezystor bocznikujący stycznika Q, HS10, 100W, 10W
44 | Rezystor ograniczania prądu w obwodzie próby ziemnozwarciowej - regulowany GRV 12/102 10W, 50W
45 | Rezystor przekładnika napięciowego HS50 100W, 50W
46 | Rezystor MŁT 2,2kW 0,5W
47 | Dioda prostownicza 1N 4002÷7 100V, 1A
48 | Przekładnik Ferrantiego J01S
49 | Przekładnik napięciowy UZ61T, UMZ 12-1
50 | Konwerter RS485 4p na RS485 2p R0-485b
51 | Iskrobezpieczny separator transmisji (wkręcany) SP2B
52 | Iskrobezpieczny konwerter światłowodowy RS-485/PROFIBUS 07-7311-…/...
53 | Separator do układu transmisji typu TEFLUE
54 | Przetwornik 24AC/24DC PW24
55 | Przetwornik 24AC/5DC PW05
56 | Amperomierz
57 | Voltomierz
58 | Licznik energii
59 | Wziernik duży
60 | Wziernik mały
61 | Pochłaniacz płomieni P3
62 | Pochłaniacz płomieni P1
63 | Mechanizm napędu odłącznika
64 | Napęd uziemnika
65 | Śruba pociągowa
66 | Wpust kablowy 59-64 mm
67 | Wpust kablowy 49-54 mm
68 | Wpust kablowy 18-20 mm
69 | Pokrywa zaślepiająca R/PZ
70 | Wpust kablowy ze złączem redukcyjnym WKK/ϕ
71 | Wpust kablowy ukośny WUKS
72 | Izolator przepustowy PLD-12/6600 dla 315A
73 | Złącze prądowe sześciokrotne 6x2,5mm2
74 | Złącze prądowe 36 krotne 926-500-1, 36x1,5mm2
75 | Wał odłącznika
76 | Złącze AMP
77 | Elektromagnes blokujący
78 | Sumator
79 | Uziemnik
80 | Karta wejść analogowych
81 | Zabezpieczenie CZU-42
82 | Adaptor pod WKKp
83 | Wyłącznik próżniowy VC-1
84 | Układ kontaktronowy UK-6
85 | Płozy (podwozie) do pola CROK
86 | Pokrywa komory okrągła
87 | Oszynowanie do pola CROK
88 | Dławik CAD-6
89 | Przekaźnik RL-21
90 | Separator transmisji DIRS-485/422
91 | Tabliczki opisowe do pola CROK (komplet)
92 | Przekładnik prądowy
n
CENNIK POREMONTOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto PLN
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cyfrowy zespół zabezpieczeń multiMUZ LR
2 | cyfrowy zespół zabezpieczeń multiMUZ LZ
3 | cyfrowy zespół zabezpieczeń multiMUZ 2
4 | przekaźnik podnapięciowy
5 | przekaźnik separacyjny RexSL-2
6 | przekaźnik prądowy IPZ6R lub IZ6Ta lub IZ6Tb lub IZ10Te 30 do 400A/5A
7 | przekaźnik prądowy CST 50 do 400/A/5A lub IPZ6Tb lub IZ6Ta lub IZ10Te lub IBZ12A 100 do 400A/5A
8 | przekaźnik separacyjny PSSI-2
n

## Zad 3-Zał. 2b Elektrometal
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania
Zadanie nr 3 Serwis pól rozdzielczych produkcji Elektrometal
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Stycznik Rollarc 400
2 | Wyłącznik VD-4
3 | Izolator dwuprzepustowy (Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-2)
4 | Zabezpieczenie Multimuz
5 | Uziemnik (komplet)
Rozdzielnica ognioszczelna ROK-6EM/
6 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-1
7 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-2
8 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-2
9 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-3
10 | Zaślepka przepustu
11 | Okienko wziernikowe typu OwO-1
12 | Okienko wziernikowe typu OwO-2
13 | Okienko wziernikowe typu OwO-3
14 | Okienko wziernikowe ognioszczelne OwO-2/B
15 | Okienko ognioszczelne typu GWO-1
16 | Okienko ognioszczelne typu GWO-2
17 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 64-69 / wyk - 0/
18 | Wpust kablowy WUKS wyk. 1
19 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 54-59 / wyk - 2/
20 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 49-54 /wyk - 3/
21 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 44-49 /wyk - 4/
22 | Wpust uniwersalna WUKS zakres średnic 39-44 / wyk - 5/
23 | Adapter wpustu
24 | Wpust kablowy Wn 55 (45-55) + kpl.gum
25 | Wpust kablowy Wn 65 (55-651 + kpl.gum
26 | Wpust kablowy Wn 75 (65-75) + kpl.gum
27 | Zespół szynowy
28 | Zespół szynowy
29 | Zaślepka gniazda komory przyłączowej
30 | Wal odłącznika z nożami prawymi
31 | Wał odłącznika z nożami lewymi
32 | Wpust kablowy WKE 14-20
33 | Wpust kablowy WKE 14-20 Ex
34 | Zespół pierścieni uszczel. WKW 6-14 dla wpustu WKE 14-20
35 | Urządzenie US-97/1
36 | Moduł EFI-BAR-13 /N2 bariera światłowodowa
37 | Moduł EFI-CON-13 /2/N2 (serwer portów szeregowych na ethernet)
38 | Moduł EFI-CON-13/B /2/N2 (moduł EFI-CON-13 z podtrzymaniem bateryjnym)
39 | Moduł EFI-BRI-13 /2/N2/N2 (iskrobezpieczny switch ethernetowy)
40 | Moduł EFI-BRI-13/B /2/N2/N2 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem batery jnym)
41 | Zespół upływowo sterowniczy ZUS-740
42 | Zabezpieczenie HMC-R1
43 | Zespół manipulatora głównego
44 | Przycisk HMC-CPO-1
45 | Wyłącznik bezpieczeństwa HMC-WBOl
46 | Stycznik Rollarc 400
47 | Wyłącznik próżniowy /1250A/
48 | Wyłącznik próżniowy
49 | Wy łącznik próżniowy typu e2BRAVO
50 | Uziemnik kpi.
51 | Uziemnik dolny - kpi.
52 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 150:5
53 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 300:5
54 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 400:5
55 | Przekładnik prądowy 1BZ 12b 150/5 A/A Ith=100xlpn 10VAkl. 0,5 FS5
56 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 200/5 A/A Ith=100xlpn 10VAkl. 0.5 FS5
57 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 300/5 A/A Ith=100xlpn 10VAkl. 0 5FS5
58 | Przekładnik napięciowy GE 12 6000/pier.(3) / 100/pier.(3) /100/3 V/V/V
59 | Przekład, napięciowy GZ 12 6000/100 100VAkl.l
60 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego IOls (1/120)
61 | Przekładnik ziemnozwarciowy I0-100-N przekł. gł 1:120, 5 zwoi uzwój, pomocnicz.
62 | Generator wysokonapięciowy
63 | Dławik wysokonapięciowy 6kV 60Hz
64 | Podstawa bezpiecznika 10kV
65 | Rezystor wy wysokonapięciowy 50k 5%
66 | Transformator w obudowie 100/42V na szynę
67 | Mostek prostownicza KBPC 3510
68 | Mostek prostowniczy KBPC 1001 F
69 | Łącznik KLM-3 250V 25A
70 | Łącznik miniaturowy
71 | Stycznik 6 A 110V
72 | Miernik zakres 0-8kV do przekładnika 6000/100V/ V
73 | Miernik zakres 0-8kV do przekładnika 6000/110V/ V
74 | Miernik 150/300A 150/5
75 | Miernik 200/400A 200/5
76 | Miernik 300/600A 300/5
77 | Miernik 400/800A 400/5
78 | Modem MIG-04
79 | Zasilacz impulsowy
80 | Lampka syg. 24V AC czerwona pulsującą
81 | Wskaźnik położenia NEF 30WPcz/24V AC zielono- czerwony
82 | Wyłącznik S301C 6A
83 | Zabezpieczenie HMC-ZC1
84 | Układ sterowania wyświetlaczem
85 | Blokada elektromechaniczna pokrywy
86 | Oprogramowanie EMROK (1 stanowisko)
87 | Styk A
88 | Styk B
89 | Styk C
90 | Zespół wspornika przekładnika
91 | Pochłaniacz ognia PR-1
92 | Pochłaniacz ognia PR-1 a
93 | Pochłaniacz ognia UPO-1
94 | Pochłaniacz ognia UPO-1R
95 | Pokrywał-kpi. 72.172/2
96 | Pokrywa I - kpi. 72.172/1
97 | Pokrywa II-kpi. 72.173/2
98 | Pokrywa II - kpi. 72.173/1
99 | Szyna lamelowa miedziana 32x5
100 | Śruba M12x30 - 12.9 DIN 912. ISO 4762. PN 82302
101 | Śruba M10x30 -12.9 DIN 912, ISO 4762. PN 82302
102 | Podkładka sprężysta Z-12,2-Fe/Zn5 PN82008
103 | Podkładka sprężysta Z-10,2-Fe/Zn PN82008
104 | Cewka TQ 2
105 | Cewka TQ
106 | Cewka HQ
107 | Silnik zabezpieczający (AC/DC Motor HDZ10700 70W 110V)
Rozdzielnica ognioszczelna ROK-8EM/
108 | Izolator przepustowy IPO-900A
109 | Przepust PPOS-400
110 | Przepust siłowy PPOS-900
111 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-1
112 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-3
113 | Zaślepka przepustu
114 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42i 2xl,5mm2
115 | Przepust przewodowy PWO-1 ¦M42 > 2xl,5mm2
116 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 14x1,5mm2
117 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 16x1,5mm2
118 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 16x1,5mm2
119 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 20x1.5mm2
120 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 23x1,5mm2
121 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 25x1.5mm2
122 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 4x2,5ram2
123 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 4x2,5mm2
124 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 8x2,5mm2
125 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42 8x2,5nun2
126 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 12x2,5mm2
127 | Zaślepka M42
128 | Okienko wziernikowe typu OwO-1
129 | Okienko wziernikowe typu OwO-2
130 | Okienko wziernikowe typu OwO-3
131 | Wpust kablowy Wn 55 (45-55) + kpl.aum
132 | Wpust kablowy Wn 65 (55-65) + kpl.eum
133 | Wpust kablowy Wn 75 (65-75) + kpl.gum
134 | Zaślepka wpustu
135 | Wpust kablowy WKE 14-20 Ex
136 | Zespół pierścieni uszczel. WKW 6-14 dla wpustu WKE 14-20
137 | Urządzenie US-97/1
138 | Moduł EFI-BAR-13 /N2 (bariera światłowodowa)
139 | Zespół upływowo sterowniczy ZUS-740
140 | Zabezpieczenie HMC-R1
141 | Zespół manipulatora głównego
142 | Przycisk HMC-CPO-1
143 | Wyłącznik bezpieczeństwa HMC-WBOl
144 | Stycznik Rollarc 400
145 | Wyłącznik próżniowy /1250A/
146 | Wyłącznik próżniowy typu e2BRAVO
147 | Odłącznik z uziemnikiem szybkim 12 kV, 1000A
148 | Odłącznik z uziemnikiem szybkim 7,2kV, 630A
149 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 150/5 A/A 15VA
150 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 200/5 AJ A 12,5VA
151 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 300/5 AJ A 30VA
152 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 400/5 A/A 30VA
153 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 600/5 A/A 30VA
154 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 800/5 A/A 22,5VA
155 | Przekładnik napięciowy TJC-4 6000/pier (3)
156 | /100/pierf3)/100/3 V/V/V 100VA/30VAT3
157 | Przekładnik napięciowy TDC-4 6000/100 100VA kl.l
158 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego
159 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego IOls (1/120)
160 | Przekładnik ziemnozwarciowy I0-100-N przekł. gł 1:120,
161 | 5 zwoi uzwój, pomocnicz.
162 | Generator wysokonapięciowy
163 | Podstawa bezpiecznika 10kV
164 | Rezystor wysokonapięciowy 50k 5%
165 | Mostek prostowniczy KBPC 3510
166 | Mostek prostowniczy KBPC 1001 F
167 | Łącznik KLM-3 250V 25A
168 | Łącznik miniaturowy
169 | Stycznik 6 A 110V
170 | Modem MIG-04
171 | Zasilacz impulsowy
172 | Zasilacz impulsowy
173 | Lampka syg. 24V AC czerwona pulsująca
174 | Wyłącznik S301C 6A
175 | Zabezpieczenie HMC-ZC1
176 | Wskaźnik położenia NEF 30WPcz/24V AC zielono- czerwony
177 | Blokada elektromechaniczna pokrywy
178 | Oprogramowanie EMROK (1 stanowisko)
179 | Zespół wspornika przekładnika
180 | Zamek włącz-wyłącz
181 | Zamek blokada drzwi
182 | Zamek - blokada
183 | Klucz
184 | Wałek napędu odpływ 630
185 | Wałek napędowy odpływ PD 1
186 | Napęd odłączników
187 | Przekładnia PD
188 | Przekładnia PD 1
189 | Pokrywka PD kpi.
190 | Pokrywka fi 70-20 kpi.
191 | Kapsel rury
192 | Kapsel rury
193 | Kółeczko blokujące
194 | Podpora małego koła PD
195 | Walec blokujący odłącznik
196 | Walec blokujący odpływ - dopływ
197 | Rura osłonowa
198 | Wałek napędowy dopływowy
199 | Wałek napędowy odpływ PD 1
200 | Wałek blokuiacy pionowy
201 | Wałek nap. kwadrat 13
202 | Przycisk
203 | Koło zebate M3,5 30 zębów
204 | Koło zebate M3,5 15 zębów
205 | Korba napędowa
206 | Zatrzask kulkowy gwintowany GN-615-M12-K
207 | Trzpień ustal aj ac\ GN 617-5-A-NJ
208 | Łożysko 20x32x7 ZZ ( 61804 ZZ 6804 ZZ)
209 | Spężyna C-03 8-060-0175-A Vanel
210 | Tuleja ślizgowa TUP1 20.30
211 | SpęZyna C-280-250-0400-I Vanel
212 | Oprawa łożyska nap. doł.
n
CENNIK POREMONTOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto PLN
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Rozdzielnica ognioszczelna ROK-6EM/ - części regenerowane
1 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-1
2 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-2
3 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-3
4 | Zaślepka przepustu
5 | Okienko wziernikowe typu OwO-1
6 | Okienko wziernikowe typu OwO-2
7 | Okienko wziernikowe typu OwO-3
8 | Okienko wziernikowe ognioszczelne OwO-2/B
9 | Okienko ognioszczelne typu GWO-1
10 | Okienko ognioszczelne typu GWO-2
11 | Okienko ognioszczelne typu GWO-3
12 | Wpust uniwersale WUKS zakres średnic 64-69 / wyk - 0/
13 | Wpust kablowy WUKS wyk. l
14 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 54-59 / wyk - 2
15 | Wpust uniwersalne WUKS zakres średnic 49-54 /wyk - 3/
16 | Wpust uniwersalne WUKS zakres średnic 44-49 /wyk - 4/
17 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 39-44 / wyk - 5/
18 | Adapter wpustu
19 | Wpust kablowy Wn 55 (45-55) + kpl.uum
20 | Wpust kablowy Wn 65 (55-65) + kpLgum
21 | Wpust kablowy Wn 75 (65-75) + kpl.gum
22 | Zespół szynowy
23 | Zespół szynowy
24 | Zaślepka gniazda komory przyłączowej
25 | Wał odłącznika z nożami prawymi
26 | Wał odłącznika z nożami lewymi
27 | Wpust kablowy WKE 14-20
28 | Wpust kablowy WKE 14-20 Ex
29 | Zespół pierścieni uszczel. WKW 6-14 dla wpustu WKE 14-20
30 | Urządzenie US-97/1
31 | Moduł EFI-BAR-13 /N2 (bariera światłowodowa)
32 | Moduł EFI-CON-13 /2/N2 (serwer portów szeregowych na ethernet)
33 | Moduł EFI-CON-13/B /2/N2 (moduł EFI-CON-13 z podtrzymaniem bateryjnym)
34 | Moduł EFI-BRI-13 /2/N2/N2 (iskrobezpieczny switch ethernetowy)
35 | Moduł EFI-BRI-13/B /2/N2/N2 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym)
36 | Zespół upływowo sterowniczy ZUS-740
37 | Zabezpieczenie HMC-R1
38 | Zespół manipulatora głównego
39 | Przycisk HMC-CPO-1
40 | Wyłącznik bezpieczeństwa HMC-WBOl
41 | Stycznik Rollarc 400
42 | Wyłącznik próżniowy /1250A/
43 | Wyłącznik próżniowy
44 | Wyłącznik próżniowy typu e2BRAVO
45 | Uziemnik kpi.
46 | Uziemnik dolny - kpi.
47 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 150:5
48 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 300:5
49 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 400:5
50 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 150/5 A/A Ith=100xlpn 10VAkl. 0,5 FS5
51 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 200/5 A/A lth=100xlpn 10VAkl. 0,5 FS5
52 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 400/5 A/A Ith=100xlpn 10VAkl. 0,5 FS5
53 | Przekładnik napięciowy GE 12 6000/pier.(3) / 100/pier.(3)
54 | Przekład, napięciowy GZ 12 6000/100 100VA kl.l
55 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego IOls (1/120
56 | Przekładnik ziemnozwarciowy 10-100-N przekł. gł 1:120,
57 | 5 zwoi uzwój, pomocnicz.
58 | Generator wysokonapięciowy
59 | Podstawa bezpiecznika 10kV
60 | Rezystor wysokonapięciowy 50k 5%
61 | Transformator w obudowie 100/42V na szynę
62 | Mostek prostowniczy KBPC 3510
63 | Mostek prostowniczy KBPC 1001 F
64 | Łącznik KLM-3 250V 25A
65 | Łącznik miniaturowy
66 | Stycznik 6 A 110V
67 | Miernik zakres 0-8kV do : rzekładnika 6000/100V/ V
68 | Miernik zakres 0-8kV do przekładnika 6000/110V/ V
69 | Miernik 150/300A 150/5
70 | Miernik 200/400A 200/5
71 | Miernik 300/600A 300/5
72 | Miernik 400/800A 400/5
73 | Modem MIG-04
74 | Zasilacz impulsowy
75 | Lampka svg. 24V AC czerwona pulsująca
76 | Wskaźnik położenia NEF 30WPcz/24V AC zielono- czerwon
77 | Wyłącznik S301C 6A
78 | Zabezpieczenie HMC-ZC1
79 | Układ sterowania wyświetlaczem
80 | Blokada elektromechaniczna pokrywy
81 | Oprogramowanie EMROK (1 stanowisko)
82 | Styk A
83 | StykB
84 | StykC
85 | Zespół wspornika przekładnika
86 | Pochłaniacz ognia PR-1
87 | Pochłaniacz ognia PR-la
88 | Pochłaniacz ognia UPO-1
89 | Pochłaniacz ognia UPO-1R
90 | Pokrywa I - kpi. 72.172/2
91 | Pokrywa I - kpi. 72.172/1
92 | Pokrywa II - kpi. 72.173/2
93 | Pokrywa II - kpi. 72.173/1
94 | Szyna lamelowa miedziana 32x5
95 | Śruba M 12x30 - 12.9 DIN 912, ISO 4762, PN 82302
96 | Śruba Ml0x30 -12.9 DIN 912, ISO 4762, PN 82302
97 | Podkładka sprężysta Z-12,2-Fe/Zn5 PN82008
98 | Podkładka sprężysta Z-10,2-Fe/Zn PN82008
99 | Cewka TO 2
100 | Cewka TQ
101 | Cewka HQ
102 | Silnik zazbrajający (AC/DC Motor HDZ10700 70W 110V)
103 | Licznik ze sprężyną
Rozdzielnica ognioszczelna ROK-8EM/ - części regenerowane
104 | Izolator przepustowy IPO-900A
105 | Przepust PPOS-400
106 | Przepust siłowy PPOS-900
107 | Przepust ¦ rzewodowy ognioszczeln PPO-1
108 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-3
109 | Zaślepka przepustu
110 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 2xl,5mm2
111 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 2x1,5mm2
112 | Przepust przewodowy PWO-1 CM42) 14x1,5mm2
113 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 16x1 5mm2
114 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 16x1 5mm2
115 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 20xl,5mm2
116 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 23x1,5mm2
117 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 25x1.5mm2
118 | Przepust j rzewodowy PWO-1 (M42) 4x2 5mm2
119 | Przepust przewodowy PWO-1 fM42) 4x2 5mm2
120 | Przepust przewodowy PWO-1 (M421 8x2,5mm2
121 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42i 8x2 5mm2
122 | Przepust przewodowy PWO-1 (M42) 12x2 5mm2
123 | Zaślepka M42
124 | Okienko wziernikowe typu OwO-1
125 | OwO-2
126 | Okienko wziernikowe typu OwO-3
127 | Wpust kablowy Wn 55 (45-55) + kpi.gum
128 | Wpust kablowy Wn 65 (55-65) + kpi.gum
129 | Wpust kablowy Wn 75 (65-75) + kpl.gum
130 | Zaślepka wpustu
131 | Wpust kablowy WKE 14-20 Ex
132 | Zespół pierścieni uszczel. WKW 6-14 dla wpustu WKE 14-20
133 | Urządzenie US-97/1
134 | Moduł EFI-BAR-13 /N2 (bariera światłowodowa)
135 | Zespół uplvwowo sterowniczy ZUS-740
136 | Zabezpieczenie HMC-R1
137 | Zespół manipulatora głównego
138 | Przycisk HMC-CPO-1
139 | Wyłącznik bezpieczeństwa HMC-WBOl
140 | Stycznik Rollarc 400
141 | Wyłącznik próżniowy /1250A/
142 | Wyłącznik próżniowy' typu e2BRAVO
143 | Odłącznik z uziemnikiem szvbkim 12 kV. 1000A
144 | Odłącznik z uziemnikiem szvbkim 7,2kV, 630A
145 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 150/5 A/A 15VA
146 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 200/5 A/A 12,5VA
147 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 300/5 A/A 30VA
148 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 400/5 A/A 30VA
149 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 600/5 A/A 30VA
150 | Przekładnik prądowy RTS7,2kV (typ B ze wspornikiem) 800/5 A/A 22.5VA'
151 | Przekładnik napięciowy TJC-4 6000/pier(3)
152 | /100/pier( 3)/100/3 V/V/V 100VA/30VA T3
153 | Przekładnik napięciowe TDC-4 6000/100 100VAkl.l
154 | Transformator żywiczny 6000V/230V wyk. pionowe
155 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego
156 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego IOls (1/120)
157 | Przekładnik ziemnozwarciowy IO-100-N przekł. gł 1:120,
158 | 5 zwoi uzwoi, pomocnicz.
159 | Generator wysokonapięciowy
160 | Dławik wysokonapięciowy 6kV 60Hz
161 | Podstawa bezpiecznika 10kV
162 | Rezystor wysokonapięciowy 50k 5%
163 | Mostek prostowniczy KBPC 3510
164 | Mostek prostowniczy KBPC 1001 F
165 | Łącznik KLM-3 250V 25A
166 | Łącznik miniaturowy
167 | Stvcznik 6A 110V
168 | Modem MIG-04
169 | Zasilacz impulsowy
170 | Zasilacz impulsowy
171 | Lampka svg. 24V AC czerwona pulsująca
172 | Wyłącznik S301C 6A
173 | Zabezpieczenie HMC-ZC1
174 | Wskaźnik położenia NEF 30WPcz/24V AC zielono- czerwony
175 | Blokada elektromechaniczna pokrywy
176 | Oprogramowanie EMROK (1 stanowisko)
177 | Zespół wspornika przekładnika
178 | Zamek włacz-wyłącz
179 | Zamek blokada drzwi
180 | Zamek - blokada
181 | Klucz
182 | Wałek napędu odpływ 630
183 | Wałek napędowy odpływ PD 1
184 | Napęd odłączników
185 | Przekładnia PD
n
CENNIK POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI (niepodlegający ocenie) - jeżeli dotyczy
L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
(wycenia Wykonawca)
1 | 2 | 3
naprawa podzespołów
1 | Naprawa serwisowa - zespół sterująco-zabezpieczający MUPASZ 740
2 | Naprawa serwisowa - zespół sterująco-zabezpieczający MUPASZ 741
3 | Naprawa serwisowa - zespół sterująco-zabezpieczający MUPASZ COMPACT
4 | Naprawa serwisowa - zespół sterująco-zabezpieczający MUPASZ 710
5 | Naprawa serwisowa - wyłącznik próżniowy e2BRAVO
6 | Naprawa serwisowa - sterownik wielofunkcyjny PW1
n

## Zad 4-Zał. 2b Elgór+Hansen
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 602401594
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych budowy przeciwwybuchowej z podziałem na zadania
Zadanie nr 4 Serwis pól rozdzielczych produkcji Elgór+Hansen
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (dopisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
CENNIK POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI (niepodlegający ocenie) - jeżeli dotyczy
L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
(wycenia Wykonawca)
1 | 1 | 3
sprawdzenie /kalibracja
1
2
3
4
5
6
naprawa podzespołów
1
2
3