## Zał. nr 2a - cena oceniana
Załącznik nr 2a do SIWZ
STAWKA ROBOCZOGODZINY, (podlega ocenie)
| LP | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] /wypełnia Wykonawca/ | Wartość do oceny [PLN]
| - | 1 | 2 | 3 | 4=2x3
| 1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
| Wartości netto do oceny ofert (WR) |  |  |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)
Lp. wg. zał 2b | Nazwa podzespołu/części | Typ | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] /wypełnia Wykonawca/ | Wartość do oceny [PLN]
8 | Zasilacz bezprzerwowy | QUINT4-PS/3AC/24DC/20 nr kat. 2904622 | 1 |  | 0
9 | Zasilacz bezprzerwowy | QUINT4-PS/1AC/24DC/20 nr kat.2904602 | 1 |  | 0
11 | Zasilacz 24V UPS | QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238 | 1 |  | 0
12 | Akumulatory 24V do zasilacza UPS | UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH - 2320319 | 1 |  | 0
21 | Karta pamięci SIMATIC MEMORY CARD | 6ES7954-8LE03-0AA0 / zamiennik 6ES7954-8LE04-0AA0 | 1 |  | 0
22 | Sterownik przemysłowy SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1513 | SIMATIC S7-1500, 6ES7513-1AL02-0AB0 / zamiennik 6ES7513-1AM03-0AB0 | 1 |  | 0
23 | Adapter ProfiNET , SIMATIC ET 200SP, PROFINET 2-PORT | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 |  | 0
26 | Moduł wejść analogowych SIMATIC ET 200SP | 6ES7134-6GD01-0BA1 | 1 |  | 0
27 | Moduł wyjść analogowych SIMATIC ET200SP | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 1 |  | 0
30 | Klimatyzator dachowy | NSYCU800R/ zamiennik: NSYCU800RDG | 1 |  | 0
| Suma wartości netto do oceny ofert (Wcz) |  |  |  | 0
Rodzaj usługi
| LP | Wyszczególnienie czynności serwisowych | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] /wypełnia Wykonawca/ | Wartość do oceny [PLN]
| 1 | Przegląd roczny | 1 |  | 0
|  | Suma wartości netto do oceny ofert (Wp) |  |  | 0
|  | Wz - WARTOŚĆ OFERTY (PODLEGAJĄCA OCENIE) - (WR+Wcz+Wp) |  |  | 0
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zał. nr 2b
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
L.p. | Nazwa podzespołu/części | Typ | Cena jednostkowa (netto) PLN /wypełnia Wykonawca/
1 | Wył. Nadprądowy 3-bieg. | iC60H-B6-3
2 | Wył. Nadprądowy 1-bieg. | iC60H-B6
3 | Wył. Nadprądowy DC 2-bieg | C60H-DC-C6-2
4 | Styki pomocnicze | A9A26924 / A9N26924
5 | Styki pomocnicze | XBE205
6 | Rozłącznik bezpiecznikowy | MGN15707
7 | Przekaźnik napięciowy | CP-734
8 | Zasilacz bezprzerwowy | QUINT4-PS/3AC/24DC/20 nr kat. 2904622
9 | Zasilacz bezprzerwowy | QUINT4-PS/1AC/24DC/20 nr kat.2904602
10 | Moduł zasilający diodowy | QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 nr kat.2907719
11 | Zasilacz 24V UPS | QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238
12 | Akumulatory 24V do zasilacza UPS | UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH - 2320319
13 | Ogranicznik przepięć | VAL-MS 60/FM - 2868033
14 | Przycisk RESET | XB5AA61
15 | Przycisk sterowniczy, zielony | XB5AA31
16 | Przycisk sterowniczy, czerwony | XB5AA45
17 | Łącznik krzywkowy | K1H014QLH
18 | Lampka sygnalizacyjna | XB5AVB1
19 | Przetwornik LUMEL P30U | P30U-1-0-2-2-00-P-1
20 | Przemysłowy switch Ethernetowy | EDS-208
21 | Karta pamięci SIMATIC MEMORY CARD | 6ES7954-8LE03-0AA0 / zamiennik 6ES7954-8LE04-0AA0
22 | Sterownik przemysłowy SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1513 | SIMATIC S7-1500, 6ES7513-1AL02-0AB0 / zamiennik 6ES7513-1AM03-0AB0
23 | Adapter ProfiNET , SIMATIC ET 200SP, PROFINET 2-PORT | 6ES7155-6AU01-0CN0
24 | Moduł wejść SIMATIC ET 200SP | 6ES7131-6BH01-0BA0
25 | Moduł wyjść SIMATIC ET 200SP | 6ES7132-6BH01-0BA0
26 | Moduł wejść analogowych SIMATIC ET 200SP | 6ES7134-6GD01-0BA1
27 | Moduł wyjść analogowych SIMATIC ET200SP | 6ES7135-6HD00-0BA1
28 | Podstawka zasilająca SIMATIC BU15-P16+A0+2D, TYP A0 | 6ES7193-6BP00-0DA0
29 | Podstawka zasilająca SIMATIC BU15-P16+A0+2B, TYP A0 | 6ES7193-6BP00-0BA0
30 | Klimatyzator dachowy | NSYCU800R/ zamiennik:
NSYCU800RDG
31 | Termostat | NSYCCOTHO
32 | Przekaźnik przemysłowy | RXM2AB2BD
33 | Gniazdo przekaźnika | RXZE2M114
34 | Przekaźnik przemysłowy | RXM4AB2BD
35 | Przekaźnik KI/KO 24VAC/VDC | RSL1PVBU
36 | Przekaźnik KI/KO 115 VAC/VDC | RSL1PVFU
37 | Przekaźnik KI/KO 230 VAC/VDC | RSL1PVPU
38 | Przetwornik rezystancji | R-S2-L24-PT100-4-20mA-L
PT100-4-20mA-L LABOR-ASTER
39 | Zasilacz separator LABOR-ASTER | Z-S2A
40 | Sygnalizator świetlny LED 24-48VDC | XVBL4B5
41 | Sygnalizator dźwiękowy 12-48V | XVBC9B
42 | Syrena alarmowa 24V AC/DC | XVS10BMW
43 | Przycisk AWARYJNY | XB5AS8445
44 | Rozłącznik remontowy | VBD0
45 | Łącznik krzywkowy | K10D012QCH
46 | Przełącznik podwójny | ZB5AW7A1724
47 | Moduł stykowy | ZB5AZ105
48 | Stycznik | LC1K09004M7
49 | Przetwornik rezystancji LABOR-ASTER | R-S2-L230
50 | Separator sygnałów analogowych LABOR-ASTER | S2-B
51 | System monitorujący drgania AVM4000 | AVM4000
52 | Zasilacz-separator do przetworników 4-20mA LABOR-ASTER | S2Ex-Z
53 | Powielacz separator S2-L2p-24-3-8-8 LABOR-ASTER | S2-L2p-24-3-8-8
54 | Stycznik DILA22 24VDC | Stycznik DILA22 nr. Kat: 276399
55 | Konwerter ETHERNET-RS MOXA | NPort 5230/5232
56 | Inspekcja systemu Vibro przez serwisanta firmy amcVIBRO
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/szt]
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego.
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/szt]

## Zał. nr 2c
Załącznik nr 2c do SIWZ
Cennik usług transportowych
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto /wypełnia Wykonawca/
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch „Marcel” | Korfantego 52 | 44-310 Radlin