## Zał. 2a do SWZ
Załącznik nr 2a do SWZ
MAKSYMALNE CENY WYKONYWANIA USŁUG Remont systemów i urządzeń metanometrii dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na 3 zadania
Nr zadania | Producent | Poz.. | Przedmiot usługi remontowej | Zakres remontu | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+(6x7)
Zadanie nr 1 | producent - CARBOAUTOMATYKA | 1 | ANEOMETR SKRZYDEŁKOWY STACJONARNY MPP | remont ryczałtowy
|  | 2 | CENTRALA DOŁOWA SYGNAŁÓW DWUSTANOWYCH CDSD-2 | remont podstawowy
|  |  | NOWE CZĘŚCI ZAMIENNE CENTRALI DOŁOWEJ SYGNAŁÓW DWUSTANOWYCH CDSD-2: | - | -
|  | a | Mikroprocesor P0,P1 | IDT 107.141
|  | b | Układ scalony | IDT 107.141
|  | c | Komparator | IDT 107.141
|  | d | Tranzystor | IDT 107.141
|  | e | Transil | IDT 107.141
|  | f | Dioda | IDT 107.141
|  | g | Kondensator tantalowy | IDT 107.141
|  | h | Kondensator | IDT 107.141
|  | i | Rezystor | IDT 107.141
|  | j | Optoprzekaźnik AQV234 | IDT 107.141
|  | k | Obwód drukowany P0 kpl | IDT 107.141
|  | l | Obwód drukowany P1 kpl | IDT 107.141
|  | m | Obwód drukowany AQV kpl | IDT 107.141
|  | n | Obwód drukowany con1, con3 kpl | IDT 107.141
|  | o | Obwód drukowany LCD kpl | IDT 107.141
|  | p | Blok akumulatora CDSD | IDT 107.141
|  | q | Korpus obudowy | IDT 107.141
|  | r | Pokrywa przyłącza | IDT 107.141
|  | s | Pokrywa elektroniki | IDT 107.141
|  | t | Zaślepka komory | IDT 107.141
|  | u | Tabliczka opisowa | IDT 107.141
|  | v | Dławik PG metalowy | IDT 107.141
|  | w | Szybka | IDT 107.141
|  | x | Przycisk MCS | IDT 107.141
|  | y | Zacisk ochronny | IDT 107.141
|  | z | Listwa CP | IDT 107.141
|  | aa | Łączówka CP | IDT 107.141
|  | 3 | CZUJNIK CIŚNIENIA BEZWZGLĘDNEGO CPCB-1 | remont ryczałtowy
|  | 4 | CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ CPRC-1 | remont ryczałtowy
|  | 5 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENU CSO2 | remont ryczałtowy
|  | 6 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENU CST-3 | remont ryczałtowy
|  | 7 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENKU WĘGLA CSTW | remont ryczałtowy
|  | 8 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENKU WĘGLA CSTW-3/200 | remont ryczałtowy
|  | 9 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENKU WĘGLA CSTW-3/1000 | remont ryczałtowy
|  | 10 | CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA CTP-2 | remont ryczałtowy
|  | 11 | CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA CTP-3 | remont ryczałtowy
|  | 12 | CZUJNIK POMIARU STĘŻENIA METANU CWX-1 | remont ryczałtowy
|  | 13 | CZUJNIK NISKICH STĘŻEŃ METANU CX-1 | remont ryczałtowy
|  | 14 | CZUJNIK TLENU SYSTEMOWY SC-O2 | remont ryczałtowy
|  | 15 | CZUJNIK TLENKU WĘGLA SYSTEMOWY SC-CO | remont ryczałtowy
|  | 16 | CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA SC-CO2 | remont ryczałtowy
|  | 17 | CZUJNIK GAZÓW SYSTEMOWY SC-CH4 | remont ryczałtowy
|  | 18 | CZUJNIK DWUSTANOWY SYSTEMOWY SCD-1 | remont ryczałtowy
|  | 19 | METANOMIERZ CPC-2 | remont ryczałtowy
|  | 20 | MIERNIK CIŚNIENIA I RÓŻNICY CIŚNIEŃ MCRC-1/1 800-1300PA +/-35KPA -20/+40ST.C 0-100% | remont ryczałtowy
|  | 21 | PRZETWORNIK SYGNAŁÓW METANOMETRYCZNYCH KX-1 | remont ryczałtowy
|  | 22 | PRZETWORNIK SYGNAŁÓW METANOMETRYCZNYCH KX-2 | remont ryczałtowy
|  | 23 | PRZYSTAWKA REGULACYJNA PRX-2 | remont ryczałtowy
|  | 24 | URZĄDZENIE WYŁĄCZAJĄCE WX-1 | remont ryczałtowy
|  | 25 | CZUJNIK WYSOKICH STĘŻEŃ METANU CWX-2 | remont ryczałtowy
|  | 26 | CZUJNIK WYSOKICH STĘŻEŃ METANU CWX-3 | remont ryczałtowy
|  | 27 | METANOMIERZ SC-CH4/W | remont ryczałtowy
|  | 28 | ANEOMETR SKRZYDEŁKOWY STACJONARNY MPP | wzorcowanie
|  | 29 | CZUJNIK SYSTEMOWY RÓŻNICY CIŚNIEŃ SC-RC/n | remont ryczałtowy
|  | 30 | CZUJNIK SYSTEMOWY PARAMETRÓW ŚRODOWISKA SC-PS/n | remont ryczałtowy
|  | 31 | METANOMIERZ SC-CH4 | kontrola
|  | 32 | CZUJNIK POMIARU STĘŻENIA METANU CWX-1 | kontrola
|  | 33 | CZUJNIK NISKICH STĘŻEŃ METANU CX-1 | kontrola
|  | 34 | METANOMIERZ CPC-2 | kontrola
|  | 35 | CZUJNIK WYSOKICH STĘŻEŃ METANU CWX-2 | kontrola
|  | 36 | CZUJNIK WYSOKICH STĘŻEŃ METANU CWX-3 | kontrola
|  | 37 | METANOMIERZ SC-CH4/W | kontrola
|  | 38 | CENTRALA DOŁOWA SYGNAŁÓW DWUSTANOWYCH CDSD-3 | remont ryczałtowy
|  | 39 | METANOMIERZ SC-CH4/N | remont ryczałtowy
|  | 40 | METANOMIERZ SC-CH4/N | kontrola
|  | 41 | CZUJNIK PARAMETRÓW ODMETANOWANIA CPO-6 | remont ryczałtowy
|  | 42 | KAMERA OGNIOSZCZELNA KOR-3 | remont ryczałtowy
|  | 43 | MONITOR OGNIOSZCZELNY MTO-2 | remont ryczałtowy
|  | 44 | CZUJNIK SYSTEMOWY PARAMETRÓW ŚRODOWISKA SC-PS | remont ryczałtowy
|  | 45 | Cena całkowita oferty brutto (suma pozycji zadania nr 1):
Zadanie nr 2 | producent - HASO | 1 | ANEMOMETR CSV-5, CSV-5A | remont ryczałtowy
|  | 2 | CENTRALA SYGNAŁÓW ANOLOGOWYCH CSA-1 | remont podstawowy
|  |  | NOWE CZĘŚCI ZAMIENNE/ CZYNNOŚCI DOT. CENTRALI SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH CSA-1 : | - | -
|  | a | Płyta elektroniki | -
|  | b | Obudowa | -
|  | c | Pokrywa obudowy | -
|  | d | Aktualizacja oprogramowania | -
|  | 3 | CENTRALA SYGNAŁÓW DWUSTANOWYCH CSD-1 | remont podstawowy
|  |  | NOWE CZĘŚCI ZAMIENNE/ CZYNNOŚCI DOT. CENTRALI SYGNAŁÓW DWUSTANOWYCH CSD-1: | - | -
|  | a | Płyta elektroniki | -
|  | b | Blok akumulatorów | -
|  | c | Obudowa | -
|  | d | Pokrywa obudowy | -
|  | e | Czujnik otwarcia pokrywy górnej | -
|  | f | Wyświetlacz | -
|  | g | Osłona wyświetlacza | -
|  | h | Aktualizacja oprogramowania | -
|  | 4 | CZUJNIK STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA CSCD-3I | remont ryczałtowy
|  | 5 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENKU WĘGLA CSCO-1 | remont ryczałtowy
|  | 6 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENKU WĘGLA CSCO-2 | remont ryczałtowy
|  | 7 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENU CSO-1 | remont ryczałtowy
|  | 8 | CZUJNIK STĘŻENIA TLENU CSO-2 | remont ryczałtowy
|  | 9 | CZUJNIK CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY CSPA-2 | remont ryczałtowy
|  | 10 | CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ CSPD-4 | remont ryczałtowy
|  | 11 | KALIBRATOR KR-1 | remont ryczałtowy
|  | 12 | KALIBRATOR KR-2 | remont ryczałtowy
|  | 13 | METANOMIERZ CSM-1 0-100%CH4 | remont ryczałtowy
|  | 14 | MODUŁ CENTRALNY POMIAROWY CMP/SWUP-3 | remont ryczałtowy
|  | 15 | MODUŁ RAPORTUJĄCO-ARCHWIZUJĄCY MRA | remont ryczałtowy
|  | 16 | TERMOMETR KANAŁOWY CSTK-2 | remont ryczałtowy
|  | 17 | SEPERATOR DWUSTANOWY ISKROBEZPIECZNY SID-1 | remont ryczałtowy
|  | 18 | CZUJNIK STĘŻENIA SIARKOWODORU CSHS2 | remont ryczałtowy
|  | 19 | CENTRALA SYGNAŁÓW ANOLOGOWYCH CSA-2 | remont podstawowy
|  |  | NOWE CZĘŚCI ZAMIENNE/ CZYNNOŚCI DOT. CENTRALI SYGNAŁÓW ANOLOGOWYCH CSA-2 : | - | -
|  | a | Płyta elektroniki | -
|  | b | Obudowa | -
|  | c | Pokrywa obudowy | -
|  | d | Wpusty kablowe | -
|  | e | Aktualizacja oprogramowania | -
|  | 20 | METANOMIERZ CSM-1R | remont ryczałtowy
|  | 21 | METANOMIERZ CSM-3 | remont ryczałtowy
|  | 22 | METANOMIERZ CSM-3I | remont ryczałtowy
|  | 23 | METANOMIERZ CSM-3M | remont ryczałtowy
|  | 24 | METANOMIERZ MPS-1 | remont ryczałtowy
|  | 25 | SEPERATOR DWUSTANOWY ISKROBEZPIECZNY SID-2 | remont ryczałtowy
|  | 26 | SEPERATOR DWUSTANOWY ISKROBEZPIECZNY SID-3 | remont ryczałtowy
|  | 27 | PRESOSTATOWY CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ PDP-1x | remont ryczałtowy
|  | 28 | KASETA LINII KL-1 | remont ryczałtowy
|  | 29 | KASETA LINII KL-2 | remont ryczałtowy
|  | 30 | CZUJNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY CSHT-1 | remont ryczałtowy
|  | 31 | CZUJNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY CSHT-2 | remont ryczałtowy
|  | 32 | ISKROBEZPIECZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNY ISO-1 | remont ryczałtowy
|  | 33 | CZUJNIK STĘŻENIA WODORU CSH-2 | remont ryczałtowy
|  | 34 | ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY ZIB-1 | remont ryczałtowy
|  | 35 | ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY ZIB-2 | remont ryczałtowy
|  | 36 | MODUŁ LINII ML-1 | remont ryczałtowy
|  | 37 | MODUŁ LINII ML-2 | remont ryczałtowy
|  | 38 | PANEL ZASILACZA PZ (CST-40, CST-40A) | remont ryczałtowy
|  | 39 | PANEL ZASILANIA PZ (CST-40C) | remont ryczałtowy
|  | 40 | PANEL KOMUNIKACJI PK (CST-40, CST-40A) | remont ryczałtowy
|  | 41 | PANEL REJESTRATORA KOMPUTEROWEGO PR (CST-40, CST-40A) | remont ryczałtowy
|  | 42 | PANEL REJESTRATORA CST-40C | remont ryczałtowy
|  | 43 | MODUŁ SYGNALIZACJI MS-1 (CST-40C) | remont ryczałtowy
|  | 44 | KAMERA GÓRNICZA KG-1 | remont ryczałtowy
|  | 45 | MONITOR GÓRNICZY MG-1 | remont ryczałtowy
|  | 46 | ISKROBEZPIECZNY SWITCH GÓRNICZY ISG-1 | remont ryczałtowy
|  | 47 | PRZENOŚNY SYGNALIZACYJNY CZUJNIK STĘŻENIA GAZU MPS-1R | remont ryczałtowy
|  | 48 | GAZOMIERZ MOBILNY GM-1 | remont ryczałtowy
|  | 49 | STEROWNIK GŁÓWNY GM-1JB/XS METANOMIERZA KOMBAJNOWEGO MKO-1 | remont ryczałtowy
|  | 50 | TERMINAL UŻYTKOWNIKA GM-1TB METANOMIERZA KOMBAJNOWEGO MKO-1 | remont ryczałtowy
|  | 51 | SONDA WYSUNIĘTA R-XM1 METANOMIERZA KOMBAJNOWEGO MKO-1 | remont ryczałtowy
|  | 52 | OSŁONA KOMBAJNOWA OSP-KX | remont ryczałtowy
|  | 53 | KABEL DO GM-1JB | remont ryczałtowy
|  | 54 | NADAJNIK KANAŁOWY CSN-10 | remont ryczałtowy
|  | 55 | NADAJNIK KANAŁOWY CSN-11 | remont ryczałtowy
|  | 56 | SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA CSN-SP3 | remont ryczałtowy
|  | 57 | SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA CSN-SP8 | remont ryczałtowy
|  | 58 | MODUŁ CSN-MP | remont ryczałtowy
|  | 59 | ISKROBEZPIECZNY SEPARATOR ANALOGOWY ISA-1 | remont ryczałtowy
|  | 60 | ISKROBEZPIECZNY KONWERTER IK1-X | remont ryczałtowy
|  | 61 | KONWERTER CSKA-420 | remont ryczałtowy
|  | 62 | KONWERTER CSKC-485 | remont ryczałtowy
|  | 63 | SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA MPS-1SP | remont ryczałtowy
|  | 64 | ANEMOMETR CSV-5, CSV-5A | wzorcowanie
|  | 65 | CZUJNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY CSHT-1 | wzorcowanie
|  | 66 | CZUJNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY CSHT-2 | wzorcowanie
|  | 67 | TERMOMETR KANAŁOWY CSTK-2 | wzorcowanie
|  | 68 | PANEL WENTYLACJI CST-40C | remont ryczałtowy
|  | 69 | MONITOR LCD CST-40C | remont ryczałtowy
|  | 70 | KLAWIATURA CST-40C | remont ryczałtowy
|  | 71 | WENTYLATORY DRZWIOWE CST-40C | remont ryczałtowy
|  | 72 | KAMERA GÓRNICZA KG-1Z | remont ryczałtowy
|  | 73 | METANOMIERZ CSM-3 | kontrola
|  | 74 | METANOMIERZ CSM-1 0-100%CH4 | kontrola
|  | 75 | METANOMIERZ CSM-1R | kontrola
|  | 76 | METANOMIERZ CSM-3I | kontrola
|  | 77 | METANOMIERZ CSM-3M | kontrola
|  | 78 | KG-2 | remont ryczałtowy
|  | 79 | KG-3 | remont ryczałtowy
|  | 80 | CSWL | remont ryczałtowy
|  | 81 | CSWL-1A | remont ryczałtowy
|  | 82 | CFC-M/I | remont ryczałtowy
|  | 83 | CFC-G/I | remont ryczałtowy
|  | 84 | HAP-1/RP/B1 | remont ryczałtowy
|  | 85 | HAP-4/F | remont ryczałtowy
|  | 86 | HAP-1/F | remont ryczałtowy
|  | 87 | Przeróbka anemometru CSV-5 na anemometr CSV-5A (w przypadku braku możliwości naprawy anemometru CSV-5 – z poz. 1 cennika) | remont ryczałtowy
|  | 88 | ISKROBEZPIECZNY SWITCH GÓRNICZY ISG-1/B | remont ryczałtowy
|  | 89 | Cena całkowita oferty brutto (suma pozycji zadania nr 2):
Zadanie nr 3 | producent - PAN | 1 | ANEMOMETR STACJONARNY SKRZYDEŁKOWY MPP / | remont ryczałtowy
|  | 2 | Cena całkowita oferty brutto (suma pozycji zadania nr 3):