## Załącznik nr 2a do SWZ
Nr postępowania: 442401350
Serwis maszyn i urządzeń stacji odmetanowania dla Oddziałów PGG S.A.
Zadanie nr 21 - Wykonanie przeglądów okresowych, usuwanie usterek oraz naprawa AKPiA i aparatury sterowniczej dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła
ROBOCZOGODZINA + CENNIK PRZEGLĄDÓW
(podlegający ocenie)
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto
| (wypełnia Wykonawca) |  | (wycenia Wykonawca) | (wypełnia Wykonawca) | (wypełnia Wykonawca) | (wycenia Wykonawca)
a | b | c | d | e | f | g
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego WR | 1 szt |  | 0
Przegląd roczny (WPr)
1 | Sprawdzenie poprawności wskazań urządzeń pomiarowych wraz z kalibracją - miernik ciśnienia | 1 kpl. |  | 0
2 | Sprawdzenie poprawności wskazań urządzeń pomiarowych wraz z kalibracją - miernik temperatury
3 | Sprawdzenie poprawności wskazań urządzeń pomiarowych wraz z kalibracją - miernik różnicy ciśnień
4 | Sprawdzenie poprawności wskazań manometrów wraz z kalibracją
5 | Sprawdzenie poprawności wskazań wakuometrów wraz z kalibracją
6 | Sprawdzenie poprawności wskazań termometrów
7 | Przegląd urządzeń monitoringu wizyjnego
8 | Przegląd instalacji oświetlenia wewnętrznego
9 | Przegląd instalacji oświetlenia zewnętrznego
10 | Przepustnice z napędem elektrycznym Dn 400, regulacja silnika, regulacja odwzorowania 4-20 mA, kalibracja napędu
11 | Przepustnice z napędem elektrycznym Dn 250 regulacja silnika, regulacja odwzorowania 4-20 mA, kalibracja napędu
12 | Przegląd techniczny instalacji siły i sterowania pól rozdzielni
13 | Przegląd techniczny instalacji sterowania sterownika typ: GE Fanuc Rx3i
14 | Przegląd wizualizacji i oprogramowania oraz archiwizacja oprogramowania sterowników i wizualizacj i wraz z aktualizacją jeżeli jest wymagana)
15 | Przegląd sprzętu komputerowego
16 | Przegląd urządzeń wykonawczych
17 | Pomiary termowizyjne stacji
18 | Przeprowadzenie testów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie układów sterowania, wizualizacji i AKPiA stacji odmetanowania – prace kontrolno-pomiarowe
19 | Przegląd napędu przekształtnikowego dmuchawy
20 | Sprawdzenie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zabudowanych w polach rozdzielni 500 V i 400/230 V w stacji odmetanowania
RAZEM WP |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM Wz = WR + WP |  |  |  | 0 |  | 0

## Załącznik nr 2b do SWZ
Nr postępowania: 442401350
Serwis maszyn i urządzeń stacji odmetanowania dla Oddziałów PGG S.A.
Zadanie nr 21 - Wykonanie przeglądów okresowych, usuwanie usterek oraz naprawa AKPiA i aparatury sterowniczej dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła
Wykonawca ….............................
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK Mysłowice-Wesoła | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice