## LECO zał 2a
Zał. 2a do SWZ
Serwis aparatury pomiarowej firmy LECO - kalorymetrów, siarkomierzy oraz legalizacja naczyń kalorymetrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda - Zadanie nr 1
Lp. | Oznaczenie | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje wykonawca) | Wartość netto [PLN]
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny serwisowej w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu brygady serwisowej do Zamawiającego |  |  | 10 |  | 0
2 | legalizacja i serwis naczynia kalorymetrycznego |  |  | 1 |  | 0
3 | przegląd kalorymetru AC 500 |  |  | 1 |  | 0
4 | przegląd siarkomierza SC 144 |  |  | 1 |  | 0
I | Cześci zamienne kalorymetru AC 500
1. | Tuleja metalowa AC 500 608-856 |  |  | 1 |  | 0
2. | Uszczelka pokrywy naczynia 608-624 |  |  | 1 |  | 0
3. | O-ring 773-913 |  |  | 1 |  | 0
4. | O-ring 760-359 |  |  | 1 |  | 0
5. | Izolator PVC 608-642 |  |  | 1 |  | 0
6. | Gniazdo zaworu 608-634 |  |  | 1 |  | 0
7. | Elektroda metalowa na tygiel AC350/500 608-854 |  |  | 1 |  | 0
8. | Elektroda prosta 608-855 |  |  | 1 |  | 0
9. | Podkładka ceramiczna 776-562 |  |  | 1 |  | 0
10. | Podkładka pod ceramikę 776-562-1 |  |  | 1 |  | 0
11. | Rdzeń elektrody 608-645 |  |  | 1 |  | 0
12. | Podkładka metalowa 608-632 |  |  | 1 |  | 0
13. | Podkładka PVC 608-636 |  |  | 1 |  | 0
14. | Uchwyt elektrody 608-645 |  |  | 1 |  | 0
15. | Izolator igielitowy 608-643 |  |  | 1 |  | 0
16. | Czujnik pomiaru temperatury 603-343 |  |  | 1 |  | 0
17. | Kable zapłonowe 608-734 |  |  | 1 |  | 0
18. | Filtr wentylatora 776-465 |  |  | 1 |  | 0
19. | O-ring 608-750 |  |  | 1 |  | 0
20. | Reduktor ładowania bomby 608-658 |  |  | 1 |  | 0
21. | Kwas benzoesowy 502-892 |  |  | 1 |  | 0
22. | Tygle metalowe (10szt) 774-204 |  |  | 1 |  | 0
23. | Drut zapłonowy 774-205 |  |  | 1 |  | 0
24. | Filtr papierowy 502-296 |  |  | 1 |  | 0
25. | Filtr wodny plastikowy 608-671 |  |  | 1 |  | 0
26. | Uszczelka 762-357 |  |  | 1 |  | 0
27. | Uszczelka 589-551 |  |  | 1 |  | 0
II | Części zamienne siarkomierza SC 144
1. | Rura zewnętrzna 616-089 |  |  | 1 |  | 0
2. | Rura wewnętrzna 616-070 |  |  | 1 |  | 0
3. | O-ring wewnętrznej rury spalań 616-068 |  |  | 1 |  | 0
4. | O-ring zewnętrznej rury spalań 783-897 |  |  | 1 |  | 0
5. | Wata szklana 501-081 |  |  | 1 |  | 0
6. | Anhydron 501-171 |  |  | 1 |  | 0
7. | Łódeczki do spalań 529-204 |  |  | 1 |  | 0
8. | Uszczelka do rur odczynników dolne 772-520 |  |  | 1 |  | 0
9. | Uszczelka do rur odczynników górne 773-320 |  |  | 1 |  | 0
10. | Filtr molekularny 768-980 |  |  | 1 |  | 0
11. | Pompa 616-041 |  |  | 1 |  | 0
12. | Termopara 606-224 |  |  | 1 |  | 0
13. | Ogranicznik ceramiczny 616-086 |  |  | 1 |  | 0
14. | Przednia dolna osłona ceramiczna 606-321 |  |  | 1 |  | 0
15. | Tylna osłona ceramiczna 606-323 |  |  | 1 |  | 0
16. | Zestaw grzałek (4szt) 606-601 |  |  | 1 |  | 0
17. | Adapter-Lanca 616-051 |  |  | 1 |  | 0
18. | Cela IR - niskie zawartości siarki 782-067 |  |  | 1 |  | 0
| Wartość netto do oceny ofert (wartość roboczogodzin pracy serwisowej w dni robocze i świąteczne uwzględnająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego oraz wartość części zamiennych nowych) |  |  |  | SUMA | 0
II | Części zamienne siarkomierza SCI 144

## LECO zał nr 2b
Załącznik nr 2b
Serwis aparatury pomiarowej firmy LECO - kalorymetrów, siarkomierzy oraz legalizacja naczyń kalorymetrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda - Zadanie nr 1
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NIE PODLEGAJACYCH OCENIE
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) - Wycenia Wykonawca
L.p. | Nr katalogowy/indeks | Nazwa | Producent części zamiennej | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej | Cena jednnostkowa netto{PLN}
1. | 608-866 | Wąż gumowy 608-866
2. | 608-738 | Mieszadło 608-738
3. | 620-807 | Sprzęgło mieszadła 620-807
4. | 777-767-110 | Karta mocy 777-767-110
5. | 777-904 | Karta termistorów 777-904
6. | 771-317 | Przekaźnik 771-317
7. | 603-251 | Przekaźnik zapłonowy 603-251
8. | 777-887 | Interfejs przekaźnika 777-887
9. | 621-250 | Zespół zapłonnika 621-250
10. | 621-212 | Zespół zasilacza 621-212
11. | 608-604 | Zasilacz 608-604
12. | 621-605-878 | Naczynie kalorymetryczne AC500 621-605-878
13. | 620-627 | Chłodnica 620-627
14. | 606-327 | Rura na odczynniki 606-327
15. | 606-403 | Szczotka do czyszczenia rur 606-403
16. | 772-458 | Złącze pompy 772-458
17. | 778-492 | Regulator przepływu 778-492
18. | 606-319 | Przewód pleciony 606-319
19. | 606-320 | Zacisk 606-320
20. | 606-298 | Śruba i podkładka 606-298
21. | 608-898 | Obudowa gniazda zasilania 608-898
22. | 606-649 | Zawór elektromagnetyczny 606-649
23. | 778-492 | Kontroler przepływu 778-492
24. | 772-455 | Przełącznik ciśnieniowy 772-455
25. | 765-537 | Przepływomierz 765-537
26. | 778-494 | Przepływomierz 778-494
27. | 762-458 | Przewód tlenowy 762-458
28. |  | Wzorzec węglowy o zawartości siarki ok. 1,0%
29. |  | Wzorzec węglowy o zawartości siarki ok. 0,5%
30. | 501-241 | Smar silikonowy 501-241
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) - Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr katalogowy/indeks | Nazwa | Producent części zamiennej | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej | Cena jednnostkowa netto{PLN}
Pozycje regenerowanych części zamiennych (niepodlegający ocenie) - wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr katalogowy/indeks | Nazwa | Producent części zamiennej | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej | Cena jednnostkowa netto{PLN}
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego.

## LECO - zał nr 2c
Załacznik nr 2c
Serwis aparatury pomiarowej firmy LECO - kalorymetrów, siarkomierzy oraz legalizacja naczyń kalorymetrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda - Zadanie nr 1
Cennik usług transportowych
Wykonawca …..................................................
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | x
Ruch „Bielszowice” | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska
Ruch „Halemba” | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska