## cennik 2a
Załącznik nr 2a
Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych i czynności (podlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie I (kod, numer, nazwa) wg producenta maszyny | Oznaczenie II (kod, numer, nazwa) wg producenta maszyny | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej | J.m. | Ilość | Cena [zł] netto | Wartość [zł] netto
Robocizna
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i wolne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego [zł/rbg] |  |  | zł/rbg | 150 |  | 0
Wybrane istotne dla Zamawiającego części zamienne i materiały eksploatacyjne
2 | Świeca zapłonowa | 12452835 | 94921 | szt. | 1 |  | 0
3 | Głowica cylindra kompletna regenerowana | 12452494 | 10820 | szt. | 1 |  | 0
4 | Zestaw uszczelnień głowicy | 2931161 |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Uszczelnienie głowicy pierścień cylindra | 12032893 | 32708 | szt. | 1 |  | 0
6 | Uszczelnienie głowicy górne | 12305956 | 194929 | szt. | 1 |  | 0
7 | Uszczelnienie głowicy dolne | 12305957 | 194928 | szt. | 1 |  | 0
8 | Uszczelka pokrywy zaworów | 12032892 | 41095 | szt. | 1 |  | 0
9 | Tuleja cylindra | 12300509 | 32496 | szt. | 1 |  | 0
10 | Pierścień uszczelniający cylindra | 1183301 | 34393 | szt. | 1 |  | 0
11 | Tłok kompletny | 12301344 | 175060 | szt. | 1 |  | 0
12 | Zestaw pierścieni tłoka | 12211173 | 32517 | szt. | 1 |  | 0
13 | Korbowód regenerowany | 12312942 | 113563 | szt. | 1 |  | 0
14 | Łożysko główne korbowodu | 12420916 | 40684 | szt. | 1 |  | 0
15 | Śruba korbowodu | 12304262 | 36133 | szt. | 1 |  | 0
16 | Płyn chłodzący (koncentrat) dopuszczony do stosowania przez producenta silnika gazowego MWM Deutz zł/l |  | 5554 | zł/l | 2000 |  | 0
17 | Olej do silników gazowych dopuszczony do stosowania przez Producenta silnika gazowego MWM Deutz TCG 2020 V20 (wymiana + zużycie eksploatacyjne) zł/l |  | 16839 | zł/l | 2000 |  | 0
18 | Wymiennik spaliny - woda SV-29 |  |  | szt. | 1 |  | 0
19 | czujnik poziomu SYR z rozłącznikiem |  | SYR 933.1 | szt. | 2 |  | 0
20 | Karta MWMz 2016, 2020 CPU-1 | 31030 | 12404589 | szt. | 1 |  | 0
21 | Falownik TVT21HD18N4 | 27418 |  | szt. | 1 |  | 0
22 | wiązka elektryczna 981 | 32177 | 12479504 | szt. | 1 |  | 0
23 | Przewód MWM | 101230 | 12323498 | szt. | 1 |  | 0
24 | Wiązka elektryczna | 32172 | 12322398 | szt. | 1 |  | 0
25 | czujnik MWM 2016 2020 temperatury długi T203 | 31886 | 12299465 | szt. | 1 |  | 0
Przeglądy i Badania
26 | Cena ryczałtowa przeglądu E30 i przeglądu TO1 wraz z częściami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wymiany w trakcie przeglądu, robocizną, bez kosztów oleju |  |  |  | 2 |  | 0
27 | Cena ryczałtowa przeglądu E40 i przeglądu TO1 wraz z częściami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wymiany w trakcie przeglądu, robocizną bez kosztów oleju, bez kosztów wymiany świec zapłonowych |  |  |  | 2 |  | 0
28 | Wykonanie kalibracji przyrządów pomiarowych |  |  |  | 2 |  | 0
29 | Smarowanie łożysk generatora |  |  |  | 10 |  | 0
| Razem: | [5 empty] | 0

## cennik 2b
Załącznik nr 2b
Cennik pozostałych części zamiennych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie I (kod, numer, nazwa) wg producenta maszyny | Oznaczenie II (kod, numer, nazwa) wg producenta maszyny | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej | Cena [zł] netto
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (niepodlegający ocenie)
1 | Akumulator 12V 28Ah | 5220
2 | Akumulator Warta 12V 140 Ah | 46690
3 | Analizator CH4 Aseco
4 | Analizator CH4 Guardian ND | 32732
5 | ATL INTERFACE | 33617 | 12473951
6 | ATL Interfejs | 33617 | 12473951
7 | AWAT WAT 24-1 | 33611 | 12404599
8 | Belimo styki pomocniczne S2A | 27537
9 | Bezpiecznik |  | 12217714
10 | Bezpiecznik OPVP10-3 | 3923
11 | Bezpiecznik OPVP14-3 | 3916
12 | Bezpiecznik OPVP14S-1 | 6917
13 | Bezpiecznik prądowy OLFI 10B/1N/0,03 | 25842
14 | Blok silnika x-change 2020 V20 | 109877
15 | Cena transportu A
16 | Cena transportu B
17 | Cena transportu C
18 | Cewka MWM 2016 2020 zapłonowa | 31627 | 12153965
19 | Cewka wyzwalająca 24V DC podnapięciowa | 4242 | LV429410
20 | Cewka zapłonowa |  | 12153965
21 | Chłodnica Alfa Laval BDMS903DD90
22 | Chłodnica Alfa Laval BDMS903DD90
23 | Chłodnica Alfa laval BRDS905D (PFC 7/4/6D)
24 | Chłodnica Alfa laval BRDS905D (PFC 7/4/6D)
25 | Chłodnica mieszanki |  | 12452519
26 | Chłodnica mieszanki (zwrot starej) |  | 12452519
27 | Chłodnica MWM mieszanki 2020 V20 | 123663 | 12452519
28 | Chłodnica MWM oleju 2020 V20 |  | 12301062
29 | Chłodnica TC | 151455
30 | Czujnik |  | 12479578
31 | Czujnik ciśnienia |  | 12404223
32 | Czujnik ciśnienia 0-0.25BAR JUMO | 82241
33 | Czujnik ciśnienia 0-10 bar | 20472 | 401001
34 | Czujnik ciśnienia 0-100 kPa, 4-20mA | 33266 | TMG 518 Z3F
35 | Czujnik ciśnienia 0-10bar | 43497
36 | Czujnik ciśnienia 1 - 6bar | 3022 | TYP 625
37 | Czujnik ciśnienia 120 - 2200 mbar | 3144 | TYP 625
38 | Czujnik ciśnienia DG150 U-3 | 3783
39 | Czujnik ciśnienia Jumo 0-0,25bar | 82241
40 | Czujnik Deutz poziomu cieczy PO 933.2 | 60142 | 0933.20.001
41 | Czujnik Deutz PT100 AvK/DIG130k/4 | 40480 | BA00007
42 | Czujnik Deutz PT1000 |  | 12404351
43 | Czujnik Deutz temperatury |  | 12404355
44 | Czujnik Deutz temperatury |  | 12299465
45 | Czujnik MMW 2020 obrotów wału korbowego | 29920 | 12322054
46 | Czujnik MWM 2016 2020 3016 ciśnienia 0-2,5bar | 183230 | 12404334
47 | Czujnik MWM 2016 2020 ciśnienia oleju | 31626 | 12404223 > 12323777
48 | Czujnik MWM 2016 2020 ciśnienia skrzyni korbowej | 31931 | 12323812
49 | Czujnik MWM 2016 2020 temperatury | 31885 | 12299466
50 | Czujnik MWM 2020 krańcowy mieszalnika | 38075 | 88000152
51 | Czujnik MWM 2020 obrotów | 31749 | 12479578
52 | Czujnik MWM 2020 obrotów wału rozrządu | 29921 | 12323518
53 | Czujnik MWM 2020 poziomu oleju | 31890 | 12480506
54 | Czujnik MWM 2020 stuku z przewodem | 30869 | 12298112 > 12323882
55 | Czujnik MWM ciśnienia binarny | 40753 | 12213483
56 | Czujnik MWM ciśnienia oleju analogowy | 32698 > 93030 | 12323758
57 | Czujnik MWM ciśnienia różnicowy 0-1bar | 32567 | 12404274
58 | Czujnik MWM ciśnienia różnicowy 0-2,5bar | 36606>183230 | 12404334
59 | Czujnik MWM ciśnienia różnicowy 0-80mbar | 32679 | 12404299
60 | Czujnik MWM krańcowy mieszalnika | 87142 | 10024384
61 | Czujnik MWM łożysk generatora | 36830 | 963759451
62 | Czujnik MWM modul Avat | 111294 | 12501553
63 | Czujnik MWM poziomu cieczy PO 933.2 | 37595 | 0933.20.001
64 | Czujnik MWM PT1000 | 29625 | 12404351
65 | Czujnik MWM temperatury | 93669 | 12299465
66 | Czujnik MWM temperatury | 31887 | 12404320
67 | Czujnik MWM temperatury | 31888 | 12404322
68 | Czujnik MWM temperatury | 31889 | 12404355
69 | Czujnik MWM uzwojenia generatora | 36831 | 387168380
70 | Czujnik MWM WT VÜ 48i | 96694 | 1000343
71 | Czujnik MWM zbliżeniowy | 116500 | 12149554
72 | Czujnik obrotów M12.3 Hatraco | 91637 | 791041-3
73 | Czujnik poziomu SYR z rozłącznikiem |  | SYR 933.1
74 | Czujnik szczelności Kromschroder | 93531 | TC116V
75 | Czyszczenie chłodnic mieszanki gazowej (intercoolerów) strona A i strona B silnika
76 | Czyszczenie klimatyzatora
77 | Czyszczenie wymiennika spaliny woda
78 | Detektor dymu IRIS ID 300 | 103146
79 | Detektor gazu GR31 | 104624
80 | Diagnostyka generatora bez demontażu
81 | Dioda AVK | 90755 | DD89N14K
82 | Dioda Marelli negativ M1B - M2B (71HF120) | 90547 | 963821057
83 | Dioda Marelli positiv M1B - M2B (71HFR120) | 90545 | 963821056
84 | Dioda przekaźnika Finder | 3729
85 | Dioda transformatora rozruchowego SZ 6300 | 92464
86 | Diody generatora LSA 432 442 | 6682
87 | Elektrozawór EVJ 2132 220V | 200 | EVJ 2132
88 | Element MWM filtra olejowego |  | 12088392
89 | Element MWM mieszalnika gazu |  | 12300794
90 | Falownik ATV21HU40N4 | 27419
91 | Falownik ATV312HD11N4 | 40754
92 | Falownik ATV312HD15N4 15kW | 87920
93 | Falownik ATV312HU40N4 4kW | 40166
94 | Falownik ATV31HD11N4 11kW | 20894
95 | Falownik ATV320U40N4C 4kW | 147539
96 | Falownik ATV71HD18N4 18,5kW | 25289
97 | Falownik ATV71HD30N4 30kW | 13951
98 | Filtr gazu Alfain FO 100F | 43791
99 | Filtr gazu DUNGS - DN80 320x190mm | 109532
100 | Filtr gazu DUNGS DN 80, GF-40080/4 | 94533 | 222694
101 | Filtr gazu Dungs Type GF 4010014 |  | 256411
102 | Filtr gazu Quanto 2000 DN150 | 34297
103 | Filtr gazu Quanto 2000 wkładka okrągła | 32823 | FVOC 185/150 H=547
104 | Filtr gazu Quanto wew. QD1200. QD770 | 109533
105 | Filtr gazu Quanto wkładka Alfain | 6540 | FO 100 F
106 | Filtr MWM 2016 2020 separacyjny wewnętrzny | 37911 | 12466706
107 | Filtr MWM 2016 2020 separacyjny zewnętrzny | 34377 > 113597
108 | Filtr MWM 2016 2020 separacyjny zewnętrzny | 34377 | 12466707
109 | Filtr MWM 2016 2020 separacyjny zewnętrzny | 113597 | 12466707
110 | Filtr MWM 2016 V8 V12 2020 V12 powietrza | 30762 | 12189925
111 | Filtr MWM 2020 V12 gazu ewnętrzny RMG DN 65-80 | 91730
112 | Filtr MWM 2020 V12 powietrza nowy typ | 139870 | 12216896
113 | Filtr MWM 2020 V20 gazu | 151120
114 | Filtr MWM 2020 V20 powietrza | 31394 | 12409797
115 | Filtr MWM 2020 V20 powietrza nowy typ | 95201 | 12409797
116 | Filtr MWM 2020 V20 powietrza nowy typ | 111134
117 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny wewnętrzny 100 | 117132 | 12142723
118 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny wewnętrzny 100 | 31396 > 117132 | 12142723
119 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny wewnętrzny 105 | 117131 | 12466712
120 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny wewnętrzny 105 | 28529 > 117131 | 12466712
121 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny zewnętrzny 100 | 113596 | 12142724
122 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny zewnętrzny 100 | 28446 > 113596 | 12142724
123 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny zewnętrzny 105 | 40157 > 113595 | 12466713
124 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny zewnętrzny 105 | 113595 | 12466713
125 | Filtr MWM oleju 2016 2020 | 6252 | 12128936
126 | Filtr MWM oleju oryginał | 28260 | 12128936
127 | Filtr powietrza kontenerowy Quanto 2000 | 74586 | K35-6V/0360/06/05
128 | Filtr powietrza kontenerowy Quanto 770 1200 | 89380 | 490x592x360
129 | Filtr szafy sterowniczej 223x223 | 111009
130 | Filtr szafy sterowniczej 223x223 | 32596
131 | Filtr szafy sterowniczej 291x291 | 111010
132 | Filtr szafy sterowniczej 291x291 | 40331
133 | Gaśnica proszkowa PG 2 LE 2kg | 15044
134 | Gazowy Regulator DN100 RMG 324-100-2-ECL | 107110 | 83245200
135 | Generator AVK
136 | Głowica cylindra kompletna nowa | 1238816
137 | Głowica cylindra kompletna regenerowana | 85215
138 | Grzałka MWM 2016 2020 wody | 32555 | 12409453
139 | I-CB/DeutzTEM | 15604
140 | IG AVRI TRANS | 6427
141 | IG-AVRi | 4826
142 | IG-AVRi-TRANS/LV | 4827
143 | IG-IB INTERNET BRIDGE | 5835
144 | IG-MU | 4982
145 | IGS-PTM | 6327
146 | Inteli I-IO8/8 | 107845
147 | Intelivision 8 | 30305
148 | IO-TEDOM | 4320
149 | IS-AIN8 moduł we wy analog | 5119
150 | IS-BIN 16/8 | 5973
151 | IS-CU | 5080
152 | IS-NT-BB | 21887
153 | IS-NTC-BB | 90483
154 | Izloacja MWM 2016 turbo | 38230
155 | Kalibracja przyrządów pomiarowych - 1 medium
156 | Karta MWM gas mixer |  | 12511708
157 | Karta MWM throttle |  | 12511709
158 | Karta MWMz 24/2 silnik krokowy | 31043 | 12404591
159 | Karta MWMz 24/3 regulator obrotów | 31042 | 12404590
160 | Karta MWMz A - IN 32 | 31040 | 12511747
161 | Karta MWMz AKR | 31039 | 12473957
162 | Karta MWMz AKR-P | 37963 | 12473965
163 | Karta MWMz CPU-P | 37962 | 12473959>12511746
164 | Karta MWMz I/0 32 | 31041 | 12404593
165 | Karta MWMz POWER | 93471 | 12501501
166 | Karta MWMz POWER | 31044 | 12470976
167 | Karta MWMz VME-CPU1 | 93143 | 88000181
168 | Kierownica spalin turbo TPS48 | 137227
169 | Klimatyzator
170 | Kolek MWM 2020 ustalający koła zamachowego | 115025 | 1151308
171 | Kolektor |  | 12319358
172 | Kolektor |  | 12319551
173 | Kolektor |  | 12319554
174 | Kolektor |  | 12319667
175 | Kolektor dolotowy gazu |  | 12136620
176 | Kolektor dolotowy gazu | 41067 | 12136613
177 | Kolektor filtra oleju |  | 12088392
178 | Kolektor mieszanki | 95304 | 12141923
179 | Kolektor układu chłodzenia | 95032 | 12301091
180 | Kolektor układu chłodzenia |  | 12300911
181 | Kolektor wlotowy |  | 12136620
182 | Kolektor wydechowy |  | 12300011
183 | Kolektor wydechowy | 104918 | 12300448
184 | Kołnierz MWM 2020 V20 przepustnicy | 188086 | 12420742
185 | Koło MWM 2020 zamachowe małe | 109612 | 12307254
186 | Koło MWM 2020 zebate rozrządu | 89690 | 12302143
187 | KOŁO zamachowe na wale (duże) |  | 12301475
188 | Kompensator | 33277 | 12301698
189 | Kompensator | 33562 | 12304460
190 | Kompensator | 32691 | 12300319
191 | Kompensator | 109519 | 12342606
192 | Kompensator MWM 2016 2020 3016 DN65 | 156143
193 | Kompensator MWM 2016 2020 gaz | 102005 | 12151574>12342478
194 | Kompensator MWM 2016 2020 woda DN50 | 29045 | 12037134
195 | Kompensator MWM 2020 | 33556 | 12304761
196 | Kompensator MWM 2020 DN65 woda | 141292 | 12453853
197 | Kompensator MWM 2020 DN65 woda | 29046 > 141292 | 12037136 > 12453853
198 | Kompensator MWM 2020 DN80 chłodziwa | 181753 | 12037138
199 | Kompensator MWM 2020 DN80 woda | 29047>181753 | 12037138
200 | Kompensator MWM 2020 mieszanki | 33557 | 12300811
201 | Kompensator MWM 2020 V12 | 32690 | 12300318
202 | Kompensator MWM 2020 V20 mieszanka | 110246 | 12304822
203 | Kompensator MWM 2020 V20 wydech do komina | 32171 | 12293910>12454458
204 | Kompensator MWM 2020 V20 wydechu długi | 33537>188240 | 12300738
205 | Kompensator MWM 2020 V20 wydechu długi | 188240 | 12300738
206 | Kompensator MWM 2020 westate | 137188 | 12270182
207 | Kompensator MWM 2020 wydech krótki | 32558>186035 | 12300185>12454958
208 | Kompensator MWM DN40 ukladu chłodzenia | 29623 > 141298 | 12037132 > 12453851
209 | Kompensator wydechu | 33433 | 12293789
210 | Komplet uszczelnień chłodnicy oleju | 33354 | 12211901
211 | Kompresor BOBBY 2/25 | 34411
212 | Kompresorowa jednostka KPE001 - 24VDC | 35097
213 | Konektor Kotlin IQ 250 czujnika obrotów | 4365
214 | Konektor MWM 2020 przepustnicy gwint | 34416
215 | Konektor MWM 2020 przepustnicy zatrzask | 89356
216 | Konik klawiatury | 33367 | 12032876
217 | Konik zaworowy | 33368 | 12032880
218 | Konsola |  | 12301380
219 | Konsola chłodzenia oleju | 92085 | 12302372
220 | Konsola MWM 2020 V20 turbosprężarek remano | 102431
221 | Kontroler MWM AVK Basler Decs 100 | 90759
222 | Kontroler MWM I/O | 128423
223 | Konwerter ElomX-09 | 34554
224 | Konwerter sygnału przekładników prądowych Weigel | 3802 | VUW2.2
225 | Korbowód MWM 2020 v1 nowy | 33346 | 12420867
226 | Korbowód MWM 2020 v1 remano | 86569 | 12341308, 12312940
227 | Korek MWM 2020 śruby głowicy | 139985 | 6216537
228 | Kratka wentylacyjna szafy 223x223 | 2791
229 | Króciec | 107746 | 12319727
230 | Listwa MWM 2020 V12 kablowa A | 86818 | 12479560 > 12323818
231 | Listwa MWM 2020 V12 kablowa B | 38712 | 12479562
232 | Listwa MWM 2020 V20 kablowa A | 115779 | 12323694
233 | Listwa MWM 2020 V20 kablowa B | 115780 | 12323695
234 | Longblock MWM 2020 V20 | 156646
235 | Łacznik | 5135
236 | Łącznik | 96885 | 12278782
237 | Łącznik | 35310 | 12319291
238 | Łącznik |  | 12342645
239 | Łącznik |  | 12140902
240 | Łącznik MWM 2016 2020 rurowy | 37582 | 1178000
241 | Łącznik MWM 2016 2020 węża próbki oleju | 31617 | 12278409
242 | Łącznik MWM 2020 | 95986 | 1148800
243 | Łącznik MWM 2020 gumowy | 32492 | 1173493
244 | Łącznik MWM 2020 gumowy | 86332
245 | Łącznik MWM 2020 kolektora dolotu | 175009 | 12453375
246 | Łącznik MWM 2020 rurowy | 88203 | 1162233
247 | Łącznik MWM 2020 V12 rur | 90162 | 12420455
248 | Łącznik MWM 2020 V20 gumowy dolotu powietrza | 95441 | 12325796
249 | Łącznik MWM 2020 V20 gumowy głowica-kolektor | 33668 | 12137453
250 | Łącznik MWM 2020 V20 rur | 116227 | 12420345
251 | Łącznik MWM 2020 V20 rurowy | 153547 | 1177247
252 | Łącznik MWM 2020 wału korbowego | 115347 | 12304065
253 | Łącznk MWM 2020 V20 gumowy dolotu powietrza | 141415 | 12325796
254 | Łożysko MWM 2020 V20 mieszalnika gazu | 32973 | 1109216
255 | Łożysko MWM 2020 V20 przepustnicy | 34969 | 01181779 SKFRNA4828
256 | Łożysko MWM 2020 wałka rozrządu | 89234 | 12027574
257 | Łożysko MWM 2020 zaworu głowicy | 34699 | 12032859
258 | Łożysko MWM 2020 zebatki rozrządu | 140173 | 12302257
259 | Łożysko MWM cięgna przepustnicy A | 33508 | 12027535
260 | Łożysko MWM cięgna przepustnicy B | 33513 | 1177806
261 | Manometr 0-250 KPa 63 tylne M12x1,5 | 19068
262 | Manometr 10/15kPa Gas | 84402
263 | Manometr 100 0-250kPa | 84403
264 | Manometr 100 250 kPa | 15585
265 | Manometr 100/M20x1,5 0-400 kPa - Glicerynowe | 21488
266 | Manometr glicerynowy 100 0-10bar M20x1,5 | 34863
267 | Manometr glicerynowy 100 0-400kPa M20x1,5 | 46957
268 | Manometr glicerynowy 100 0-600kPa M20x1,5 | 46956
269 | Mata izolacyjna | 34489 | 12409309
270 | Membrana D340 | 30161
271 | Membrana powietrze MCR 2-11 bar | 96785
272 | Mieszacz gazu | 91936 | 12301057
273 | Mieszalnik gazu |  | 12342482>40000290
274 | Mieszalnik gazu | 116394 | 12301147
275 | Mieszalnik MWM RMG 985B-350/200-ZW-75 repas z rmg | 113384
276 | Mieszalnik MWM RMG 985B-350/200-ZW-75-P-NA-GA120 | 91936
277 | Mikrowłącznik D45X | 40175
278 | Mikrowłącznik D45X PRO SYR933 | 82790
279 | MISKA olejowa |  | 12300714
280 | Mocowanie filtra |  | 12276128
281 | Mocowanie regulator napięcia generatora LSA 432/442 | 141509 | R438/R450
282 | Moduł IG AVRI | 4826
283 | Moduł IG AVRI TRANS | 4827
284 | Moduł IG IB | 5835
285 | Moduł IGS PTM | 6327
286 | Moduł IGS PTM repas | 30988
287 | Moduł MWM CM16DI | 30106 | 12470962
288 | Moduł MWM CM16DO | 30107 | 12470964
289 | Moduł MWM CM2AI | 30109 | 12470966
290 | Moduł MWM CM8 | 93433 | 12470963
291 | Moduł MWM CM8DIO | 30108 | 12470965
292 | Moduł MWM CMPS | 30103 | 12470960
293 | Moduł MWM PILZ PNOZ 1-2 | 36964
294 | Moduł MWM SRBN-NA-C-6 -24VDC | 34642 | 12470915
295 | Moduł SERMOD 1 | 33604 | 12404596
296 | Moduł SERMOD 2 | 33616 | 12473961
297 | Moduł zabezpieczeń sieciowych MainsPro | 40907
298 | Mostek MWM 2020 zaworu | 33403 | 12136467
299 | Nagrzewnica wody silnika |  | 12405033
300 | Nakrętka M10 | 27985
301 | Nakrętka MWM 2020 sześciokątna głowicy | 34746 | 1176614
302 | Nakrętka MWM 2020 wlot spalin to turbo | 92573 | 1143195
303 | Nakrętka MWM M16 | 92573
304 | Nakrętka MWM śruby regulacji wahadła | 33404 | 1113158
305 | Napęd rozłacznika sieci NSX 400 630 | 1588 | NSX 630F
306 | Naprawa bloku Silnika - gniazdo jednego popychacza
307 | Naprawa bloku Silnika (powierzchnia styku uszczelnienia jednej tulei cylindrowej z blokiem Silnika)- tulejowanie bez demontażu bloku Silnika
308 | Naprawa izolacji ochrony uzwojenia generatora
309 | Naprawa powierzchni czołowej wału
310 | Narętka | 27847 | M 10 ISO 4032 10 (DIN 934)
311 | Narzędzie do czyszczenia gwintów M18x1,5 | 154350 | 07.98.118-34
312 | Neutralizator | 112972 | CCN 05
313 | NPU-FUV 230/230VAC | 2666
314 | Nypel MWM 2020 | 153623 | 1116689
315 | Obejma (spona) MWM 2020 V20 woda DN70 | 85483>127716 | 12420574
316 | Obejma (spona) MWM 2020 V20 woda DN70 | 127716 | 12420574
317 | Obejma (spona) MWM 2020 V20 woda DN80 | 95443 | 12301241
318 | Obejma MWM 2016 kompensatora gazu | 32717 | 12141942
319 | Obejma MWM 2020 kompensatora wydechu | 32557 | 12137669
320 | Obejma MWM 2020 osłony termicznej | 87092 | 12306679
321 | Obejma MWM 2020 westgate | 114942 | 12282437
322 | Obudowa | 32455 | 12450168
323 | Obudowa |  | 12301306
324 | Obudowa |  | 12301307
325 | Obudowa łożyska | 88196 | 12302303
326 | Odpowietrznik Flamco 1/2" | 69928
327 | Odpowietrznik Flexvent / Reflex G1/2" | 69928
328 | Odpowietrznik Giacomini R88/1 1/2" | 40966
329 | Oleju czujnik poziomu |  | 12480505
330 | Oleju Zbiornik |  | 12307794
331 | Opaska metalowa | 34748 | 1173485
332 | Opaska metalowa | 95485 | 1148518
333 | Oring |  | 1174138
334 | Oring | 30804 | 1174200
335 | Oring | 32523 | 12086505
336 | Oring alu 22x27 | 12274
337 | Oring alu 24x30 | 11560
338 | Oring alu 30x36 | 12269
339 | Oring Cu 16x20 | 12265
340 | Oring filtra gazu Dungs Type GF 4010014 |  | 256411
341 | Oring głowicy | 31021 | 1153884
342 | Oring MWM | 32537 | 1171113
343 | Oring MWM 2016 2020 | 32979 | 1118700
344 | Oring MWM 2016 2020 | 85390 | 1160622
345 | Oring MWM 2016 2020 | 32546 | 1180772
346 | Oring MWM 2016 2020 | 32524 | 1180270
347 | Oring MWM 2016 2020 3016 układu chłodzenia | 185329 | 12523986
348 | Oring MWM 2016 2020 grzałki wody | 32552 | 1157671
349 | Oring MWM 2016 2020 mieszanka gazowa | 29049>101906 | 1175877
350 | Oring MWM 2016 2020 mieszanka gazowa | 101906
351 | Oring MWM 2016, 2020 mieszanka gazowa | 29050 | 1174503
352 | Oring MWM 2016, 2020 mieszanka gazowa | 29049 | 1175877
353 | Oring MWM 2016, 2020 olej | 30387>182050>185329 | 1153845
354 | Oring MWM 2016, 2020 olej, glikol | 30371>185680 | 1153923>12523978
355 | Oring MWM 2020 | 32549 | 6214769
356 | Oring MWM 2020 | 101907 | 1180993
357 | Oring MWM 2020 | 29050 | 1174503
358 | Oring MWM 2020 | 30360 | 1170988
359 | Oring MWM 2020 | 32550 | 1163400
360 | Oring MWM 2020 | 185680 | 12523978
361 | Oring MWM 2020 konsola turbo mały | 32566 | 1212509
362 | Oring MWM 2020 łącznika kolektora chłodzenia | 31891 | 1178326
363 | Oring MWM 2020 mieszanka gazowa | 32689 | 1181165
364 | Oring MWM 2020 ABB TPS 52 turbo | 95750
365 | Oring MWM 2020 ABB TPS 52 turbo 165x5 | 122175
366 | Oring MWM 2020 chłodnica oleju pompa oleju | 32542 | 1176807
367 | Oring MWM 2020 chłodnicy olejowej | 30371 | 1153923
368 | Oring MWM 2020 chłodnicy oleju | 32532 | 12128846
369 | Oring MWM 2020 kolektor olej | 95435 | 1160620
370 | Oring MWM 2020 kolektor olej | 32529 | 1177727
371 | Oring MWM 2020 kolektor olej | 31751>95435 | 1160620
372 | Oring MWM 2020 kolektor oleju - nie zamawiać !!! | 108221>31751 | 1160620
373 | Oring MWM 2020 kolektor ssący | 32631 | 1166170
374 | Oring MWM 2020 kompensator gazu, pokrywa rew. | 33407 | 1153807
375 | Oring MWM 2020 łącznika chłodnicy oleju | 32531 | 1175851
376 | Oring MWM 2020 mieszalnika gazu | 33545 | 1172592
377 | Oring MWM 2020 otworu pokrywy głowicy | 31892>185389 | 1180993
378 | Oring MWM 2020 otworu pokrywy głowicy | 185389 | 1180993
379 | Oring MWM 2020 pokrywy rewizyjnej | 33406 | 1180788
380 | Oring MWM 2020 pokrywy wału | 32526 | 1151135
381 | Oring MWM 2020 śruby popychacza | 34310 | 1138429
382 | Oring MWM 2020 tulei cylindra v1 | 32495 | 1181928
383 | Oring MWM 2020 tulei głowicy | 34703 | 1179353
384 | Oring MWM 2020 tulei głowicy | 178183 | 1179353
385 | Oring MWM 2020 V12 łącznika chłodnicy oleju | 115893 | 1153843
386 | Oring MWM 2020 V12 V16 konsola turbo duży | 32565 | 1173586
387 | Oring MWM 2020 V20 intercooler kolektor wodny v1 | 33643>33060 | 1181982
388 | Oring MWM 2020 V20 intercooler kolektor wodny v1 | 33060 | 1181982
389 | Oring MWM 2020 V20 intercolera ??? | 33534 | 12030113
390 | Oring MWM 2020 V20 intercooler kolektor wodny v2 | 154250 | 12523253
391 | Oring MWM 2020 V20 konsola turbo duży | 33414 | 1173375
392 | Oring MWM 2020 V20 konsoli turbo dolny | 32564 | 1153814
393 | Oring MWM 2020 V20 par olejowych | 32503 | 1172126
394 | Oring MWM 2020 V20 przpustnicy | 33547 | 1181027
395 | Oring MWM 2020 zaworu głowicy | 34700 | 1179104
396 | Oring MWM 2020, 2016 olej | 32537 | 1161282 > 1171113
397 | Oring MWM RMG filtra gazu 34297 | 188121 | 2028100
398 | Oring MWM turbo TPS48 pr. 253,37x5,33mm | 95751
399 | Oring pokrywy filtra Alfain FO 80F | 134647
400 | Osłona |  | 12509363
401 | Osłona MWM 2016 V12 termiczna turbosprężarki | 40484 | 12319895
402 | Osłona MWM 2020 świecy zapłonowej zestaw | 125497 | 12453325
403 | Panel MWM INDUSTR TEM-Evo | 33615 | 12473955>12473955>12511742
404 | Panel MWM INDUSTR TEM-Evo Remano | 40447
405 | Pasta uszczelniająca do wydechów | 31808
406 | Pierścień | 31788 | 12276165
407 | Pierścień MWM 2020 zgarniający koks scraper ring | 177563 | 12454445
408 | Pierścień MWM 2020 zgarniający koks scraper ring | 118308>177308>177563 | 12452795>12453580>12454445
409 | Płytka regulacji krańcówek zaworu trójdrogowego | 33730
410 | Płytka regulacyjna mikrostyków Kulisa 50.50 | 33730
411 | Podkładka | 27780
412 | Podkładka | 34747 | 1176709
413 | Podkładka |  | 12302015
414 | Podkładka |  | 12302015
415 | Podkładka | 103477 | 12340394
416 | Podkładka MWM | 87061 | 1148124
417 | Podkładka MWM | 115664 | 1178365
418 | Podkładka MWM 2016 2020 miedziana | 29043 | 1124011
419 | Podkładka MWM 2016 miedziana | 32551 | 1118693
420 | Podkładka MWM 2016 miedziana | 95998 | 1118707
421 | Podkładka MWM 2016 śruby tłumika drgań | 99852 | 12190150
422 | Podkładka MWM 2016 uszczelniająca pokrywy zaworów | 40500 | 1118654
423 | Podkładka MWM 2020 łącznika wału | 104969 | 12302464
424 | Podkładka MWM 2020 osłony świecy zapłonowej | 135198 | 12342354
425 | Podkładka MWM 2020 osłony świecy zapłonowej blokująca | 135199 | 12500059
426 | Podkładka MWM 2020 sruby mocowania podpory wahadeł | 34193 | 12302161
427 | Podkładka MWM 2020 śruby kolektora dolotowego | 117757
428 | Podpora |  | 12302052
429 | Podpora |  | 12302053
430 | Podstawka przekaźnika | 123314
431 | Podstawka przekaźnika | 3728 | 9404
432 | Podstawka przekażnika Finder | 32051 | 96.02
433 | Podstawka przekażnika Finder | 33840
434 | Poduszka MWM 2020 | 30806 | 12154053
435 | Poduszka MWM 2020 ramy silnika | 143266 | 12480979
436 | Pokrywa (obudowa) |  | 12420176
437 | Pokrywa bloku silnika |  | 12302285
438 | Pokrywa chłodnicy |  | 12141939
439 | Pokrywa chłodnicy |  | 12141947
440 | Pokrywa chłodnicy |  | 12141949
441 | Pokrywa chłodnicy |  | 12141951
442 | Pokrywa łożyska |  | 12302053
443 | Pokrywa łożyska |  | 12302052
444 | Pokrywa MWM 2020 blacha osłony termicznej | 89026 | 12306678
445 | Pokrywa MWM 2020 chłodnicy oleju | 99315 | 12302366
446 | Pokrywa MWM 2020 V20 intercoolera | 188084 | 12420168
447 | Pokrywa MWM 2020 V20 intercoolera | 188085 | 12420264
448 | Pompa Grundfos | 122093 | TP50-120/2 BQQE
449 | Pompa Grundfos | 40650
450 | Pompa olejowa |  | 12305653
451 | Pompa oleju | 96630 | 12316235
452 | Pompa oleju | 115431 | 12217754
453 | Pompa oleju |  | 12305651
454 | Pompa oleju smarowania wstępnego | 33529 | 12301494
455 | Popychacz MWM | 34232 | 12312954
456 | popychacz MWM | 33408 | 12300728
457 | Popychacz MWM 2020 rolkowy | 86016 | 12301796>12453142
458 | Potencjometr siłownika Siememns SAL | 105583 | ASC 10.51
459 | Prowadnica MWM 2020 zaworu ssącego | 34697 | 12454372
460 | Prowadnica MWM 2020 zaworu wydechowego | 34698 | 12454373
461 | Przekaźnik | 187142
462 | Przekaźnik 12V 2P 8A 40529012 | 1860
463 | Przekaźnik 1A 24V | 127842
464 | Przekaźnik 230V 2P 8A 40528230 | 1227
465 | Przekaźnik 230V 4P 6A 553482300050 | 3788
466 | Przekaźnik 24 V 2P 12 A | 1513 | 59.32.9.024.0040
467 | Przekaźnik 24V 1P 385170240050 | 6370
468 | Przekaźnik 24V 2P 12A 563290240040 | 1513
469 | Przekaźnik ABB CR-P024DC1, 24VDC, 1SRV 405 600 R1000 | 40486
470 | Przekaźnik BEZPEČNOSTNÍ ČAS.PZW 3/24DC Deutz | 34559
471 | Przekaźnik BEZPEČNOSTNÍ PILZ PNOZ 1-2 | 36964
472 | Przekaźnik BEZPEČNOSTNÍ PNOZ S4 24DC Deutz | 34558
473 | Przekaźnik czasowy | 25602 | 86300024
474 | Przekaźnik Finder 12A 24V DC | 1796
475 | Przekaźnik Finder 24V 6A DC | 152960 | 44.52.9.024
476 | Przekaźnik Finder 24V 6A DC | 1861>152960 | 44529024
477 | Przekaźnik MWM rozrusznika | 31625 | 12320854
478 | Przekaźnik SIEMENS SIE3TX7005-1LB00 VAZ.ČLEN | 35136
479 | Przekażnik 24V 4P 6A | 85137 | 553490245040
480 | Przełącznik MWM ciśnieniowy | 123021 | 12404365
481 | Przepustnica |  | 12342636
482 | Przepustnica Heizmann MWM 2016 nowa | 126977 | 1234 2636
483 | Przepustnica MWM 2020 V20 | 94310 | 12453956
484 | Przepustnica MWM 2020 V20 | 183939 | 12453956
485 | Przetwornik 1151 Smart (2051CD 1 A 2 2 A 1 B EM2)
486 | Przetwornik AVAT CON 20/232 Deutz | 30091
487 | Przetwornik ciśnienia | 32678 | 12188661
488 | Przetwornik ciśnienia |  | 12404365
489 | Przetwornik EI6012.70 TTY/RS232 | 29316
490 | Przetwornik PROCES. VST.0-20mA/VÝS.0-20mA | 6151
491 | Przetwornik RS-232/TTL | 21997
492 | Przetwornik serwisowy SC | 5318
493 | Przetwornik TLAKU MIDAS 401001/000-459-405-502-20-601-61 | 25150
494 | Przyłacze manometru M20x1,5 | 46974
495 | Rack MWM Rack 14 |  | 12470974
496 | Redukcja MWM 2016 2020 rurki czujnika ciśnienia | 33422 | 1116363
497 | Regulator gazu | 180583 | Dungs FRN 5080
498 | Regulator gazu DN150 | 37566
499 | Regulator gazu DN151 | 38672
500 | Regulator MWM 2016 2020 3016 zerowy korby | 31623 | 12142658
501 | Regulator napiecia R438 | 16339
502 | Regulator napięcia |  | 12217713
503 | Rolka MWM 2020 popychacza | 86016 | 12453142
504 | Router LTE Teltonika RUT240 | 97479
505 | Rozłącznik MWM czujnika poziomu chłodziwa Flamco | 125174 | Flamco WMS800
506 | Rozłącznik MWM czujnika poziomu chłodziwa SYR933 | 40176>185626
507 | Rozłącznik MWM czujnika poziomu chłodziwa SYR933 | 185626 | 0933.20.905
508 | Rozłącznik OPVP10-1 | 1489
509 | Rozłącznik sieci NSX 630F | 6379 | NSX 630F
510 | Rozłącznik silnikowy EP1M 2,5 | 279
511 | Rozłącznik silnikowy EP1M 4 | 278
512 | Rozłącznik silnikowy EP1M 6,3 | 280
513 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M05 0,63 - 1 A | 15258
514 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M06 1 - 1,6 A | 15259
515 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M08 2,5 - 4 A | 15261
516 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M10 4 - 6,3 A | 15262
517 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M14 6 - 10 A | 15263
518 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M16 9 - 14 A | 15264
519 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M20 13 - 18 A | 15265
520 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M21 17 - 23 A | 15266
521 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M22 20 - 25 A | 15267
522 | Rura gazowa |  | 12301491
523 | Rura gazowa |  | 12301437
524 | RURA kolektora gazu | 28407 | 12301491
525 | RURA kolektora wodnego | 106387 | 12300911
526 | RURA kolektora wodnego |  | 12420772
527 | RURA kolektora wodnego |  | 12420786
528 | RURA kolektora wodnego | 95033 | 12301092
529 | Rura mieszanki |  | 12300794
530 | Rura mieszanki gazowej | 37788 | 12301432
531 | Rura mieszanki gazowej | 37653 | 12301428
532 | Rura MWM 2016 2020 czujnika ciśnienia | 33435 | 12403589
533 | Rura MWM 2016 oleju | 189058 | 12450796>12450998
534 | Rura MWM 2020 V20 oleju | 138453 | 12420711
535 | Rura MWM 2020 V20 układu chłodzenia | 108669 | 12302324
536 | Rura MWM 2020 V20 układu chłodzenia turbo | 153622=153548 | 12452461
537 | Rura układu chłodzenia |  | 12300535
538 | Rura układu chłodzenia |  | 12300533
539 | Rura układu chłodzenia |  | 12420772
540 | Rura układu chłodzenia |  | 12420786
541 | Separator galwaniczny GO-1 | 16579
542 | Separator galwaniczny GO-2 | 13804
543 | Serwomotor Belimo | 156561 | CM130 L
544 | Serwomotor Belimo 24V 10 Nm | 46409
545 | Serwomotor Belimo 24V 20Nm | 34821
546 | Serwomotor Belimo SM 230A - S Nm 230V | 27138
547 | Serwomotor Belimo SM24 | 74314
548 | Serwomotor ESBE typ 95 230V 15Nm 60s | 6975
549 | Serwomotor Premio 5,0KN ARI DN25 | 33725
550 | Serwomotor SM 5/3 230V 150s | 868
551 | Serwomotor SQS 359.05 (AC 230V, 50Hz, 3,5VA, IP54) | 25213
552 | Short blok motoru 2020 V20 regenerowany (zwrot starego)
553 | Siatka z filtrem 250x250x23 | 16805 | FPF15KGR-100
554 | Silnik kompresorka NPK 09 DC, 24 VDC | 96786
555 | Silnik MWM 2020 mieszalnika gazu | 29992 | 5002578
556 | Silnik MWM 2020 westgate | 129697 | 12282445>12285100
557 | Silnik MWM 3016 westgate | 152007 | 12344615
558 | Silnik przepustnicy nowy | 118513 | 12301011
559 | Silnik serwomotoru ARI Premio 5 kN - 50.40. | 87470
560 | Siłownik MWM 2020 V12 Heizmann przepustnicy | 30111 | 12210285
561 | Siłownik MWM 2020 V12 Heizmann przepustnicy remano | 36216 | 12210285
562 | Siłownik MWM 2020 V20 przepustnicy | 33461 | StG2080.25
563 | Skrzynka MWM 2020 elektryczna podłączenia rozruszników | 187143
564 | Skrzynka MWM 2020 podłączeniowa do rozruszników | 183237 | 12511745
565 | Slizg MWM 2020 V12 mieszalnika | 117433
566 | Smar Klübequiet BQ 72-72 | 33982
567 | Smar silikonowy | 101908 | Novagard G661
568 | Smar SKF | 122331 | MP LGMT3
569 | Smar UNIREX N3 400g | 36096
570 | Spawanie konstrukcji generatora
571 | Sprężyna zaworu trójdrożnego DN50 | 82369
572 | Sprężyna kompresyjna | 33345 | 12086508
573 | Sprężyna MWM 2020 głowicy | 34701 | 12134406
574 | Sprzęgło MWM 2020 V20 generatora nowy typ | 125404 | 12211652
575 | Sprzęgło MWM 2020 V20 generatora stary typ | 38651 | 12142812
576 | Sruba M10x20 | 27927
577 | Stabilizator 24V/10A DC | 3434
578 | Stycznik EP1C 173M | 283
579 | Stycznik 3RH1 131-2JB40 24VDC SIEMENS | 34439
580 | Stycznik ABB 185A/230V AC | 91198
581 | Stycznik ABB 1SBL183061R5110 | 35703
582 | Stycznik LC1D 09BD | 34557
583 | Stycznik LC1D 09P7 | 6247
584 | Stycznik LC1D 12P7 | 12677
585 | Stycznik LC1D 18P7 | 6258
586 | Stycznik LC1D 25P7 | 6511
587 | Stycznik LC1D 32P7 | 6332
588 | Stycznik LC1D 50AP7 | 6480
589 | Stycznik LC1D 65AP7 | 6475
590 | Stycznik RSI 20-10 230V | 12742
591 | Stycznik SIEMENS 3RT1025-3KB40, AC3, 17A, 5kW, 24DC | 35478
592 | Stycznik TNL31E-51 24VDC | 35777
593 | Styk pomocniczy Schneider | 1001 | 29450
594 | Sworzeń | 31406 | 1181339
595 | Sworzeń |  | 12302024
596 | Sworzeń M10x40 | 14166
597 | Sworzeń MWM regulacji wahadła | 33669 | 12028031
598 | System gaśniczy AHS FIRESTOP PG1F | 5209
599 | System gaśniczy AHS Firestop PG6F | 42891
600 | System gaśniczy CA2F/TS | 92399
601 | Szczotka stalowa 26mm | 20882
602 | Szpilka MWM 2020 głowicy | 34745 | 12303038
603 | Ślizg popychacza | 34234 | 12276301
604 | Śruba | 31500 | 1152349
605 | Śruba | 33275 | 1143094
606 | Śruba korbowodu | 101901 | 12420648
607 | Śruba M10x60 8.8 | 27926
608 | Śruba M10x70 8.8 | 27930
609 | Śruba MWM | 186085 | 1112418
610 | Śruba MWM | 118531 | 114239
611 | Śruba MWM 2020 chłodnicy olejowej M8 | 113734 | 1148437
612 | Śruba MWM 2020 mocowania podpowy wahadeł | 34191 | 1181000
613 | Śruba MWM 2020 osłony świecy zapłonowej | 135197 | 12500498
614 | Śruba MWM 2020 popychacza ssanie | 86022 | 12452118
615 | Śruba MWM 2020 popychacza wydech | 86021 | 12452119
616 | Śruba MWM 2020 V12 V16 turbosprężarki TPS 52 | 85485 > 123820 | 1148087
617 | Śruba MWM 2020 V20 M5 imbus 10.9 | 115663
618 | Śruba MWM 2020 V20 mieszalnika gazu krańcowa | 93453 | RMG 10488
619 | Śruba MWM 2020 V20 mocowania turbosprężarki | 168594 | 12500052
620 | Śruba MWM 2020 V20 turbosprężarki TPS48 | 85484 | 1137213
621 | Śruba MWM 2020 wahadla klawiatury | 33669 | 12030195
622 | Śruba MWM 2020 wału korbowego | 95442 | 12046624
623 | Śruba MWM 2020 wału korbowego | 94695 | 12420719
624 | Śruba MWM 2020 wału korbowego strona generatora | 94695 | 12420719
625 | Śruba MWM 2020 wału korbowego tłumika drgań | 95446 | 12420721
626 | Śruba MWM 2020 wlot spalin do turbo | 92507 | 1143189
627 | Śruba MWM M5x15 Hex | 121978 | 1151484
628 | Śrubunek MWM 2016 2020 do wężą 15mm kątowy | 33450
629 | Śrubunek MWM 2016 2020 do wężą 15mm prosty | 33402 | 1122740
630 | Śrubunek MWM 2020 pompy smarowania wstępnego | 179200 | 1181941
631 | Śrubunek WWM 2016 węża oleju prosty | 33388 | 1103762
632 | Świeca zapłonowa | 95046 | 12453572
633 | Termik Termis TER-7 ELKO | 16049
634 | Termometr | 89466
635 | Termometr TR60 | 89446
636 | Termopara MWM 2016 2020 | 29041 | 12299387
637 | Termopara MWM 2020 głowicy | 36458 | 12323628 > 12323810
638 | Termopara MWM 2020 głowicy | 106978
639 | Termopara MWM za turbosprężarką | 31747 | 12322413
640 | Termostat na szynę TH TERMIS 7 | 16049
641 | Tłok MWM 2020 kompletny (12303144) | 92400 | 12453016
642 | Tłumik MWM 2020 V20 drgań | 95444 | 12303422
643 | Transformator 1500/1A marelli MJB 500 SD4 | 96524
644 | Transformator 1500/5A marelli MJB 500 SD4 | 96525
645 | Transformator rozruchowy SZ 6300 | 24979 | SZ 6300
646 | Transformator TR2.400V AC | 4423
647 | Transformator TR3.230V AC | 4581
648 | TRANSPORT silnika, kontenera, chłodnicy, tłumika, wymiennika
649 | Tuleja łącząca | 32527 | 12276581
650 | Tuleja łącząca | 101075 | 12420661
651 | Tuleja MWM | 186083 | 1115263
652 | Tuleja MWM 2016 2020 śrubunka do wężą 15mm | 33448 | 1179984
653 | Tuleja MWM 2020 (gniazdo) świecy zapłonowej | 34702 | 12300521
654 | Tuleja MWM 2020 centrująca pokrywy wału korbowego strona generatora | 117536 | 1176661
655 | Tuleja MWM 2020 cylindra v2 | 38394 | 12452041>12453386
656 | Tuleja MWM 2020 cylindra z pierścieniem | 118309
657 | Tuleja MWM 2020 dystansowa napedu mieszalnika gazu | 32682
658 | Tuleja MWM 2020 mosiężna gwintowana mieszalnika gazu | 168605 | 12219368
659 | Tuleja MWM 2020 V20 mieszalnika gazu | 86734 | RMG 10025760
660 | Tuleja MWM 2020 V20 przepustnicy | 188087 | 12452010
661 | Tuleja MWM 2020 V20 przepustnicy | 90341 | 12420743
662 | Turbosprężarka | 40158 | 12301405
663 | Turbosprężarka |  | 12342469
664 | Turbosprężarka regenerowana E-45 | 87651
665 | Turbosprężarka regenerowana E-55 | 89989
666 | Turbosprężarka TPS 48E01 nowa |  | 12342468
667 | Uchwyt MWM czujnika obrotów wału do zestawu 187141 | 183764 | 12453512
668 | Układ MWM 2020 V20 zapłonu | 33530 | 12320994>12324320
669 | Ustawienie osiowości generatora
670 | Uszczelka | 70663
671 | Uszczelka | 30868 | 12187841
672 | Uszczelka | 93023 | 12300718
673 | Uszczelka | 32490 | 12302404
674 | Uszczelka |  | 12140752
675 | Uszczelka | 33532 | 12300775
676 | Uszczelka 130X130 Reinz | 36360
677 | Uszczelka chłodnicy mieszanki MWM 2016 | 93276 | 12319711
678 | Uszczelka kolektor ssący MWM 2020 | 103985 | 12301387
679 | Uszczelka miski |  | 12032175
680 | Uszczelka miski | 32508 | 12028087
681 | Uszczelka miski | 32504 | 12028088
682 | Uszczelka MWM | 112271
683 | Uszczelka MWM 2016 2020 | 29044 | 1154016
684 | Uszczelka MWM 2016 2020 miedziana | 31752 | 1118737
685 | Uszczelka MWM 2016 2020 miedziana | 32513 | 1118760
686 | Uszczelka MWM 2016 2020 świecy zapłonowej | 94554>3049 | 12211061
687 | Uszczelka MWM 2016 2020 termopary | 30867 | 1110645
688 | Uszczelka MWM 2016 2020 wylot spalin TPS48 | 123153 | 12278839
689 | Uszczelka MWM 2016 2020 wylot spalin TPS48 | 30367 > 95452 > 123153 | 12278839
690 | Uszczelka MWM 2016 3016 głowicy pod pierscień zgarniający koks | 178185 | 12344490
691 | Uszczelka MWM 2020 | 32686 | 12420359
692 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy rewizyjnej | 32487 | 12302184
693 | Uszczelka MWM 2020 głowica pierścień cylindra V2 | 38395 | 12452168 > 12452033
694 | Uszczelka MWM 2020 głowicy kolektor spalinowy | 33066 | 12029621
695 | Uszczelka MWM 2020 intercooler mieszanka | 32692 > 108217 | 12304084
696 | Uszczelka MWM 2020 intercooler woda | 32622 > 108219 | 12141953
697 | Uszczelka MWM 2020 intercooler woda | 32632 > 108218 | 12141952
698 | Uszczelka MWM 2020 kolektor ssący | 33065 | 12420752
699 | Uszczelka MWM 2020 kolektora olejowego podwójna | 32528 | 12302352
700 | Uszczelka MWM 2020 kolektora wodnego | 33535 | 1167550
701 | Uszczelka MWM 2020 kwadratowa intercoolera | 30378 | 1222933
702 | Uszczelka MWM 2020 miski olejowej | 32508 | 12028087
703 | Uszczelka MWM 2020 miski olejowej str generatora | 32504 | 12028088
704 | Uszczelka MWM 2020 obejmy kompensatora kolektora wydechu | 108220 | 12305008
705 | Uszczelka MWM 2020 obejmy kompensatora kolektora wydechu | 32697 > 108220 | 12141991>12305008
706 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy chłodnicy oleju | 32530 | 12302353
707 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy wału korbowego | 95433 | 12028085
708 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy wału rozrządu | 32491 | 12307445
709 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy wału rozrządu | 89692 | 12304077
710 | Uszczelka MWM 2020 spaliny | 90866
711 | Uszczelka MWM 2020 układu dolotowego | 33563 | 12135387
712 | Uszczelka MWM 2020 V12 intercoolera | 33533 > 32630 | 1167542 > 1157753
713 | Uszczelka MWM 2020 V12 kolektor mieszanki | 32685 | 12300609
714 | Uszczelka MWM 2020 V12 mieszanki | 32688 | 12301728
715 | Uszczelka MWM 2020 V12 V16 mieszanka | 32693 | 12300671
716 | Uszczelka MWM 2020 V12 V16 przepustnicy 1 | 32684 | 12300608
717 | Uszczelka MWM 2020 V12 V16 wlot spalin turbo TPS52 | 41096 | 12300243
718 | Uszczelka MWM 2020 V12 V16 wlot spalin turbo TPS52 | 32556 > 41096 | 12300243
719 | Uszczelka MWM 2020 V20 2016 wlot spalin TPS48 | 123823 | 12301404
720 | Uszczelka MWM 2020 V20 2016 wlot spalin TPS48 | 33538 > 123823 | 12301404
721 | Uszczelka MWM 2020 V20 intercoolera | 33546 | 12300810
722 | Uszczelka MWM 2020 V20 intercoolera | 33543 | 12420369
723 | Uszczelka MWM 2020 V20 intercoolera | 33544 | 12420368
724 | Uszczelka MWM 2020 V20 kolektor mieszanki | 33561 > 103985 | 12301387
725 | Uszczelka MWM 2020 V20 kolektor wodny | 32640 | 1222928
726 | Uszczelka MWM 2020 V20 kwadratowa | 33536 | 1170237
727 | Uszczelka MWM 2020 V20 mieszanka | 33564 | 12301441
728 | Uszczelka MWm 2020 V20 mieszanka | 114639 | 12452592
729 | Uszczelka MWM 2020 V20 oleju do ramy | 32543 | 1137942
730 | Uszczelka MWM 2020 V20 podwojna kolektora wodnego | 86898>108636
731 | Uszczelka MWM 2020 V20 podwojna kolektora wodnego v2 | 108636 | 12301331
732 | Uszczelka MWM 2020 V20 protokątna do bloku | 32563 | 12300133
733 | Uszczelka MWM 2020 V20 układu dolotowego | 33560 | 12300812
734 | Uszczelka MWM 2020 V20 układu dolotowego | 33559 | 12300802
735 | Uszczelka MWM 2020 wylot spalin TPS52 | 31884 > 123155 | 12304040
736 | Uszczelka MWM korka | 31620 | 1118713
737 | Uszczelka MWM kwadratowa | 32547 | 1167556
738 | Uszczelka MWM metalowa korka | 32545 | 1118943
739 | Uszczelka MWM westagte | 104626 | 12307263
740 | Uszczelka MWM westgate | 104627 | 12285504
741 | Uszczelka zaworka G1/8 | 11554
742 | Uszczelniacz MWM 2020 V20 przepustnicy | 33555 | 1181983
743 | Uszczelniacz MWM 2020 V20 walu korbowego strona wolna | 95447 | 12031068
744 | Uszczelniacz MWM 2020 wału korbowego generator | 94693 | 12029427
745 | Uszczelniacz pompy Grundfos MUT/UPT 16mm RUUE/V | 38255 | 985844
746 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.28 BQQE | 36247
747 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.28 BQQE | 36247
748 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.28 BQQV | 95291
749 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.28 GQQE | 20020
750 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.38 BQQE SH SEAL TP/NB | 40960
751 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.38 BQQV | 102093
752 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.38 GQQE | 20021
753 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR28 | 34741 | BAQE
754 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR38 GQQE | 20021
755 | Uszczelnienie głowicy pierścień cylindra | 118307 | 12452011
756 | Wał korbowy |  | 12307759
757 | Wał MWM 2020 V12 rozrządu A | 89694 | 12452144
758 | Wał MWM 2020 V12 rozrządu B | 89695 | 12452145
759 | Wał MWM 2020 V20 rozrządu A | 107541 | 12300992
760 | Wał MWM 2020 V20 rozrządu A remano | 107812
761 | Wał MWM 2020 V20 rozrządu B | 137252 | 12300993
762 | Wał MWM 2020 V20 rozrządu B remano | 111738
763 | Wałek MWM 2020 V12 mieszalnika gazu RMG | 31744
764 | Warystor AVK | 90756
765 | Wąz MWM 2020 par oleju DN70 1100mm | 95200 | 12481522
766 | Wąż ciśnienie olej + SN 6x900 | 16786
767 | WĄŻ Deutz | 31616 | 1400663
768 | WĄŻ Deutz | 100357 | 12306601
769 | WĄŻ Deutz 2016,2020 | 33386 | 12292560
770 | Wąż Deutz 2020 | 33415 | 1154288
771 | Wąż Deutz 2020 | 91070 | 1165415
772 | Wąż Deutz 2020 | 33418 | 12466484
773 | Wąż Deutz 2020 | 33419 | 12466483
774 | WĄŻ Deutz olej | 32716 | 12319230
775 | Wąż DN 6x680 | 42827
776 | Wąż DN250 | 136598
777 | Wąż MWM 2016 2020 par olejowych DN70 nie używać | 89698 | 12142912
778 | Wąż MWM 2020 poziomu oleju | 33447 | 1396854 (Polyflex H15x1,5)
779 | Wąż MWM olejowy | 179680
780 | Wąż MWM oleju | 33364 | 12319873
781 | Wąż silikonowy 6mm | 82298
782 | Wentylator 302 m3 | 2790
783 | Wentylator Cento ZIEHL FN063-ZIQ.DG.A7P2 | 87004
784 | Wentylator chłodnicy | 83048 | FC063 4DQ.6K.A7
785 | WENTYLATOR chłodnicy | 18739
786 | Wentylator Fandis 360m3/h,230 VAC 250x250 | 19210 | FPF15KGR230BE
787 | Wentylator Fandis 360m3/h,230VAC,250x250x113 | 22586 | 15KGR230BER
788 | WENTYLATOR obudowy | 35078
789 | Wentylator obudowy 3f 400V 50-60Hz | 186209 | 41101546SP
790 | Wentylator szafy NMB | 113335 | NMB 5915PC-23T-B30 230Vac/35W
791 | Wentylator ZIEHL FN091.ZID.GL.A5P1 | 104279
792 | WentylatorRosenberg | 103804 | Rosenberg L63 15037
793 | WĘŻYKI gumowe | 33419 | 12466483
794 | WIĄZKA elektryczna | 97335 | 12306603
795 | WIĄZKA elektryczna | 32178 | 12479508
796 | WIĄZKA elektryczna | 32179 | 12479512
797 | WIĄZKA elektryczna | 32180 | 12479722
798 | WIĄZKA elektryczna | 32175 | 12322406
799 | Wiązka MWM 2020 | 186086 | 12453513
800 | Wiązka MWM 2020 elektryczna P497 | 153486 | 12323772
801 | WIĄZKA MWM 2020 mieszalnika i czujnika krańcowego | 32174 | 12322404
802 | Wiązka MWM 2020 V12 V16 elektryczna mieszalnika | 22459 | 12322304
803 | Wiązka MWM elektryczna G H | 110010 | 12479528
804 | Wiązka MWM elektryczna T203 T208 P186 | 32176 | 12322410
805 | Wibroizolator | 35495 | 12420538
806 | Wibroizolator MWM 2020 listwa A2530M6x18 45Sh | 179946 | 12212455
807 | Wieniec MWM 2020 V20 koła zamachowego | 94699 | 12028066
808 | Wkład MWM czujnika Poziomu oleju | 105697 | 12323734
809 | Wsad wapienny neutralizatora skroplin 1kg | 118926
810 | Wspornik | 117663 | 12302243
811 | Wspornik | 92085 | 12302372
812 | WSPORNIK |  | 12420725
813 | Wspornik |  | 12420725
814 | Wspornik |  | 12420725
815 | Wspornik MWM 2020 koników zaworowych | 34192 | 12032872
816 | Wstawka ochronna | 109214 | LV432570
817 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 16A C A9F07116 | 1867
818 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 20A C A9F07120 | 5557
819 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 2A C A9F07102 | 1868
820 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 4A C A9F07104 | 1607
821 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 6A C A9F07106 | 1866
822 | WYŁĄCZNIK C60H 3P 10A C A9F07310 | 1928
823 | WYŁĄCZNIK C60H 3P 16A C A9F07316 | 1731
824 | WYŁĄCZNIK C60H 3P 25A C A9F07325 | 3157
825 | WYŁĄCZNIK C60H 3P 6A C A9F07306 | 1807
826 | WYŁĄCZNIK Deutz 2016,2020 limit ciśnienia | 34643
827 | WYŁĄCZNIK Deutz ciśnieniowy | 32698 | 12323758
828 | Wyłącznik nadprądowy 1 - 1,6A GV2ME06 | 37474
829 | Wyłącznik nadprądowy 2,5 - 4A GV2ME08 | 37475
830 | Wyłącznik nadprądowy 4 - 6,3A GV2ME10 | 37480
831 | Wyłącznik nadprądowy 6 -10A GV2ME14 | 37950
832 | Wyłącznik nadprądowy ABB S201-B10 230/400V | 35320
833 | Wyłącznik nadprądowy ABB S201-B6 230/400V | 35319
834 | Wyłącznik nadprądowy C2/3 SCH | 246
835 | Wyłącznik nadprądowy C60H 1P 10A B A9F06110 | 34454
836 | Wyłącznik nadprądowy C60H 1P 10A C A9F07110 | 4648
837 | Wyłącznik nadprądowy C60H 1P 3A C A9F07103 | 13844
838 | Wyłącznik nadprądowy C60H 1P 6A B A9F06106 | 5778
839 | Wyłącznik nadprądowy C60H 3P 50A C A9F07350 | 6272
840 | Wyłącznik nadprądowy C60H 3P 50A D A9F08350 | 1692
841 | Wyłącznik temperaturowy |  | 12404343
842 | Wymiana łożyska generatora DE
843 | Wymiana łożyska generatora NDE
844 | Wymiannik W-W | 76923 | CB200-166MIX
845 | Wymiannik W-W | 76924 | TL10-BFG, 139 plates, ALLOY 304
846 | Wymiennik S-V Quanto | 87072
847 | Wymiennik V-V Quanto | 110324
848 | Zabezpieczenie prądowe 25/4/0,03 A9Z11425 | 35550
849 | Zabezpieczenie prądowe 63/4/0.3 A9Z14463 | 437
850 | Zabezpieczenie prądowe DPNNVIGI 6KA 6A B 30mA | 37641
851 | Zabezpieczenie prądowe OLI 6B/1N/0,03 | 24986
852 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe C16 | 34795 | A9D31616
853 | ZAMEK kovář - P | 36490
854 | ZAMEK KOVAR-L | 79486
855 | ZAMEK KOVAR-P | 79487
856 | ZASILACZ 230VAC/3x400VAC 27,2V/100A | 28620
857 | Zasilacz 230VAC/3x400VAC 27,6V/20A | 6172
858 | Zasilacz DC 24-28/40A | 36287
859 | Zasilacz detektora gazu NZ 23 DIN | 18969
860 | Zasilacz Inmat typ 904 000 001 AC/24V DC
861 | Zasilacz Puls 24V 40A | 36287 | QT40.241
862 | Zasilacz Pulse QT20 | 99676
863 | Zasilacz QS20 24Vss/20A | 35468
864 | ZAWÓR 3-drożny |  | 12409425
865 | Zawór bezpieczeństwa 1" Duco 2,5bar | 60345
866 | Zawór DN100 PN16 woda | 47127
867 | Zawór DN80 PN16 woda | 47131
868 | ZAWÓR DN80 PN16 wodny | 10769
869 | Zawór DUCO G1" 10BAR | 44033
870 | Zawór DUCO G1" 3BAR | 46888
871 | Zawór DUCO G1" 6BAR | 63848
872 | Zawór DUCO G6/4" 3BAR | 62136
873 | Zawór elektromagnetyczny |  | 12402925
874 | Zawór elektromagnetyczny Deutz 2016 | 33347
875 | Zawór elektromagnetyczny sterowania BAP | 41197 | 3/2 ATEX S9 381RF-1/8NG 230V/50Hz
876 | Zawór elektryczny | 31624 | 12409668
877 | Zawór EVPE 1006.22, 24VDC | 89337
878 | Zawór ex-magn.3/2W 10bar/24VDC | 97388
879 | Zawór G1/2 EPVA | 91798
880 | ZAWÓR MEIBES 6bar 6/4"x2 mosaz | 102535
881 | Zawór MWM 2020 chłodnicy oleju | 99317 | 12305096
882 | Zawór MWM 2020 regulacji ciśnienia oleju | 34485 | 12302287
883 | Zawór MWM spustowy 1/4" | 32680 | 1222536
884 | ZAWÓR TRÓJDROGOWY |  | 12409423
885 | ZAWÓR TRÓJDROGOWY |  | 12409425
886 | Zawór trójdrogowy DN50 | 76187
887 | Zbiornik przeponowy S250 10BAR REFLEX | 91166
888 | ZBIORNIK wyrównawczy S140 10BAR REFLEX | 5768
889 | Zeppelin 75 985-350 | 156645 | 10023360
890 | Zeppelin 95 | 104919 | RMG985-250/125
891 | Zestaw MWM 2020 V12 V16 naprawczy przepustnicy | 87897 | 12211180
892 | Zestaw MWM 2020 V12 V16 V20 rozruszników | 187141 | 12453506
893 | Zestaw MWM naprawczy regulatora skrzyni korbowej | 91629
894 | Zestaw naprawczy WT-SET 203/WS-001 regulátor Deutz-65 226ZSOECLMK2 | 87473
895 | Zestaw naprawczy WT-SET 203/WS-028 regulátor Deutz-100-150 226Mk.2-ZSO | 86992
896 | Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego ARI Ø12mm | 125438
897 | Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego ARI Ø16mm | 121378
898 | Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego DN80 | 7467601760
899 | Zestaw pierścieni tłoka | 126546 | 12216095
900 | Zestaw rozruchowy 6300 6D | 24979
901 | Zestaw uszczelnień głowicy |  | 12216752