## Zał. nr 2a - cena oceniana
Załącznik nr 2a do SWZ
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych produkcji Elektrobudowa dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr postępowania 502600629
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlega ocenie)
| LP | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość do oceny [PLN]
| - | 1 | 2 | 3 | 4=2x3
| 1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  |  | 0
| 2 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne z wykorzystaniem zdalnego dostępu do serwera systemu w siedzibie Zamawiającego |  |  | 0
| Wartości netto do oceny ofert ( WR) |  |  |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SIWZ | Nazwa części (podzespołu) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] | Wartość do oceny [PLN]
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3
1 | 165 | Styk tulipanowy ZWS wyłącznika (EB) 1250A cena za sztukę |  |  | 0
2 | 209 | Styk sygnalizacyjny SK1-20 2NO 1SAM201903R1002 |  |  | 0
3 | 228 | Stycznik czterobiegunowy 2z+2r Uc=500VAC typu AF09-40-00-14 |  |  | 0
4 | 208 | Wyłącznik silnikowy MS132-10 6,3…10A 1SAM350000R1010 |  |  | 0
5 | 207 | Wyłącznik silnikowy MS132-4 2,5…4A 1SAM350000R1008 |  |  | 0
6 | 84 | Karta IO dla slotów CD, GH, EF karta 8wejść/8 wyjść |  |  | 0
7 | 166 | Styk tulipanowy ZWS wyłącznika (EB) 630A cena za sztukę |  |  | 0
8 | 124 | Zasilacz PWS 150R 24.6 |  |  | 0
9 | 190 | Programowanie, konfiguracja zabezpieczenia MUPASZ 902E |  |  | 0
10 | 179 | Napęd silnikowy Parvalux |  |  | 0
11 | 92 | Panel operatorski do zabezpieczenia multiMUZ-3/megaMUZ-2 |  |  | 0
12 | 82 | Sterownik multiMUZ-3 |  |  | 0
13 | 6 | Wyłącznik VD4 12kV, 1250A wykonanie stacjonarne |  |  | 0
14 | 5 | Wyłącznik VD4 12kV, 630A wyk. stacjonarne |  |  | 0
| Suma wartości netto do oceny ofert (WCZ) |  |  |  | 0
WARTOŚĆ OFERTY (PODLEGAJĄCA OCENIE) - WR + WCZ |  |  |  | 0
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zał. nr 2b
Załącznik nr 2b do SWZ
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych produkcji Elektrobudowa dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr postępowania 502600629
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
LP | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/szt]
1 | 2 | 3
1 | Wyłącznik HVX 12kV, 630A wyk.stacjonarne
2 | Wyłącznik HVX 12kV, 1250A wyk.stacjonarne
3 | Wyłącznik LF1 12kV, 630A wyk.stacjonarne
4 | Wyłącznik LF1 12kV, 1250A wyk.stacjonarne
5 | Wyłącznik VD4 12kV, 630A wyk.stacjonarne
6 | Wyłącznik VD4 12kV, 1250A wykonanie stacjonarne
7 | Wyłącznik EV1, 12kV, 630A wyk.stacjonarne
8 | Wyłącznik EV1, 12kV, 1250A wyk.stacjonarne
9 | Stycznik ROLARC 400
10 | Wyzwalacz otwierający - F11/F12 (do wyłącznika HVX)
11 | Wyzwalacz podnapięciowy - F4 (do wyłącznika HVX)
12 | Wyzwalacz zamykający - F2 (do wyłącznika HVX)
13 | Wyzwalacz nadprądowy - F3 (do wyłącznika HVX)
14 | Przekaźnik antypompowania - K01 (do wyłącznika HVX)
15 | Wyzwalacz zamykający - YF (do wyłącznika LF)
16 | Wyzwalacze otwierające napięciowe - Y01-Y02 (do wyłącznika LF)
17 | Wyzwalacz podnapięciowy - YM (do wyłącznika LF)
18 | Wyzwalacz Mitop(autonomiczny) - Mitop (do wyłącznika LF)
19 | Cewka wyłączająca TQ1 (do wyłącznika EV1)
20 | Cewka wyłączająca TQ2 (do wyłącznika EV1)
21 | Cewka załączająca HQ (do wyłącznika EV1)
22 | Silnik zbrojenia napędu M1 (do wyłącznika EV1)
23 | Styki pomocnicze wyłącznika QF (do wyłącznika EV1)
24 | Przekaźnik antypompujący KO (do wyłącznika EV1)
25 | Elektromagnes blokujący Y1 ze stykiem S4 (do wyłącznika EV1)
26 | Cewka podnapięciowa Y6 (do wyłącznika EV1)
27 | Prostownik V1-V6 (do wyłącznika EV1)
28 | Styki zbrojenia napędu S1, S2, S3 (do wyłącznika EV1)+B176
29 | wyzwalacz ZAŁ -MBC (do wyłącznika VD4)
30 | elektromagnes blokujący mechanizm wyłącznika -RLE1 (do wyłącznika VD4)
31 | wyzwalacz WYŁ. -MBO1 (do wyłącznika VD4)
32 | drugi wyzwalacz WYŁ -MBO2 (do wyłącznika VD4)
33 | styk zazbrojenia napędu -BGS2 (do wyłącznika VD4)
34 | styki pomocnicze -BGB1 (do wyłącznika VD4)
35 | styki pomocnicze sygnalizujące skrajną pozycję szuflady jezdnej -BGT1 i BGT2 (do wyłącznika VD4)
36 | Przekładnik prądowy ACI-12 1200/5/5A, 100xIpn
37 | Przekładnik prądowy ACI-12 600/5/5A, 100xIpn
38 | Przekładnik prądowy ACI-12 150/5/5A, 200xIpn
39 | Przekładnik prądowy ACI-12 75/5/5A, 300xIpn
40 | Przekładnik prądowy ACI-12 100/5/5A, 300xIpn
41 | Przekładnik prądowy TPU 40.11 - 12/28/75[kV]; 100//5[A]; 5VA 5P20
42 | Przekładnik prądowy TPU 40.11 - 12/28/75[kV]; 200//5[A]; 5VA 5P20
43 | Przekładnik prądowy TPU 40.11 - 12/28/75[kV]; 200//5/5[A]; 5VA 0.5Fs5; 15VA 5P20
44 | Przekładnik prądowy TPU 40.21 - 12/28/75[kV]; 200//5/5[A]; 5VA 0.5Fs5; 25VA 5P20
45 | Przekładnik prądowy TPU 40.11 - 12/28/75[kV]; 500//5/5[A]; 5VA 0.5Fs5; 5VA 5P20
46 | Przekładnik prądowy TPU 43.11 - 12/28/75[kV]; 1000//5/5[A]; 5VA 5P20; 5VA 5P20
47 | TPU 43.11 - 12/28/75[kV]; 800//5/5[A]; 5VA 5P20; 5VA 5P20
48 | Przekładnik prądowy TPU 40.11 - 12/28/75[kV]; 50//5[A]; 5VA 5P20
49 | Przekładnik prądowy AB-12 1200/5/5A
50 | Przekładnik prądowy AB-12 1000/5/5A
51 | Przekładnik prądowy AB-12 800/5/5A
52 | Przekładnik prądowy AB-12 600/5/5A
53 | Przekładnik prądowy AB-12 400/5/5A
54 | Przekładnik prądowy AB-12 300/5/5A
55 | Przekładnik prądowy AB-12 200/5/5A
56 | Przekładnik prądowy AB-12 150/5/5A
57 | Przekładnik prądowy AB-12 100/5/5A
58 | Przekładnik prądowy AB-12 50/5/5A
59 | Przekładnik prądowy AB-12 30/5/5A
60 | Przekładnik napięciowy UMZ 12-1 - 12/28/75[kV]; 6000:V3//100:V3/100:3[V]; 15VA 0.5; 15VA 3P
61 | Przekładnik napięciowy z tubą VCIF-12 6kV
62 | Przekładnik napięciowy z tubą VCIF-17 6kV
63 | Przekładnik napięciowy z tubą UCIF-17; 6kV
64 | Przekładnik napięciowy z tubą UCIF-12; 6kV
65 | Przekładnik napięciowy VB12 - 12/28/75[kV]; 6000:√3//100:√3/100:3[V]; 15VA 0.5; 15VA 3P.
66 | Przekładnik napięciowy TJC 4 - 12/28/75[kV]; 6000:√3//100:√3/100:3[V]; 15VA 0.5; 15VA 3P.
67 | Przekładnik ziemnozwarciowy IO-11
68 | Przekładnik ziemnozwarciowy IO-12
69 | Przekładnik ziemnozwarciowy IO-14
70 | Przekładnik ziemnozwarciowy IO-22
71 | Transformator VCT-24 6/0,15kV, 4kVA cena dla 2,5 kVA
72 | Transformator VCT-24 6/0.23kV; 4kVA, z odczepem w środku (115V)
73 | Transformator jednofazowy STM 250VA 230/24V 16224-9920
74 | Transformator 2VK24-CT
75 | Uziemnik UMR-80/12 napęd ręczny
76 | Uziemnik UM-80/12 napęd ręczny
77 | Izolator przepustowy SPS 8-12/1,6
78 | Izolator przepustowy SPSWGc
79 | Izolator wsporczy JO-8/75
80 | Izolator reaktancyjny JOR-8/75
81 | Sterownik ecoMUZ-2
82 | Sterownik multiMUZ-3
83 | Sterownik MegaMUZ-2
84 | Karta IO dla slotów CD, GH, EF karta 8wejść/8 wyjść
85 | Karta IO dla slotu AB 8 wejść/8 wyjść
86 | COM1 lub COM2 karty komunikacyjne RS485, OPTO, CAN BUS
87 | AI_I - karta 4 wejść analogowych 4…20mA
88 | AI_U - karta 4 wejść analogowych 0…10V
89 | AO_I - karta 4 wejść analogowych 4…20mA
90 | - karta 4 wejść analogowych 0…10V
91 | RTD - karta 4 wejść analogowych do czujników PT100
92 | Panel operatorski do zabezpieczenia multiMUZ-3/megaMUZ-2
93 | Zasilacz do zabezpieczenia multiMUZ-3/megaMUZ2
94 | Bateria do zabezpieczeń ecoMUZ, multiMUZ, megaMUZ wraz z oprawą
95 | Sterownik M-G8 (ITR)
96 | Sterownik e2Tango 600
97 | Sterownik e2Tango 800
98 | Sterownik + panel operatorski MCU 3000 BENNING
99 | Sterownik przetwornicy DC-DC MCU 3000 BENNING
100 | Wyświetlacz LCD BENNING
101 | Panel sygnalizacji na diodach LED BENNING
102 | Układ kontroli ciągłości obw. baterii Batts300 BENNING
103 | Układ Kontroli Doziemienia IL5881 BENNING
104 | Układ odcin. Baterii, rozłącznik głębokiego rozładowania GUW101 BENNING
105 | Karta wejść/wyjść cyfrowych RELIO BENNING
106 | Karta pomiarowa napięcia, prądu i temperatury TUII BENNING+B154
107 | Bezpiecznik WN z podstawą ABCN 3,15A; 12kV
108 | Bezpiecznik WN + sprężyny, JT6 0,6A; 12kV
109 | Bezpiecznik WBP-10 (0,6 A)
110 | Bezpiecznik CLS6-B25/1-25A
111 | Bezpiecznik CLS6-B20/1-20A
112 | Bezpiecznik CLS6-B4/1-4A
113 | Bezpiecznik Tytan II-25A+ Z-sls/neoz/3
114 | Bezpiecznik LTOO-125 A XNH00
115 | Wkładka bezpiecznikowa przekładnikowa WN WBP-10
116 | Wkładka bezpiecznikowa WBP-10; 0,8A; 12kV z podstawą PBPM-10
117 | Wkładka bezpiecznikowa WBP-10; 0,6A; 12kV z podstawą PBPM-10
118 | Amperomierz EA17
119 | Woltomierz EA17
120 | Zasilacz PWS-500-110.5
121 | Zasilacz PWS 250R 110.2 od 01.01.2019r.
122 | Zasilacz PWS 250R 24.10
123 | Zasilacz PWS-40R-24.2
124 | Zasilacz PWS 150R 24.6
125 | Zasilacz UPS-2000 230VAC; 1500VA
126 | Falownik Polwat FA-25-110V-42
127 | Modułowy zasilacz AC/DC 110V/60A (9000W) TEBECHOP 3000HDI 1 moduł
128 | Przetwornica modułowa DC-DC TEBECHOP3000 1 moduł
129 | Przekaźnik PDP10
130 | Przekaźnik R-15 4PDT 250 V AC
131 | Przekaźnik blokady łączeniowej PB
132 | Wskaźnik napięcia WN
133 | Przekaźnik pomocniczy zabezpieczenia łukochronnego PPA21s (PPS21s)
134 | Przekaźnik pomocniczy 110V DC ze wsk.zadziałania+gniazdo R4WT/4p+GZ4
135 | Przekaźnik pomocniczy 110V DC+ gniazdo R15/4p+GZ14U
136 | Przekaźnik pomocniczy 110V DC zabezp. Łukochronnego + gniazdo PPA21s+GZ14U
137 | Przekaźnik 110V DC z pamięcią mechaniczną + GZ14U
138 | Przekaźnik pomocniczy 110V DC, R4/4p+GZ4
139 | Przekaźnik pomocniczy 24V DC ze wsk. zadziałania + gniazdo R4WT/4p+GZ4
140 | Przekaźnik czasowy 110V DC+ gniazdo RTx 151+ GS11B
141 | Przekaźnikowy separator obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych typu PSOI-1/3 Bartec
142 | Złącze wielowtykowe HAN-40D piny
143 | Złącze wielostykowe D4OF 40 stykowe, 500V, 10A. Ślizgi
144 | Blokada elektromagnetyczna rygla 220V AC
145 | Przetwornik prądowy P20Z
146 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N2PD20
147 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N2PC16
148 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N2PC10
149 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N2PC6
150 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N3PC4
151 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N2PC4
152 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N2PC3
153 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N1PC3
154 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N2PC2
155 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N2PB2
156 | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C60N1PC0,5
157 | Łącznik krańcowy miniaturowy 83135 0,6A: 250V; 2z+2r
158 | Krańcówka XCK-S
159 | Termik RT1J TF42
160 | Napęd uziemnika PM9-0030/INT 110V DC
161 | Napęd członu ruchomego
162 | Styk tulipanowy ZWS wyłącznika (EB) 2500A cena za sztukę
163 | Styk tulipanowy ZWS wyłącznika (EB) 2000A cena za sztukę
164 | Styk tulipanowy ZWS wyłącznika (EB) 1600A cena za sztukę
165 | Styk tulipanowy ZWS wyłącznika (EB) 1250A cena za sztukę
166 | Styk tulipanowy ZWS wyłącznika (EB) 630A cena za sztukę
167 | Ogranicznik przepięć 7,2kV cena da PROXAR-IIW 9
168 | Separator dwustanowy SBEx-2
169 | Przekaźnik PSOI (cena dla PSOI - 4/8)
170 | Człon wysywny wyłącznika EB do rozdz typu PREM (kpl. bez nap.elektr. i bez wyłącznika)
171 | Człon wysywny wyłącznika EB do rozdz typu D (kpl. bez nap.elektr. i bez wyłącznika)
172 | Odłącznik OW-12 12kV, 800A, 31,5 (podz.150) wyposażenie podstawowe
173 | Odłącznik OW-12 12kV, 1600A, 31,5 (podz.150) wyposażenie podstawowe
174 | Odłącznik OW-12 12kV, 2500A, 64 (podz.210) wyposażenie podstawowe
175 | Łącznik pomocniczy LP1-0808/W20/00 (8 styków zwiernych i 8 styków rozwiernych)
176 | Łącznik pomocniczy LP1-0808/K25/00 (8 styków zwiernych i 8 styków rozwiernych)
177 | Napęd silnikowy typu NSW30
178 | Napęd silnikowy typu NSP20
179 | Napęd silnikowy Parvalux
180 | ZŁ-4AJC
181 | ZŁ-4AJP
182 | ZŁ-4 Zasilacz
183 | Lampka sygnalizacyjna
184 | Wyłącznik TMAX T5L 400 FF 3P PR221DS-LS/I wyposażony w: - napęd silnikowy Tmax MOE T4-T5 220-250 VAC/DC 1SDA054897R1 - wyzwalacz podnapięciowy UVR-C UVR-C 220-250 VAC/DC 1SDA054891R1 - styk pomoc. Tmax AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 1SDA054911R1 - styki sygnalizacji zadziałania cewki wyzwalającej AUX-SA 1 S51 T4-T5 NC 1SDA064518R1 - Wersja wysuwna (W) - Część stała T5 3P 400 W FP HR nr kat. 1SDA054757R1 wyposażona w: - zestaw do przeróbki TMAX MP T5 400 W 3P 1SDA054845R1 - 3x styk sygnal. AUP-I T4-T5 400 V AC/DC 1SDA054918R1 - 3x styk sygnal. AUP-R T4-T5 400 V AC/DC 1SDA054919R1
185 | ADAPTER ADP 12 BIEG AUX T4-T5 P/W 1SDA054923R1
186 | ADAPTER ADP 10 BIEG MOE AUE T4-T5 P/W 1SDA054924R1
187 | Transformator ET3o-1,0 1000/230V 1kVA YNyn0
188 | Transformator ET3o-1,0 1000/230V 1kVA YNyn0
189 | STEROWNIK MUPASZ 902E (B6 Uzas. 24VDC)
190 | Programowanie, konfiguracja zabezpieczenia MUPASZ 902E
191 | PRZETWORNIK PRĄDOWY CR 1-25
192 | PRZETWORNIK PRĄDOWY CR 1-78
193 | Rozłącznik OS40FD12000 z rączką i wałkiem (1SCA108914R1001)
194 | ROZŁĄCZNIK OS25FF1210 z rączką i wałkiem 1SCA108636R1001
195 | Wkładka topikowa WTN-000 25A 500V
196 | E 93/32 rozłącznik 3P 2CSM204753R1801
197 | E 91/32 rozłącznik 1P 2CSM200923R1801
198 | WKŁADKA BEZP 10X38 gR; 10A; 1kVAC 5019906.10
199 | WKŁADKA BEZP GG 10X38 6A 0133 06
200 | WKŁADKA BEZP 10X38 gR; 2A; 1kVAC 5019906.2
201 | WKŁADKA BEZP GG 10X38 1A 0133 01
202 | WKŁADKA BEZP GG 10X38 0,5A 0133 94
203 | AF09-22-00-13 stycznik 4P 2NO+2NC 1SBL137501R1300
204 | LC1D40P7 stycznik 3P 40A 230VAC styk pomoc 1NO+1NC
205 | Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS-7/2/3 Up=24VDC
206 | WYŁĄCZNIK XT2N 160 3P F F TMD16-300 1SDA067010R1 wposażony w: - styk AUX-C 3Q+1SY 24 V DC 1SDA066448R1
207 | Wyłącznik silnikowy MS132-4 2,5…4A 1SAM350000R1008
208 | Wyłącznik silnikowy MS132-10 6,3…10A 1SAM350000R1010
209 | Styk sygnalizacyjny SK1-20 2NO 1SAM201903R1002
210 | AF09-30-10-13 stycznik 9A 3P 4kW 100-250V AC/DC 1Z 1SBL137001R1310
211 | AF16-30-10-11 stycznik 3P 24-60VDC 1SBL177001R1110
212 | WYŁĄCZNIK S203M-C 2 2CDS273001R0024
213 | WYŁĄCZNIK S202M-C 4 2CDS272001R0044
214 | WYŁĄCZNIK S202M-C 2 2CDS272001R0024
215 | PRZEKAŹ R4N-2014-23-1024-WT 24VDC
216 | PRZEKAŹ R4N-2014-23-1024-WTD 24VDC
217 | PRZEKAŹ R4N-2014-23-5230-WT 230VAC
218 | Przycisk typu NEF
219 | NEF30-KS 2X przycisk czarny
220 | NEF30-DRPC 2X2Y przycisk ryglowany czerwony
221 | Lampka sygnalizacyjna zielona D22Pz 24-230V AC/DC
222 | Lampka sygnalizacyjna czerwona D22Pc 24-230V AC/DC
223 | Lampka sygnalizacyjna żółta D22Pg 24-230V AC/DC
224 | Wyłacznik Tmax T6N 630A (rozdzielnica NGWR500V) - napęd silnikowy Tmax MOE T4-T5 220-250 VAC/DC 1SDA054897R1 - wyzwalacz podnapięciowy UVR-C UVR-C 220-250 VAC/DC 1SDA054891R1 - styk pomoc. Tmax AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 1SDA054911R1 - styki sygnalizacji zadziałania cewki wyzwalającej AUX-SA 1 S51 T4-T5 NC 1SDA064518R1 - Wersja wysuwna (W) - Część stała T5 3P 400 W FP HR nr kat. 1SDA054757R1 wyposażona w: - zestaw do przeróbki TMAX MP T5 400 W 3P 1SDA054845R1 - 3x styk sygnal. AUP-I T4-T5 400 V AC/DC 1SDA054918R1 - 3x styk sygnal. AUP-R T4-T5 400 V AC/DC 1SDA054919R1
225 | WYŁĄCZNIK S202M-C6
226 | Stycznik czterobiegunowy 2z+2r Uc=230VAC typu AF09-22-00-13
227 | Stycznik czterobiegunowy 2z+2r Uc=42VAC typu AF09-22-00-41
228 | Stycznik czterobiegunowy 2z+2r Uc=500VAC typu AF09-40-00-14
229 | przekaźnik pomocniczy RWT 4p Uc=230VAC+gniazdo GZ4
230 | Zabezpieczenie centralno-blokujące upływowe ER100im - wersja z kasowaniem
231 | Dławik do centralnego-blokującego zabezpieczenia upłuwowego typu ED 100i
232 | Zabezpieczenie silnikowe ABB MS 132-1.6
233 | Separator PSID 2/2
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/szt]
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego.
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/szt]

## Zał. nr 2c
Załącznik nr 2c do SWZ
Cennik usług transportowych
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych produkcji Elektrobudowa dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr postępowania 502600629
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch „Jankowice” | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch „Chwałowice” | ul. Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch „Marcel” | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch „Rydułtowy” | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch "Bielszowice" | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska
Ruch „Halemba” | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska
KWK "Piast-Ziemowit" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch „Piast” | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch „Ziemowit” | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
KWK „Bolesław Śmiały” | Pstrowskiego 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK „Sośnica” | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK „Murcki-Staszic” | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
KWK „Mysłowice-Wesoła” | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice
KWKw Likwidacji Ruch „Wujek” | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice