## Zał. nr 2a
Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń elektrycznych układu klimatyzacji centralnej produkcji Carboautomatyka dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW
Załącznik nr 2a do SWZ
CENA OCENIANA
CENNIK CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (podlega ocenie)
| Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość do oceny [PLN]
| - | 1 |  |  | 2 | 3 | 4=2x3
| 1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  |  | 200 |  | 0
| 2 | Zmiana oprogramowania sterownika CarboLogic wg. Uzgodnień |  |  | 1
| 3 | Dołożenie dodatkowej planszy lub modyfikacja istniejącej planszy systemu CarboVision |  |  | 5
| 4 | Instalacja aplikacji serwera systemu Carbovision |  |  | 1
| 5 | Instalacja aplikacji klienta systemu Carbovision na jednym stanowisku |  |  | 1
| Wartości netto do oceny ofert ( WR) | [5 empty] | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SWZ | Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] | Wartość do oceny [PLN]
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1 | 265 | Jednostka centralna CPU - CL-000.3v1 |  |  | 1 |  | 0
2 | 266 | Moduł 8 wejść z kontrolą ciągłości CL-001 |  |  | 1
3 | 267 | Moduł 6 wejść analogowych CL-002 |  |  | 1 |  | 0
4 | 268 | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych CL-003 |  |  | 1 |  | 0
5 | 269 | Moduł wyświetlacza CL-004G |  |  | 1 |  | 0
6 | 270 | Moduł komunikacyjny CL-006/Z |  |  | 1 |  | 0
Suma wartości netto do oceny ofert (WCZ) | [6 empty] | 0
WARTOŚĆ OFERTY (PODLEGAJĄCA OCENIE) - WR + WCZ | [5 empty] | 0
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zał. nr 2b
Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń elektrycznych układu klimatyzacji centralnej produkcji Carboautomatyka dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW
Załącznik 2b do SWZ
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie)
| Lp. | Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CENNIK URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI
PCOCA
| 1 | Bezpiecznik 1000V 10x85
| 2 | Bezpiecznik 10x38
| 3 | Bezpiecznik 450A, aM
| 4 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A)
| 5 | Blokada mechaniczna drzwi komory głównej
| 6 | Chłodnica do komory głównej (pojedyncza)
| 7 | czujnik temperatury -analogowy
| 8 | Czujnik temperatury -bimetalowego
| 9 | Dławik ED-100 CA
| 10 | Dławik wejściowy 3-fazowy 250A
| 11 | Dławik wyjściowy 3-fazowy 250A
| 12 | Izolator 1000V typu Ew, M42
| 13 | Izolator przepustowy PD20/1100
| 14 | Kondensator filtru wejściowego KMKP
| 15 | Łącznik kierunku obrotów
| 16 | Łącznik krańcowy
| 17 | Łącznik krzywkowy 4G10
| 18 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej
| 19 | Moduł IGBT choppera 200A/3300V
| 20 | Moduł IGBT choppera 400A/3300V
| 21 | Moduł IGBT falownika 1200A/3300V
| 22 | Moduł IGBT falownika 800A/3300V
| 23 | Moduł tyrystor -dioda prostownika
| 24 | Odłącznik główny
| 25 | Oprawa bezpiecznika 10x85
| 26 | Płyta wyzwalania prostownika
| 27 | Płytka pulpitu przemiennika
| 28 | Płytka sterownika nadrzędnego
| 29 | Płytka wyzwalania tranzystora choppera
| 30 | Płytka wyzwalania tranzystora falownika
| 31 | Płytka zasilacza falownika
| 32 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy)
| 33 | Podstawka pod bezpiecznik 10x38
| 34 | Przekaźnik sterowniczy IPS-42
| 35 | Przepust izolacyjny PIO-2/M42
| 36 | Przetwornik D1072D
| 37 | Przetwornik prądowy typ LEM - duży (1000A)
| 38 | Przetwornik prądowy typu LEM - mały (400A)
| 39 | Przewody światłowod. wyzwalania tranzyst. i zasilania (wiązka)
| 40 | Przewód siłowy 70mm
| 41 | Rączka odłącznika głównego
| 42 | Rezystor mocy typu UXP
| 43 | Separator transmisji D1061S
| 44 | Sterownik przemiennika z płytką TMS
| 45 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200
| 46 | Stycznik typu LC1-D32
| 47 | Stycznik typu LC1-D65
| 48 | Stycznik typu LC1-D95
| 49 | Środek czyszczący do układu chłodzenia
| 50 | Transformator pomocniczy E15N
| 51 | Transformator pomocniczy ETM 0,6
| 52 | Warystor 500/1000V
| 53 | Wpust kablowy siłowy
| 54 | Wpust kablowy sterowniczy
| 55 | Wyłącznik awaryjny
| 56 | Wyświetlacz tekstowy
| 57 | Wziernik ognioszczelny
| 58 | Zabezpieczenie CZU 230
| 59 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe miniMUZ
| 60 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100
| 61 | Zacisk obwodu siłowego (dopływu, odpływu)
| 62 | Złącze typu AMP (komplet)
STGCA
| 63 | Bezpiecznik 10x85, 2A;3,15A;6,3A 1000V
| 64 | Bezpiecznik 5x20,
| 65 | Blokujące zabezpieczenie upływowe typu CR-100
| 66 | Czujnik temperatury PT100
| 67 | Dławik ED-100 CA
| 68 | Gwiazda diodowa USZD-*
| 69 | Izolator przepustowy Ew, 2kV
| 70 | Izolator przepustowy Ew, 7,2kV
| 71 | Izolator przepustowy PD
| 72 | Izolator przepustowy PLD
| 73 | Izolator przepustowy S
| 74 | Izometr typu Bender ISO 685
| 75 | Jednostka centralna sterownika 1200
| 76 | Karta pamięć do sterownika 1200
| 77 | Kondensator MKV
| 78 | Łącznik krańcowy
| 79 | Łącznik krzywkowy 4G16
| 80 | Mechanizm zamków ryglujących
| 81 | Moduł dopasowująca AGH-204
| 82 | Moduł kontaktronowy
| 83 | Odłącznik z uziemnikiem EDJAN
| 84 | Ogranicznik przepięć
| 85 | Panel operatorski 7''
| 86 | Podstawa bezpiecznikowa 7,2kV
| 87 | Pokrywa komory przyłączeniowej GN, DN
| 88 | Połączenia elektryczne torów prądowych DN-STGCA
| 89 | Połączenia elektryczne torów prądowych GN
| 90 | Przekaźnik separacyjny PMS
| 91 | Przekaźnik separacyjny SBEx-2
| 92 | Przekaźnik sterowniczy IPS-42
| 93 | Przekładnik napięciowy
| 94 | Przekładnik prądowy IZS
| 95 | Przepust izolacyjny kablowy PIO-2
| 96 | Przystawka przyspieszająca CZU-P
| 97 | Rączka odłącznika/uziemnika - EDJAN
| 98 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200
| 99 | Separator transmisji D1061
| 100 | Stycznik pomocniczy CA-2KN, CA-3KN
| 101 | Stycznik Rollarc 400A
| 102 | Transformator pomocniczy
| 103 | Wkładka bezpiecznikowa WBP-6 7,2kV 0,7A
| 104 | Woltomierz
| 105 | Wpust kablowy WKS
| 106 | Wyłącznik awaryjny
| 107 | Wziernik ognioszczelny W-2
| 108 | Zabezpieczenie przeciążeniowo - zwarciowe miniMUZ
| 109 | Zabezpieczenie temperaturowe APAR
| 110 | Zaciski przyłączowe - DN (komplet 1 tor)
| 111 | Zaciski przyłączowe - GN (komplet)
| 112 | Zamki ryglujące
| 113 | Zasilacz 24VDC
| 114 | Zderzak (bufor) strony DN
| 115 | Zderzak (bufor) strony GN
| 116 | Złącze typu AMP (komplet)
WSOCA.3
| 117 | Bezpiecznik 10x85 2A;3,15;6,3;10;16A 1000V
| 118 | Bezpiecznik 5x20, 0,05A;2A;6,3A 250V
| 119 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A)
| 120 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A)
| 121 | Blok zabezpieczenia MICOM P211
| 122 | Dławik ED-100 CA
| 123 | Izolator 1000V typu Ew, M42
| 124 | Jednostka centralna sterownika 1200
| 125 | Karta pamięć do sterownika 1200
| 126 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa)
| 127 | Łącznik krzywkowy 4G10
| 128 | Mikro wyłącznik NZ lub NO
| 129 | Odłącznik KG160
| 130 | Panel operatorski 7''
| 131 | Przekaźnik R4
| 132 | Przekaźnik separacyjny PMS
| 133 | Przekaźnik separacyjny SBEx-2
| 134 | Przekaźnik sterowniczy IPS-42
| 135 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42
| 136 | Separator transmisji typu d1061S
| 137 | Stycznik typu LC1-D32
| 138 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD
| 139 | Transformator pomocniczy 0,6kVA
| 140 | Transformator pomocniczy ETM 0,6
| 141 | Wpust kablowy siłowy
| 142 | Wpust kablowy sterowniczy
| 143 | Wyłącznik awaryjny
| 144 | Wyświetlacz diodowy
| 145 | Zabezpieczenie CZU 230
| 146 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211
| 147 | Zabezpieczenie upływowe blokujące CR 100
| 148 | Zasilacz MDR
WSOCA.1
| 149 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa)
| 150 | Bezpiecznik 10x85, 1000V
| 151 | Bezpiecznik 5x20, 0,05A;2A;6,3A 250V
| 152 | Bezpiecznik siłowy 1000V
| 153 | Dławik ED-100 CA
| 154 | Izolator 1000V typu Ew, M42
| 155 | Łącznik krzywkowy 4G10
| 156 | Mikro wyłącznik NZ lub NO
| 157 | Odłącznik główny KH 80
| 158 | Panel operatorski
| 159 | Przekaźnik SBEx-2
| 160 | Przekaźnik sterowniczy IPS-42
| 161 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS
| 162 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42
| 163 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033
| 164 | Stycznik pomocniczy CA-2KN, CA-3KN
| 165 | Stycznik typu LC1-D95
| 166 | Transformator pomocniczy 0,6kVA
| 167 | Układ sztucznego zera USZD
| 168 | Wpust kablowy sterowniczy
| 169 | Wyłącznik awaryjny
| 170 | Wyświetlacz diodowy
| 171 | Zabezpieczenie CZU 42
| 172 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211
| 173 | Zabezpieczenie upływowe blokujące CR 100
| 174 | Zasilacz MDR
OZT-2
| 175 | Bezpiecznik 10x85, 1000V
| 176 | Bezpiecznik 5x20, 0,05A;2A;6,3A 250V
| 177 | Dławik ED-100 CA
| 178 | Łącznik krzywkowy 4G10
| 179 | Mikro wyłącznik NZ lub NO
| 180 | Odłącznik główny KH
| 181 | Przekaźnik SBEx-2
| 182 | Przekaźnik sterowniczy IPS-42
| 183 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS
| 184 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42
| 185 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033
| 186 | Transformator 2 kVA
| 187 | Układ sztucznego zera USZD
| 188 | Wpust kablowy sterowniczy
| 189 | Wyłącznik awaryjny
| 190 | Wyłącznik bimetalowy
| 191 | Zabezpieczenie CZU 42
| 192 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211
| 193 | Zabezpieczenie upływowe blokujące CR 100
| 194 | Zasilacz MDR
Zestaw Pompowy
| 195 | Chłodnica woda-powietrze do wymiennika
| 196 | Czujnik indukcyjny PCIN-15
| 197 | Korek odpowietrzający z zaworem
| 198 | Manometr glicerynowy do wody
| 199 | Obudowa do zestawu pompowego 1.3
| 200 | Płyn uzdatniający do układu chłodzenia
| 201 | Pompa odśrodkowa o wydajności do 50l/min
| 202 | Pompa wirowa o wydajności do 50l/min
| 203 | Pompa z silnikiem o wydajności do 75 l/min.
| 204 | Pompa z silnikiem o wydajności do 50l/min
| 205 | Pompa zębata o wydajności do 40 l/min.
| 206 | Pompa zębata o wydajności do 20 l/min.
| 207 | Przepływomierz do 18 l/min.
| 208 | Przepływomierz do 35 l/min.
| 209 | Separator mikropęcherzy powietrza
| 210 | Separator zanieczyszczeń
| 211 | Silnik elektryczny dwunapięciowy o mocy 1,1kW
| 212 | Silnik elektryczny dwunapięciowy o mocy 2,2kW
| 213 | Sprzęgło magnetyczne do pompy zębatej o wydajności 20 l/min.
| 214 | Sprzęgło magnetyczne do pompy zębatej o wydajności 40 l/min.
| 215 | Środek czyszczący do układu chłodzenia
| 216 | Wirnik wentylatora
| 217 | Wymiennik ciepła typu woda-woda krzyżowy
| 218 | Wymiennik ciepła woda-woda typu CAWW-1
| 219 | Zamek do zestawu pompowego
| 220 | Zawleczka DN 20
| 221 | Zawór kulowy - stecko DN20
| 222 | Zbiornik do zestawu pompowego
| 223 | Zestaw naprawczy do pompy zębatej o wydajności 20l
| 224 | Zestaw naprawczy do pompy zębatej o wydajności 40l
| 225 | Złącze gniazdowe DN20 GW1"
| 226 | Złącze gniazdowe DN20 GZ 3/4"
| 227 | Złącze gniazdowe DN20 GZ1"
| 228 | Złącze gniazdowe DN20 GZ1/2"
| 229 | Złącze gwint - STECKO DN20
| 230 | Złączka gniazdowa DN 20
| 231 | Złączka wtykowa DN 20
Urządzenia katalogowe
| 232 | nowy zasilacz iskrobezpieczny DZI
| 233 | remont zasilacza DZI
| 234 | nowy zasilacz iskrobezpieczny UZI-B
| 235 | remont zasilacza UZI-B
| 236 | Skrzynka teletechniczna STI-3 (zakres dławików A-G)
| 237 | WKM/M14
| 238 | WKM/M16
| 239 | WKM/M20
| 240 | WKM/M22
| 241 | WKM/M24
| 242 | WKM/M28
| 243 | WKM/M36
| 244 | KVC 8101
| 245 | Skrzynka rozgałęźna SRO-3/3 1kV
| 246 | Skrzynka rozgałęźna SRO-3/3 500V
| 247 | Skrzynka rozgałęźna SRO-3/4 1kV
| 248 | Skrzynka rozgałęźna SRO-3/4 500V
| 249 | Lampa OLDCA
| 250 | Zasilacz 42-230 V
| 251 | Źródło światła (płytka z diodami LED)
| 252 | Element mocujący do źródła światła
| 253 | Zespół listwy zaciskowej
| 254 | Wpust WK-M25
| 255 | Wpust WK-M32
| 256 | Wkład elektryczny kompletny
| 257 | klosz lampy OLDCA
| 258 | siatka osłonowa na klosz OLDCA
| 259 | Lampa LGO-2E/D
| 260 | Osłona lampy ( siatka)
| 261 | Wpust kablowy
| 262 | Źródło światła ( LED)
| 263 | Zespół dławika
| 264 | Obudowa LGO
Sterownik CarboLogic
| 265 | Jednostka centralna CPU - CL-000.3v1
| 266 | Moduł 8 wejść z kontrolą ciągłości CL-001
| 267 | Moduł 6 wejść analogowych CL-002
| 268 | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych CL-003
| 269 | Moduł wyświetlacza CL-004G
| 270 | Moduł komunikacyjny CL-006/Z
| 271 | Klawiatura sterownika CL
| 272 | Przycisk awaryjny z zatrzaskiem
| 273 | Przycisk sterowniczy
| 274 | Zasialcz UZI
| 275 | Zasilacz DZI-dwuodpływowy
| 276 | Zasilacz DZI-jednoodpływowy
| 277 | Wpust WKM / M14 (WKM / P7)
| 278 | Wpust WKM / M16 (WKM / P9)
| 279 | Wpust WKM / M20 (WKM / P11)
| 280 | Wpust WKM / M22 (WKM / P13,5)
| 281 | Wpust WKM / M24 (WKM / P16)
| 282 | Wpust WKM / M28 (WKM / P21)
| 283 | Wpust WKM / M36 (WKM / P29)
| 284 | Wpust WKM / M48 (WKM / P36)
| 285 | Wpust WKM / M55 (WKM / P42)
| 286 | Czujnik temperatury z głowicowym przetwornikiem CT-GN1 l=80mm
| 287 | Czujnik temperatury z głowicowym przetwornikiem CT-GN1 l=150mm
| 288 | Czujnik temperatury z głowicowym przetwornikiem CT-GN1 l=180mm
| 289 | Czujnik temperatury z głowicowym przetwornikiem CT-GN1 l=210mm
| 290 | Czujnik temperatury z głowicowym przetwornikiem CT-GN1 l=500mm
| 291 | Przepływomierz wody zwężkowy kompaktowy ZPK-K-DN65-PN40 + APR2000PD/EX/
| 292 | Zwężka pomiarowa ZPK-K-DN65-PN40
| 293 | Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień APR-2000PD Exi
| 294 | Przyłączka 1/4 NPT
| 295 | Przepływomierz elektromagnetyczny ENMAG Ex DN100 PN40
| 296 | Przepływomierz elektromagnetyczny ENMAG Ex DN150 PN40
| 297 | Przepływomierz elektromagnetyczny ENMAG Ex DN200 PN40
| 298 | Lampa LGO-2E
Wyłącznik WSOCA
| 299 | Bezpiecznik 10x38
| 300 | Bezpiecznik 10x85, 1000V
| 301 | Bezpiecznik 450A, aM
| 302 | Bezpiecznik 5x20,
| 303 | Bezpiecznik główny szybki 1250V
| 304 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A)
| 305 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A)
| 306 | Bezpiecznik siłowy 500V
| 307 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V
| 308 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem
| 309 | Blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100
| 310 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230
| 311 | Centralne zaenie upływowe CZU 42
| 312 | Dławik ED-100 CA
| 313 | Farba Molykote
| 314 | Iskrbezpiecznyony przekaźnik separujący IPS-…
| 315 | Listwa zaciskowa do 4mm2
| 316 | Listwa zaciskowa iskrona do 4mm2
| 317 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa)
| 318 | Łącznik 1000V/CA 11
| 319 | Łącznik kierunku obrotów
| 320 | Łącznik kierunku obrotów
| 321 | Łącznik krańcowy
| 322 | Łącznik krzywkowy 4G10
| 323 | Łącznik pozycyjny
| 324 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO
| 325 | Mikro wyłącznik NZ lub NO
| 326 | Moduł tyrystorowy
| 327 | Odłącznik główny KG
| 328 | Odłącznik główny KH
| 329 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV
| 330 | Płytka diodowa
| 331 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa
| 332 | Podstawa nikowa EL (połowa podstawy)
| 333 | Podstawa pod nik FERRAZ
| 334 | Podstawa pod nik mocy NH3C
| 335 | Podstawa pod przekaźnik R4
| 336 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38
| 337 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20
| 338 | Podstawka pod bezpiecznik główny SIDIN 110
| 339 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2
| 340 | Przekaźnik R4
| 341 | Przekaźnik SBEx-2
| 342 | Przekaźnik separacyjny RExSL
| 343 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS
| 344 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-…
| 345 | Przewód siłowy 70 mm2
| 346 | Przewód siłowy 95 mm2
| 347 | Separator DIRS-422/485
| 348 | Separator SBEx
| 349 | Separator transmisji S2Ex-RS
| 350 | Separator transmisji typu D1061S
| 351 | Stycznik typu LC1-D32
| 352 | Stycznik typu LC1-D65
| 353 | Stycznik typu LC1-D95
| 354 | Stycznik typu LC1-K06
| 355 | Styk bezpiecznika głównego
| 356 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD
| 357 | Transformator pomocniczy 0,16kVA
| 358 | Transformator pomocniczy 0,6kVA
| 359 | Transformator trójfazowy 3,5kVA
| 360 | Układ przyśpieszajacy CZU
| 361 | Układ sztucznego zera USZD
| 362 | Wpust kablowy siłowy
| 363 | Wpust kablowy siłowy WKK…
| 364 | Wpust kablowy sterowniczy
| 365 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90)
| 366 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50)
| 367 | Wyłącznik awaryjny
| 368 | Wyłącznik bimetalowy
| 369 | Wyłącznik instalacyjny
| 370 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 210
| 371 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211
| 372 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100
| 373 | Zacisk obwodu siłowego (dopływu, odpływu)
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
| Lp | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
| Lp | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)

## Zał. nr 2c
Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń elektrycznych układu klimatyzacji centralnej produkcji Carboautomatyka dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW
Załącznik nr 2c do SWZ
Cennik usług transportowych
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch „Marcel” | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch "Jankowice" | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik