## Zał. nr 2a
Świadczenie usług serwisowych w zakresie urządzeń chłodniczych produkcji SIEMAG TECBERG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A.
Załącznik nr 2a do SWZ
CENA OCENIANA
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SWZ | Nr rys. | Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość do oceny [PLN]
- | - |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1 |  |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  |  | 20
2 |  |  | Roczny obowiązkowy przegląd urządzenia P.E.S. 200 (jeden raz / 12miesięcy) |  |  | 2
3 | 1 | 200425982 | Siłownik hydrauliczny z łącznikiem krańcowym i regulatorem |  |  | 1
4 | 5 | S0000097 | Zespół monitorowania ciśnienia 85-115 bar |  |  | 1
5 | 6 | S0000516 | Filtr cieczy hydraulicznej |  |  | 1
6 | 10 | K00311091 | Przeponowy akumulator ciśnienia napełniony azotem p=55 bar |  |  | 1
7 | 13 | K00311121 | Wąż hydrauliczny L=5 m |  |  | 1
8 | 16 | S0000511 | Wąż wodny L=4 m |  |  | 1
9 | 21 | Z000433 | Czujnik temperatury typu TEMEX-NFGSQ+50L100S |  |  | 1
10 | 26 | CC2004 | Moduł A1-DFI |  |  | 1
11 | 31 | CC2100 | Zasilacz ACS-A1-PS/12EX |  |  | 1
Suma wartości netto do oceny ofert (WZ)
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zał. nr 2b
Świadczenie usług serwisowych w zakresie urządzeń chłodniczych produkcji SIEMAG TECBERG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A.
Załącznik 2b do SWZ
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Nr rys. | Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 200425982 | Siłownik hydrauliczny z łącznikiem krańcowym i regulatorem
2 | K00553283 | Pompa hydrauliczna
3 | K00311112 | Przełącznik magnetyczny
4 | K00551946 | Sprzęgło
5 | S0000097 | Zespół monitorowania ciśnienia 85-115 bar
6 | S0000516 | Filtr cieczy hydraulicznej
7 | K00557613 | Filtr zasilania i filtr odpowietrzający
8 | K00552787 | Zawór sterujący suwakowy 4/2, 12V ATEX
9 | K00311093 | Zawór / Zespół bezpieczeństwa i odcinania z certyfikatem dopuszczenia
10 | K00311091 | Przeponowy akumulator ciśnienia napełniony azotem p=55 bar
11 | - | Ciśnieniomierz 0-250 bar
12 | - | Kompletny wąż hydrauliczny pracujący w układach pomiarowych
13 | K00311121 | Wąż hydrauliczny L=5 m
14 | S0000508 | Wąż hydrauliczny L=4 m
15 | S0000508 | Wąż hydrauliczny L=3 m
16 | S0000511 | Wąż wodny L=4 m
17 | S0001562 | Wąż wodny L=3 m
18 | 200547984 | Zawór główny 200/160
19 | 200535520 | Zawór wyrównania ciśnienia z siłownikiem hydraulicznym (zasuwa bypass)
20 | - | Uszczelka z miękkiego żelaza 200/160
21 | Z000433 | Czujnik temperatury typu TEMEX-NFGSQ+50L100S
22 | K00539194 | Ciśnieniomierz typu PEMEX-LCFLFDI040bS (0-40 bar)
23 | K00539195 | Ciśnieniomierz typu PEMEX-LCFLFDI160bS (0-160 bar)
24 | CC2000 | Moduł A1-CPU
25 | CC2001 | Moduł A1-LCD
26 | CC2004 | Moduł A1-DFI
27 | CC2005 | Moduł A1-DO
28 | CC2006 | Moduł A1-PAS
29 | CC2009 | Moduł A1-SDU
30 | CC2127 | Element końcowy EG2
31 | CC2100 | Zasilacz ACS-A1-PS/12EX
32 | CC4030 | Przełącznik 3-pozycyjny dla ACS-A1
33 | CC4031 | Przełącznik 2-pozycyjny dla ACS-A1
34 | CC4032 | Wyłącznik awaryjny dla ACS-A1
35 | - | Kompleksowa regeneracja zaworu głównego 200/160 (pełna regeneracja mechaniczna w zakresie łożyskowania dysku oraz powierzchni przylgni zaworu zwrotnego)
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nr rys.(wpisuje Wykonawca) | Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)

## Zał. nr 2c
Świadczenie usług serwisowych w zakresie urządzeń chłodniczych produkcji SIEMAG TECBERG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A.
Załącznik nr 2c do SWZ
Cennik usług transportowych
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch „Marcel” | Korfantego 52 | 44-310 Radlin