## 2a Zad 1 DOH
Zadanie nr 1: Usługi serwisowe systemu monitorowania ciśnienia produkcji Centrum Hydrauliki DOH |  |  |  | Wartośc czynności serwisowych oraz częsci zamiennych
LP | Czynność serwisowa |  |  | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena ogółem brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6)
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego (WR) |  |  |  |  | 0
2 | Aktualizacja oprogramowania |  |  |  |  | 0
3 | Parametryzacja bezprzewodowego przetwornika ciśnienia typu DROPS-01 |  |  |  |  | 0
4 | Parametryzacja bezprzewodowego sygnalizatora optycznego typu DAISY-01 |  |  |  |  | 0
Suma czynności serwisowych [zł] | [5 empty] | 0
LP | Części zamienne | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena ogółem brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6)
1 | Bezprzewodowy przetwornik ciśnienia typu DROPS-01 | 9002 0100 0102 |  |  |  | 0
2 | Bezprzewodowy sygnalizator optyczny typu DAISY-01 | 900206000103 |  |  |  | 0
3 | Iskrobezpieczny konwerter radiowy typu DILER-01 | 9002 0200 0101 |  |  |  | 0
4 | Bezprzewodowy komunikator systemu typu PATRON-01 | 9002 0500 0101 |  |  |  | 0
5 | Iskrobezpieczny most teletransmisyjny typu KANTOR-01/A/9 | 9002 0200 0501 |  |  |  | 0
6 | Iskrobezpieczny most teletransmisyjny typu KANTOR-01/F/9 | 9002 0200 0701 |  |  |  | 0
7 | Konwerter w osłonie ognioszczelnej wyk. 2 | 9101 0100 0101 |  |  |  | 0
8 | Konwerter przemysłowy | 9199 0400 0005 |  |  |  | 0
9 | Separator SFP | 9102 0300 0001 |  |  |  | 0
10 | Komputer w osłonie ognioszczelnej wyk. 1 | 9101 0000 0101 |  |  |  | 0
11 | Komputer w osłonie ognioszczelnej wyk. 2 | 9101 0000 0002 |  |  |  | 0
12 | Klawiatura iskrobezpieczna wyk. 1 | 9102 0900 0001 |  |  |  | 0
13 | Klawiatura iskrobezpieczna wyk. 2 | 9102 0900 0002 |  |  |  | 0
14 | Serwer rackowy | 9199 0400 0006 |  |  |  | 0
15 | Zasilacz iskrobezpieczny buforowany | 9102 0800 0004 |  |  |  | 0
16 | Zasilacz iskrobezpieczny | 9102 0800 0101 |  |  |  | 0
17 | Zasilacz impulsowy | 9199 0600 0001 |  |  |  | 0
18 | Zasilacz awaryjny UPS rackowy | 9199 0400 0001 |  |  |  | 0
19 | Wyłącznik nadprądowy | 9199 1100 0001 |  |  |  | 0
20 | Kabel górniczy zasilająco sygnalizacyjny w wężu hydraulicznym typu 4/25/2/1/1 | 9007 0000 0202 |  |  |  | 0
21 | Kabel górniczy zasilająco sygnalizacyjny typu 4/2/3/0/0 | 9007 0000 0101 |  |  |  | 0
22 | Kabel górniczy zasilająco sygnalizacyjny typu DOH KGZS-K1/4/A1/4/2 | 9007 0000 2101 |  |  |  | 0
23 | Kabel górniczy zasilająco sygnalizacyjny typu DOH KGZS-K1/4/A1/7/2 | 9007 0000 2201 |  |  |  | 0
24 | Kabel górniczy sygnalizacyjny wyk. 2x2,5+2,5 mm² 300 / 500 V | 9107 0000 0006 |  |  |  | 0
25 | Światłowód górniczy wyk. 2SC UPC/2LC PC CONEC, 2 mb. | 9199 0700 0022 |  |  |  | 0
26 | Światłowód górniczy wyk. 4SC PC/4SC PC, 2 mb. | 9199 0700 0016 |  |  |  | 0
27 | Światłowód górniczy wyk. 4SC PC/4SC PC, 3 mb. | 9199 0700 0004 |  |  |  | 0
28 | Światłowód górniczy wyk. 4SC PC/4LC PC, 2 mb. | 9199 0700 0005 |  |  |  | 0
29 | Światłowód górniczy wyk. 4SC APC/4SC PC, 3 mb. | 9199 0700 0008 |  |  |  | 0
30 | Światłowód górniczy wyk. 4SC APC/4SC PC, 4 mb. | 9199 0700 0018 |  |  |  | 0
31 | Światłowód górniczy wyk. 4SC APC/4SC PC, 5 mb. | 9199 0700 0007 |  |  |  | 0
32 | Światłowód górniczy wyk. 4SC APC/4SC PC, 6 mb. | 9199 0700 0017 |  |  |  | 0
33 | Światłowód górniczy wyk. 4E2000 APC/4SC PC, 6 mb. | 9199 0700 0020 |  |  |  | 0
34 | Patchcord światłowodowy wyk. 2SC APC/2LC PC, 1 mb. | 9199 0700 0009 |  |  |  | 0
35 | Patchcord światłowodowy wyk. 2SC APC/2LC PC, 2 mb. | 9199 0700 0010 |  |  |  | 0
36 | Patchcord światłowodowy wyk. 2SC APC/2LC PC, 3 mb. | 9199 0700 0011 |  |  |  | 0
37 | Patchcord światłowodowy wyk. 2SC APC/2LC PC, 5 mb. | 9199 0700 0012 |  |  |  | 0
38 | Patchcord światłowodowy wyk. 2SC APC/2LC PC, 10 mb. | 9199 0700 0013 |  |  |  | 0
39 | Patchcord światłowodowy wyk. 2SC APC/2LC PC, 25 mb. | 9199 0700 0014 |  |  |  | 0
40 | Patchcord światłowodowy wyk. 2SC PC/2LC PC, 2 mb. | 9199 0700 0019 |  |  |  | 0
41 | Osłona konwertera radiowego wyk. 1 lewostronne | 9004 0000 8100 |  |  |  | 0
42 | Osłona konwertera radiowego wyk. 3 prawostronne | 9004 0000 8700 |  |  |  | 0
43 | Mocowanie mostu teletransmisyjnego | 9004 0001 5100 |  |  |  | 0
44 | Mocowanie zasilacza buforowanego | 9004 0001 4900 |  |  |  | 0
45 | Mocowanie konwertera w osłonie ognioszczelnej | 9004 0000 0056 |  |  |  | 0
46 | Mocowanie zespołu transmisji danych | 9004 0000 9101 |  |  |  | 0
47 | Bateria iskrobezpieczna typu DOH BAT D1 | 9002 0000 0101 |  |  |  | 0
48 | Klosz | 9004 0000 0017 |  |  |  | 0
49 | Osłona | 9004 0000 0020 |  |  |  | 0
50 | Pierścień zabezpieczajączy 40 | 4095 1238 0001 |  |  |  | 0
51 | Pierścień ochronny | 9004 0000 0008 |  |  |  | 0
52 | Komplet uszczelnień | 8200 0000 0001 |  |  |  | 0
53 | Zamek | 9004 0000 6500 |  |  |  | 0
54 | Blacha mocująca | 9004 0000 6302 |  |  |  | 0
55 | Pierścień mocujący | 9004 0000 6600 |  |  |  | 0
56 | Klosz kompletny | 8200 0000 0007 |  |  |  | 0
57 | Komplet magnesów | 8200 0000 0002 |  |  |  | 0
58 | Komplet uszczelnień | 8200 0000 0003 |  |  |  | 0
59 | Komplet śrub mocujących | 8200 0000 0004 |  |  |  | 0
60 | Przyłącze elektryczne | 8200 0000 0005 |  |  |  | 0
61 | Komplet uszczelnień | 8200 0000 0006 |  |  |  | 0
62 | Bateria iskrobezpieczna typu DOH BAT C1 | 9002 0000 0201 |  |  |  | 0
63 | Zaślepka komory baterii | 9004 0000 7600 |  |  |  | 0
64 | Komplet śrub komory baterii | 4086 0300 1001 |  |  |  | 0
65 | Blacha zamykająca | 9004 0000 7201 |  |  |  | 0
66 | Klawiatura podświetlana | 9004 0000 6801 |  |  |  | 0
67 | Silikon klawiatury | 9004 0000 7400 |  |  |  | 0
68 | Karta pamięci | 9199 0400 0016 |  |  |  | 0
69 | Pokrowiec skórzany z paskiem | 8600 0000 0003 |  |  |  | 0
70 | Modem analogowy | 9102 0200 0004 |  |  |  | 0
71 | Serwer portów szeregowych | 9102 0200 0003 |  |  |  | 0
72 | Źródło akumulatorowe | 9102 0000 0002 |  |  |  | 0
73 | Złącze akumulatora | 9199 0900 0027 |  |  |  | 0
74 | Patchcord światłowodowy | 9199 0700 0023 |  |  |  | 0
75 | Złącze światłowodowe | 9199 0900 0016 |  |  |  | 0
76 | Zaślepka złącza światłowodowego | 9199 0900 0023 |  |  |  | 0
77 | Dławnica wyk.1 | 9199 0300 0024 |  |  |  | 0
78 | Dławnica wyk.2 | 9199 0300 0025 |  |  |  | 0
79 | Złącze elektryczne wyk.1 | 9004 0001 2800 |  |  |  | 0
80 | Złącze elektryczne wyk.2 | 9004 0001 5500 |  |  |  | 0
81 | Uszczelka pokrywy | 9004 0001 2700 |  |  |  | 0
82 | Komplet śrub pokrywy | 9004 0001 4000 |  |  |  | 0
83 | Switch ethernetowy | 9102 0200 0004 |  |  |  | 0
84 | Patchcord ethernetowy | 9199 0300 0023 |  |  |  | 0
85 | Złącze elektryczne wyk.1 | 9004 0000 2800 |  |  |  | 0
86 | Złącze elektryczne wyk.2 | 9004 0000 5500 |  |  |  | 0
87 | Uszczelka pokrywy | 9004 0000 2700 |  |  |  | 0
88 | Komplet śrub pokrywy | 9004 0000 4000 |  |  |  | 0
89 | Bariera DSL | 9102 0400 0001 |  |  |  | 0
90 | Konwerter ethernetowy | 9102 0200 0001 |  |  |  | 0
91 | Modem przemysłowy | 9199 0400 0011 |  |  |  | 0
92 | Zespół wpustowy wyk.1 | 9104 0000 0014 |  |  |  | 0
93 | Zespół wpustowy wyk.2 | 9104 0000 0015 |  |  |  | 0
94 | Komplet uszczelnień wpustu wyk.1 | 8200 0000 0008 |  |  |  | 0
95 | Komplet uszczelnień wpustu wyk.2 | 8200 0000 0009 |  |  |  | 0
96 | Korek ognioszczelny wyk.1 | 9104 0000 0003 |  |  |  | 0
97 | Korek ognioszczelny wyk.2 | 9104 0000 0004 |  |  |  | 0
98 | Bezpiecznik aparatowy | 9199 1100 0004 |  |  |  | 0
99 | Zasilacz iskrobezpieczny wewnętrzny | 9102 0800 0001 |  |  |  | 0
100 | Separator klawiatury wyk.1 | 9102 0300 0002 |  |  |  | 0
101 | Separator transmisji | 9102 0300 0003 |  |  |  | 0
102 | Konwerter USB | 9101 0100 0002 |  |  |  | 0
103 | Konwerter światłowodowy | 9199 0400 0010 |  |  |  | 0
104 | Komputer panelowy z monitorem | 9199 0400 0015 |  |  |  | 0
105 | Dysk twardy | 9199 0400 0033 |  |  |  | 0
106 | Kieszeń klawiatury z listwą | 8200 0000 0010 |  |  |  | 0
107 | Uchwyt klapy | 9104 0000 0009 |  |  |  | 0
108 | Separator klawiatury wyk.2 | 9102 0300 0005 |  |  |  | 0
109 | Dysk serwerowy | 919904000032 |  |  |  | 0
110 | Patchcord światłowodowy 0,5M S.C./LC G652D 2,8 duplex titanum (T-LC-S.C.-F-000.5-DX-A-28-Y) | 919907000023 |  |  |  | 0
111 | Adapter światłowodowy LC IP67 duplex metal SM 17-300060 (Conec) | 919909000016 |  |  |  | 0
Suma wartości części zamiennych [zł] | [5 empty] | 0
Suma ogółem ( wartość czynności serwisowych+ wartość części zamiennych) [zł] | [5 empty] | 0

## 2a Zad 2 ELSTA
Zadanie 2: Usługi serwisowe systemu monitorowania ciśnienia produkcji ELSTA |  |  |  | Wartośc czynności serwisowych oraz częsci zamiennych
LP | Czynność serwisowa |  |  | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena ogółem brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6)
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego (WR) |  |  |  |  | 0
2 | Aktualizacja oprogramowania |  |  |  |  | 0
Suma wartości czynności serwisowych [zł] | [5 empty] | 0
LP | Części zamienne | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena ogółem brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6)
1 | Przetwornik ciśnienia DOH PT-02 wraz z kablem zakończonym złączem Stecko |  |  |  |  | 0
2 | Iskrobezpieczny zasilacz EZI-01/2/2W/12/1,95/SEP-R |  |  |  |  | 0
3 | Konwerter (IUTD-01/230/FX) |  |  |  |  | 0
4 | Sterownik DPS-200/RS/…/Lu30 |  |  |  |  | 0
5 | Sterownik DPS-200/RS/…/Du30 |  |  |  |  | 0
6 | Kabel CDPS-460 |  |  |  |  | 0
7 | Kabel CDPSd-160 |  |  |  |  | 0
8 | Kabel komunikacyjny DPS-200-EZI-01-CEZI-01-16 (do EZI-01) |  |  |  |  | 0
9 | Kabel do podłączenia separatora SEP-01 |  |  |  |  | 0
10 | Kabel CDPSd-080 |  |  |  |  | 0
11 | Kabel komunikacyjny ADPPROFI-1 |  |  |  |  | 0
12 | Kabel komunikacyjny PCPROFI-1 |  |  |  |  | 0
13 | Media konwerter (TX/DSL) |  |  |  |  | 0
14 | Media konwerter (TX/FX) |  |  |  |  | 0
15 | SEP-01/R/RS |  |  |  |  | 0
16 | IZE-200/35/00 |  |  |  |  | 0
17 | Elektrozawór IZE-300/0102/0201 |  |  |  |  | 0
18 | CDPS-300 |  |  |  |  | 0
19 | CDPSd-140 |  |  |  |  | 0
20 | CDPRhydrH-H-460 |  |  |  |  | 0
21 | Zawór zwrotny DN (43MPa) 155 058 15 90 lub analogiczny |  |  |  |  | 0
22 | Zawór zwrotny DN10 150 159 10 00 lub analogiczny |  |  |  |  | 0
23 | Filtr przewodowy DN10 25um FS 53/8 |  |  |  |  | 0
24 | CDPRhydrH-H-80 |  |  |  |  | 0
25 | Kabel komunikacyjny CPROFI-10 |  |  |  |  | 0
26 | Kabel komunikacyjny CPROFI-25 |  |  |  |  | 0
27 | Kabel komunikacyjny CPROFI-30 |  |  |  |  | 0
28 | Komplet zaślepek do sterownika DPS-200 |  |  |  |  | 0
29 | Komplet zaślepek do czujnika |  |  |  |  | 0
30 | Komplet zaślepek do elektrozaworu |  |  |  |  | 0
31 | Komplet zaślepek do kabli CDPS-* |  |  |  |  | 0
32 | Komplet zaślepek do kabli CDPRHydrH-H* |  |  |  |  | 0
Suma wartości części zamiennych [zł] | [5 empty] | 0
Suma ogółem ( wartość czynności serwisowych+ wartość części zamiennych) [zł] | [5 empty] | 0

## 2a Zad 3 FAMUR
Zadanie nr 3: Usługi serwisowe monitorowania ciśnienia produkcji FAMUR (w tym ELGÓR - HANSEN) |  |  |  | Wartośc czynności serwisowych oraz częsci zamiennych
LP | Czynność serwisowa |  |  | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena ogółem brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6)
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego (WR) |  |  |  |  | 0
2 | Aktualizacja oprogramowania |  |  |  |  | 0
3 | Kalibracja bezprzewodowego iskrobezpiecznego przetwornika ciśnienia |  |  |  |  | 0
4 | Zdalna usługa serwisowa |  |  |  |  | 0
5 | Przegląd, wymiana baterii wraz z kalibracją i aktualizacją oprogramowania w czujnikach IPS (bez gwarancji na elektronikę) |  |  |  |  | 0
6 | Remont, wymiana baterii wraz z kalibracją i aktualizacją oprogramowania w czujnikach IPS |  |  |  |  | 0
Suma czynności serwisowych [zł] | [5 empty] | 0
LP | Części zamienne | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena ogółem brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6)
1 | Skrzynka łączeniowa światłowodowa EH-O/17/06.xx |  |  |  |  | 0
2 | Urządzenie transmisji danych EH-O/06/15.xx |  |  |  |  | 0
3 | Modem DDW.xxx wraz z separatorem sygnału SHDSL F3-06Ex-* |  |  |  |  | 0
4 | Modem transmisji danych MPLM wraz z separatorem DMTS-01 |  |  |  |  | 0
5 | Modem transmisji danych BPLM wraz z separatorem transmisji danych SBPLM-xCX |  |  |  |  | 0
6 | Modem transmisji SHDSL PSI-MODEM-SHDSL/ETH wraz z separatorem sygnału SHDSL F3-06Ex* |  |  |  |  | 0
7 | Modem transmisji SHDSL KD.GBS.DM-01/EE |  |  |  |  | 0
8 | Przełącznik/konwerter EDSxx |  |  |  |  | 0
9 | Przełącznik/konwerter EDRxx |  |  |  |  | 0
10 | Przełącznik/konwerter UTDxx |  |  |  |  | 0
11 | Moduł FTSxx |  |  |  |  | 0
12 | Moduł SFPxx |  |  |  |  | 0
13 | Punkt dostępowy AWK-3131A-EU-T |  |  |  |  | 0
14 | Antena ANH92-CNSU ze sprzęgiem RX |  |  |  |  | 0
15 | Serwer portów szeregowych NPort xx |  |  |  |  | 0
16 | Separator EH-P/17/05xx |  |  |  |  | 0
17 | Separator RSEX-4 |  |  |  |  | 0
18 | Separator EI-0D2-10Y-10B |  |  |  |  | 0
19 | Separator EH-P01/03 |  |  |  |  | 0
20 | Separator D5231E |  |  |  |  | 0
21 | Moduł EH-P/11/12 |  |  |  |  | 0
22 | Urządzenie transmisji danych EH-O/09/09xx |  |  |  |  | 0
23 | Komputer w osłonie ognioszczelnej EH-O/06/24.xx |  |  |  |  | 0
24 | Separator BK 81.316/2 |  |  |  |  | 0
25 | Separator SM-SK1 |  |  |  |  | 0
26 | Separator EH-P/17/07.01 |  |  |  |  | 0
27 | Konwerter ISFE |  |  |  |  | 0
28 | Konwerter EKI-5525I |  |  |  |  | 0
29 | Separator D1061S |  |  |  |  | 0
30 | Serwer wideo V-Port wraz z konwerterem światłowodowym |  |  |  |  | 0
31 | Serwer wideo V-Port wraz z modułem separującym sygnału Composite Video |  |  |  |  | 0
32 | Czytnik kart zbliżeniowych |  |  |  |  | 0
33 | Osłona ognioszczelna OKzWxx |  |  |  |  | 0
34 | Komputer panelowy typu R19ITWS-MHA1(WT) 24VDC WINMATE |  |  |  |  | 0
35 | Zasilacz FZ 12/5.125 CTE501-111-20 |  |  |  |  | 0
36 | ZASILACZ FAZI-Ex 12/1.5-24DC RS CTE501-007-001 |  |  |  |  | 0
37 | Iskrobezpieczny konwerter RSEX-1 CTE501-042 |  |  |  |  | 0
38 | Zasilacz iskrobezpieczny PZI typu EH-A/06/01.01xx |  |  |  |  | 0
39 | Kabel zasilająco transmisyjny telekomunikacyjny górniczy / 1km/ |  |  |  |  | 0
40 | Inteligentny wskaźnik ciśnienia IPI-2 |  |  |  |  | 0
41 | Inteligentny czujnik ciśnienia IPS-2 |  |  |  |  | 0
42 | Inteligentny wskaźnik ciśnienia z transmisją RS485 typu IPI-Tm CTE115-038/1 [1] |  |  |  |  | 0
43 | Bateria LS14500 Li-SOCl2 3,6V SAFT (do IPS-ów) |  |  |  |  | 0
44 | Bateria Energizer Ultimate Lithium AA L91 FR6 1,5V (do IPI I IPI-Tm) |  |  |  |  | 0
45 | Zdalny konfigurator systemu monitorowania IPRC-2 |  |  |  |  | 0
46 | Bateria do konfiguratora IPRC-2 (pilotów FAMAC) |  |  |  |  | 0
47 | Karta pamięci SanDisk 64GB |  |  |  |  | 0
48 | Kabel światłowodowy SM 4xSC/PCxx /10m/ |  |  |  |  | 0
49 | Kabel światłowodowy SM 4xLC/PC /10m/ |  |  |  |  | 0
50 | Inteligentny czujnik ciśnienia IPI-3 |  |  |  |  | 0
51 | Inteligentny wskaźnik ciśnienia z transmisją RS485 typu IPI-3 Tm |  |  |  |  | 0
52 | Iskrobezpieczna bateria typu EH-P/10/19.xx |  |  |  |  | 0
53 | Klawiatura iskrobezpieczna EH-O/12/01.01 |  |  |  |  | 0
54 | Zdalny konfigurator systemu monitorowania IPRC-3 |  |  |  |  | 0
55 | Stacja ładująca FAMAC MRS-BC4 |  |  |  |  | 0
56 | Złącze szynowe WAGO M701-130-5202 |  |  |  |  | 0
57 | Separator DMTS-01 Atex CTE500-034 W303-000053 |  |  |  |  | 0
Suma wartości części zamiennych [zł] | [5 empty] | 0
Suma ogółem ( wartość czynności serwisowych+ wartość części zamiennych) [zł] | [5 empty] | 0

## 2a Zad 4 BECKER
Zadanie nr 4: Usługi serwisowe monitorowania ciśnienia produkcji Becker-Warkop |  |  |  | Wartośc czynności serwisowych oraz częsci zamiennych
LP | Czynność serwisowa |  |  | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena ogółem brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6)
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego (WR) |  |  |  |  | 0
Suma czynności serwisowych [zł] | [5 empty] | 0
LP | Części zamienne | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena ogółem brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6)
1 | Iskrobezpieczny czujnik ciśnienia EB.BCC-01 |  |  |  |  | 0
2 | Iskrobezpieczny sygnalizator ciśnienia EB.SC-01 |  |  |  |  | 0
3 | Część radiowa punktu dostępowego EB.APR-01 |  |  |  |  | 0
4 | Część główna punktu dostępowego EB.APG-01 |  |  |  |  | 0
5 | Zestaw akumulatorów części głównej punktu dostępowego |  |  |  |  | 0
6 | Kabel łączący APR z APG - część wzmocniona 50 m |  |  |  |  | 0
7 | Kabel łączący APR z APG - część standardowa 150 m |  |  |  |  | 0
8 | Iskrobezpieczny pilot diagnostyczny EB.PD-01 |  |  |  |  | 0
9 | Terminal mobilny ET-02 |  |  |  |  | 0
10 | Zasilacz iskrobezpieczny EZI-01 |  |  |  |  | 0
11 | Komputer dołowy KOM-01 |  |  |  |  | 0
12 | Klawiatura przemysłowa IP 65 (ATEX) do KOM-01 |  |  |  |  | 0
13 | Serwer powierzchniowy |  |  |  |  | 0
14 | Oprogramowanie dla systemu nadrzędnego dla komputerów powierzchniowych |  |  |  |  | 0
15 | Bateria do czujnika EB.BCC-01 i sygnalizatora EB.SC-01 |  |  |  |  | 0
16 | Iskrobezpieczny układ transmisji DSL IUTD-01 |  |  |  |  | 0
17 | Matryca ekranowa omputera dołowego KOM-01/00020C |  |  |  |  | 0
Suma wartości części zamiennych [zł] | [5 empty] | 0
Suma ogółem ( wartość czynności serwisowych+ wartość części zamiennych) [zł] | [5 empty] | 0

## 2b Rozszerzenie cennika
CENNIK CZYNNOŚCI REMONTOWYCH
L.p. | Nazwa czynności | Indeks czynności | Cena jednostkowa netto [PLN/jm] | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto [PLN/jm]
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
… |  |  |  |  | 0
n |  |  |  |  | 0
CENNIK NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH I PODZESPOŁÓW - PROPOZYCJA WYKONAWCY
L.p. | Nazwa części / podzespołu | Nr rysunku | Cena jednostkowa netto [PLN/jm] | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto [PLN/jm]
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
… |  |  |  |  | 0
n |  |  |  |  | 0

## 2c Transport
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału Serwisu Wykonawcy
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa
w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch Jankowice | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch Chwałowice | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch Marcel | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch Rydułtowy | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch Halemba | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska
KWK Piast-Ziemowit | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch Piast | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch Ziemowit | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
KWK Bolesław Śmiały | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK Sośnica | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK Murcki-Staszic | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
KWK Mysłowice-Wesoła | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice