## 2a
Nr sprawy 702501325 |  |  |  |  | Załącznik nr 2a do SWZ
STAWKA ROBOCZOGODZINY WRAZ Z CENNIKIEM ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (podlega ocenie)
Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych i obiegu wozów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zadanie nr 1: produkcji CARBOAUTOMATYKA
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlega ocenie)
Lp. | Nazwa |  | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] (Wpisuje Wykonawca) | Wartość netto - do oceny[PLN]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 3x4
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego |  | 100 |  | 0
| Wartość netto za 100 rbg: |  |  |  | 0
Lp. | Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] (Wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Amperomierz o zakresie pomiarowym 0-400A EA17 |  |  | 1
2 | Amperomierz o zakresie pomiarowym do 80A z przeciążalnością 160A EA17 |  |  | 1
3 | Blokujące zabezpieczenie upływowe CR-100 |  |  | 1
4 | Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe typu ER100i |  |  | 1
5 | CZU-230 Carboautomatyka |  |  | 1
6 | CZU-42 Carboautomatyka |  |  | 1
7 | Czujnik ciśnienia PC28/Eex |  |  | 1
8 | Czujnik indukcyjny PCIN-10Ex |  |  | 1
9 | Czujnik temperatury CTM12 Atex |  |  | 1
10 | Dioda sygnalizacyjna CWA |  |  | 1
11 | Dławik ED100i |  |  | 1
12 | Elektroniczny wskaźnik zadziałania zabezpieczenia typu OFS690 |  |  | 1
13 | Głośnik sygnalizatora SA lub SK |  |  | 1
14 | Gniazdo bezpiecznika 10,3x38 |  |  | 1
15 | Kable do sterownika BMX FCW 303 |  |  | 1
16 | Kable do sterownika BMX FCW 503 |  |  | 1
17 | Klawiatura sygnalizatora SA |  |  | 1
18 | Klawiatura sygnalizatora SK |  |  | 1
19 | Konwerter IMC-21-S-SC |  |  | 1
20 | Konwerter światłowodowy MOXA/X |  |  | 1
21 | Lampa górnicza LOP-06/D/1.5 IP 67 |  |  | 1
22 | Lampa górnicza LP-2/36 IP 66 |  |  | 1
23 | Lampka diodowa czerwona M22-LED-R |  |  | 1
24 | Lampka diodowa zielona M22-LED-G |  |  | 1
25 | Lampka sygnalizacyjna czerwona M22-L-R |  |  | 1
26 | Lampka sygnalizacyjna NEF30-LDc |  |  | 1
27 | Lampka sygnalizacyjna NEF30-LDz |  |  | 1
28 | Lampka sygnalizacyjna zielona M22-L-G |  |  | 1
29 | Łącznik magnetyczny KFM 02… |  |  | 1
30 | Magnes do wyłącznika WIK-1/e |  |  | 1
31 | Magnes do wyłącznika WIK-2/e |  |  | 1
32 | Mechanizm przełączający na dwa rozłączniki typu OTZW25 ABB |  |  | 1
33 | Mikrofon sygnalizatora SA lub SK |  |  | 1
34 | Moduł 64 wejść BMXDDI6402K |  |  | 1
35 | Moduł 64 wyjść BMXDDO6402K |  |  | 1
36 | Moduł podświetlający ZBV-B3 zielony |  |  | 1
37 | Moduł podświetlający ZBV-B4 czerwony |  |  | 1
38 | Moduł podświetlający ZBV-B5 żółty |  |  | 1
39 | Moduł procesora BMXP342020 |  |  | 1
40 | Moduł zasilacza BMXCPS2000, 230V |  |  | 1
41 | Moduł zasilacza BMXCPS2010 |  |  | 1
42 | Monitor TV przemysłowy |  |  | 1
43 | Monitor TV przemysłowy wraz z obudową ognioszczelną |  |  | 1
44 | Nakładka na stycznik Telemecanique LADN22 |  |  | 1
45 | Nakładka na stycznik Telemecanique LADN31 |  |  | 1
46 | Przekaźnik interfejsowy PI6-1T-5…32VDC Relpol |  |  | 1
47 | Płyta z wyposażeniem elektrycznym wyłącznika typu CWA 3 |  |  | 1
48 | Płytka elektroniki modułu kodeka do sygnalizatorów SA i SK |  |  | 1
49 | Płytka elektroniki sygnalizatora SA |  |  | 1
50 | Płytka elektroniki sygnalizatora SK |  |  | 1
51 | Podstawa pod przekaźnik – R2M-2014-23-5024 |  |  | 1
52 | Podstawa pod przekaźnik - R4-2014-23-5024 |  |  | 1
53 | Przegląd serwisowy układu sterowania urządzeń załadowczych skipowych |  |  | 1
54 | Przekaźnik czasowy G2ZMF11 24-240 |  |  | 1
55 | Przekaźnik czasowy T-R4E, 24V |  |  | 1
56 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-05 |  |  | 1
57 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-06 |  |  | 1
58 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-07 |  |  | 1
59 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-08 |  |  | 1
60 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-10 |  |  | 1
61 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-16 |  |  | 1
62 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-21 |  |  | 1
63 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-32 |  |  | 1
64 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-3357 |  |  | 1
65 | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-3359 |  |  | 1
66 | Przekaźnik elektromagnetyczny R2 + gniazdo GZT2 na napięcie cewki 24VDC typu R2-2012-23-1024 |  |  | 1
67 | Przekaźnik interfejsowy, napięcie sterowania cewki 24VDC typu PI6-1P-24VDC |  |  | 1
68 | Przekaźnik kontroli uziemienia typu UKU/S |  |  | 1
69 | Przekaźnik miniaturowy FINDER 34.51.7.024.0010 24VDC |  |  | 1
70 | Przekaźnik typu 230VAC R2-2012-23-5230 Relpol |  |  | 1
71 | Przekaźnik typu 24V AC – R15-2013-23-5024 –Relpol |  |  | 1
72 | Przekaźnik typu 24V AC – R2M-2014-23-5024 –Relpol |  |  | 1
73 | Przekaźnik typu 24V AC - R4-2014-23-5024 –Relpol |  |  | 1
74 | Przekaźnik typu 24V AC – T-R4-E-2014-23-5024 –Relpol |  |  | 1
75 | Przekaźnik miniaturowy FINDER 34.51.7.012.0010 |  |  | 1
76 | Przełącznik czarny „PRACA REWIZYJNA” M22-WRK |  |  | 1
77 | Przełącznik typu OT160E03WCP |  |  | 1
78 | Przełącznik typu OT315E03CP |  |  | 1
79 | Przełącznik woltomierza typu 4G10-67-U-S1-R014 |  |  | 1
80 | Przycisk biały „KASUJ AWARIE” M22-D-W |  |  | 1
81 | Przycisk dłoniowy ryglowany, awaryjny NEF30-DR/PcXY |  |  | 1
82 | Przycisk grzybkowy M22 PV K11 |  |  | 1
83 | Przycisk pokrętny NEF30-TPcs2X |  |  | 1
84 | Przycisk ryglowany awaryjny NEF30-DRc3X3Y |  |  | 1
85 | Przycisk sterowniczy „TEST” kolor biały M22-D-W |  |  | 1
86 | Przycisk sterowniczy czerwony M22-D-R |  |  | 1
87 | Przycisk sterowniczy M22-K01, M22-K10 |  |  | 1
88 | Przycisk sterowniczy NEF30-UKcXY |  |  | 1
89 | Przycisk sterowniczy NEF30-UKzXY |  |  | 1
90 | Przycisk sterowniczy pokrętny NEF30-TPas2X |  |  | 1
91 | Przycisk sterowniczy powrotny NEF30-KcXY |  |  | 1
92 | Przycisk sterowniczy powrotny NEF30-KzXY |  |  | 1
93 | Przycisk sterowniczy zielony M22-D-G |  |  | 1
94 | Pulpit operatorski typu POI-2 (BK) |  |  | 1
95 | Pulpit operatorski typu PON-1 IP 54 |  |  | 1
96 | Pulpit operatorski typu PON-2 IP 54 |  |  | 1
97 | Pulpit sterowniczy na bazie szafki SZW-3 IP 54 |  |  | 1
98 | Rack 12 slotów BMXXSP1200 |  |  | 1
99 | Rozdzielacz elektropneumatyczny REPI-5/2-1 |  |  | 1
100 | Rozdzielacz elektropneumatyczny REPI-5/2-1/S |  |  | 1
101 | Rozdzielacz elektropneumatyczny REPI-5/2-3/4 |  |  | 1
102 | Rozdzielacz elektropneumatyczny REPI-5/2-3/4-S |  |  | 1
103 | Rozłącznik bezpiecznikowy PCF 10 2p |  |  | 1
104 | Rozłącznik bezpiecznikowy PCF 10 3p |  |  | 1
105 | Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 |  |  | 1
106 | Rozłącznik bezpiecznikowy SBI 14x51 3p |  |  | 1
107 | Rozłącznik bezpiecznikowy SBI 22x58 3p |  |  | 1
108 | Rozłącznik bezpiecznikowy STI 2p |  |  | 1
109 | Rozłącznik bezpiecznikowy STI 3p |  |  | 1
110 | Rozłącznik bezpiecznikowy VLC 14x51 3p |  |  | 1
111 | Rozłącznik bezpiecznikowy VLC 22x58 3p |  |  | 1
112 | Rozłącznik izolacyjny OT25E3 |  |  | 1
113 | Rozłącznik izolacyjny OT40F3 |  |  | 1
114 | Rozłącznik izolacyjny OT45E3 |  |  | 1
115 | Separator dwustanowy SBEx-2/21mA |  |  | 1
116 | Skrzynka rozgałęźna STI 3/2/2/G1 E3 F2 E3 IP 65 |  |  | 1
117 | Sterownik elektrohydrauliczny elektropneumatyczny typu SEMI |  |  | 1
118 | Sterownik Schneider M340 - DDI6402K moduł wejść dyskretnych |  |  | 1
119 | Sterownik Schneider M340 - P342020 moduł CPU |  |  | 1
120 | Stycznik LC1-D…B7 690V AC |  |  | 1
121 | Stycznik LC1-D09 na napięcie sterownicze cewki 230VAC P7 |  |  | 1
122 | Stycznik LC1-D09 na napięcie sterownicze cewki 24VDC |  |  | 1
123 | Stycznik LC1-D150 na napięcie sterownicze cewki 230VAC P7 |  |  | 1
124 | Stycznik LC1-D18 na napięcie sterownicze cewki 230VAC P7 |  |  | 1
125 | Stycznik LC1-D18 na napięcie sterownicze cewki 24VDC |  |  | 1
126 | Stycznik LC1-D25 na napięcie sterownicze cewki 230VAC P7 |  |  | 1
127 | Stycznik LC1-D25 na napięcie sterownicze cewki 24VDC |  |  | 1
128 | Stycznik LC1-D32 na napięcie sterownicze cewki 230VAC P7 |  |  | 1
129 | Stycznik LC1-D40 na napięcie sterownicze cewki 230VAC P7 |  |  | 1
130 | Stycznik LC1-D50 na napięcie sterownicze cewki 230VAC P7 |  |  | 1
131 | Stycznik LC1-D50 na napięcie sterownicze cewki 24VDC |  |  | 1
132 | Stycznik LC1-D65 na napięcie sterownicze cewki 24VDC |  |  | 1
133 | Stycznik LC1-D80 na napięcie sterownicze cewki 230VAC P7 |  |  | 1
134 | Stycznik LC1-D95, na napięcie sterownicze cewki 24VDC |  |  | 1
135 | Stycznik LC-D65 |  |  | 1
136 | Stycznik LC-D65A |  |  | 1
137 | Styk NO M22-K10 |  |  | 1
138 | Styk NZ M22-K10 |  |  | 1
139 | Styk pomocniczy 007350 |  |  | 1
140 | Styk pomocniczy OA1G10 |  |  | 1
141 | Styki pomocnicze 2Z+2R, LAD-N22 |  |  | 1
142 | Styki pomocnicze M22-CK11 |  |  | 1
143 | Styki przycisku ZBE-101 |  |  | 1
144 | Styki przycisku ZBE-102 |  |  | 1
145 | Układ kontroli stanu izolacji SKI -24 - 230V, 500V (UKI-24) |  |  | 1
146 | Układ kontroli uziemienia SKU – 24 (UKU-24) |  |  | 1
147 | Układ sztucznego zera USZ-R - 230V,500V |  |  | 1
148 | Wkład do lampy LOP-06/D/1.5 IP 67 |  |  | 1
149 | Wkładka cylindryczna 10x38 gG 12A |  |  | 1
150 | Wkładka cylindryczna 10x38 gG 16A |  |  | 1
151 | Wkładka cylindryczna 10x38 gG 1A |  |  | 1
152 | Wkładka cylindryczna 10x38 gG 2A |  |  | 1
153 | Wkładka cylindryczna 10x38 gG 40A |  |  | 1
154 | Wkładka cylindryczna 10x38 gG 4A |  |  | 1
155 | Wkładka cylindryczna 10x38 gG 6A |  |  | 1
156 | Wkładka cylindryczna 10x38 gG 8A |  |  | 1
157 | Wkładka cylindryczna 22x58 gG 63A |  |  | 1
158 | Wkładka cylindryczna 22x58 gG 80A |  |  | 1
159 | Woltomierz o zakresie pomiarowym 0-400V EA17 |  |  | 1
160 | Woltomierz o zakresie pomiarowym 0-600V EA17 |  |  | 1
161 | Wpust kablowy (Pg16) |  |  | 1
162 | Wpust kablowy (Pg21) |  |  | 1
163 | Wyłącznik awaryjny CWA |  |  | 1
164 | Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy nie spolaryzowany WIK-1/e |  |  | 1
165 | Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy nie spolaryzowany WIK-1/e wraz z magnesem |  |  | 1
166 | Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy spolaryzowany WIK-2/e |  |  | 1
167 | Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy spolaryzowany WIK-2/e wraz z magnesem |  |  | 1
168 | Wyłącznik nadprądowy S302 C-0,5 |  |  | 1
169 | Wyłącznik nadprądowy S302-C2 |  |  | 1
170 | Wyłącznik nadprądowy S302-C4 |  |  | 1
171 | Wyłącznik nadprądowy S303 B-6 |  |  | 1
172 | Wyłącznik nadprądowy S303 B-8 |  |  | 1
173 | Wyłącznik nadprądowy S303 C-0,5 |  |  | 1
174 | Wyłącznik nadprądowy S303 C-1 |  |  | 1
175 | Wyłącznik nadprądowy S303 C-16 |  |  | 1
176 | Wyłącznik nadprądowy S303 C-2 |  |  | 1
177 | Wyłącznik nadprądowy S303 C-6 |  |  | 1
178 | Wyłącznik termiczny GV2-P05 0,63A-1A |  |  | 1
179 | Wyłącznik termiczny GV2-P07 1,6A-2,5A |  |  | 1
180 | Wyłącznik termiczny GV2-P21 17A-23A |  |  | 1
181 | Wyłącznik termiczny GV2-P22 20A-25A |  |  | 1
182 | Wyświetlacz sygnalizatora SA |  |  | 1
183 | Wyświetlacz sygnalizatora SK |  |  | 1
184 | Zamek do pulpitów sterowniczych |  |  | 1
185 | Zasilacz 12VDC 2A |  |  | 1
186 | Zasilacz 15VDC 2 A DR-30-15 |  |  | 1
187 | Zasilacz 15VDC 4A DR-60-15 |  |  | 1
188 | Zasilacz 24VDC 20A DRP-480-24 |  |  | 1
189 | Zasilacz 24VDC 5A |  |  | 1
190 | Zasilacz iskrobezpieczny DZI |  |  | 1
191 | Zasilacz iskrobezpieczny ZIM-BX… |  |  | 1
192 | Zasilacz Schneider CPS2010 |  |  | 1
| Suma cen jednostkowych części zamiennych do oceny: |  |  |  | 0
| Razem wartości netto do oceny oferty : |  |  |  | 0

## 2b
Nr sprawy 702501325 |  |  | Załącznik nr 2b do SWZ
Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych i obiegu wozów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zadanie nr 1: produkcji CARBOAUTOMATYKA
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wycenia Wykonawca
Lp. | Producent części zamiennej (Wypełnia Wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej (Wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wycenia Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4
1
2
3
4
5
6
7
...
Cennik regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wycenia Wykonawca
Lp. | Producent części zamiennej (Wypełnia Wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej (Wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wycenia Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4
1
2
3
4
5
6
7
...

## 2c
Nr sprawy 702501325 |  |  | Załącznik nr 2c do SWZ
Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych i obiegu wozów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zadanie nr 1: produkcji CARBOAUTOMATYKA
Cennik usług transportowych
Wykonawca .......................................................................................
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału serwisu
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa
w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch „Jankowice” | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch „Chwałowice” | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch „Marcel” | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch „Rydułtowy” | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska
Ruch „Bielszowice” | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch „Halemba” | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska | X
KWK „Piast-Ziemowit” | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch „Piast” | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch „Ziemowit” | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
KWK „Bolesław Śmiały” | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK „Sośnica” | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK „Murcki-Staszic” | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
KWK w Likwidacji | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice
KWK „Mysłowice-Wesoła” | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice